| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806403660 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 11.05.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку мобильных зданий "Вагон-дом жилой" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети (999224) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 11.05.2018 07:20 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Прошу подсказать, по требованию Заказчика требуется кровля: специальный гнутый профиль из стального листа s=1,5мм; оцинкованный грунтованный (ЭП 0200) стальной лист s=0,7мм, профилированный (глубиной до 0,5мм), соединенный фальцевым соединением на герметике и проклепанный двойной (двухстронней) стальной клепкой по периметру соединения со стенками. Возможно ли предложение своего, применяемого на нашем производстве, технического конструкционного решения ? Считаем, что применение марки ЭП 0200, ограничивает конкуренцию. Например, предложение на применение 1) профилированного листа С8, толщиной 0,55 мм. Покрытие полимерно – порошковое, стойкое к климатическим и механическим воздействиям. Крепление к каркасам и между собой осуществляется саморезами и металлическими заклепками с последующей герметизацией по всем стыкам; 2) Лист металлический 1,5 мм., проваренный сплошным швом и окрашенный. Швы на стыках обработаны битумной мастикой так же могут быть применимы и удовлетворяют требованиям заказчика. Можем ли мы предложить свое исполнение (описание), аналогичное тех.требованиям Заказчика ? Разъяснения: Замена материалов и изменение размеров указанных в техническом задании не допустимо (если это не предусмотрено тех.заданием) |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 11.05.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 11.05.2018 |