Разъяснения

По открытому запросу цен на поставку инструментов и приспособлений для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания ПС и ВЛ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС.

Вопрос:

Прошу дать пояснения по составу и указать технические характеристики ремкомплекта для устранения течей масла из оборудования (позиция №3 технического задания), либо указать производителя и каталожный номер на эту позицию.

Ответ:

Сфера применения ремонтного комплекта:

Устранение течей масла:

- из-под резиновых прокладок между корпусом и крышкой трансформатора;

- из-под резиновых уплотнений между изолятором и корпусом трансформатора;

- во фланцевых соединениях (трансформатор, система охлаждения, масляные выключатели);

- в армировочных швах масляных выключателей;

-в местах стыков между трубками радиатора и корпусом трансформатора.

Устранение опотеваний:

- в сварных швах корпуса трансформатора;

- в трубках радиатора (охладительных систем) трансформатора;

- в местах стыков между трубками радиатора и корпусом трансформатора.

Комплектация

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Металлополимер "Аварийный" 0,2 кг | 5 |
| Металлополимер "Укрепляющий" 1 кг | 2 |
| Металлополимер "Изолирующий" 1 кг | 1 |
| Шпательная лопатка 30 мм | 2 |
| Шпательная лопатка 40 мм | 2 |
| Шпательная лопатка 50-60 мм | 2 |
| Кисть 1'' | 2 |
| Кисть 1,5'' | 2 |
| Кисть 2'' | 2 |
| Сетка армировочная 150 кв.см | 3 |
| Перчатки резиновые | 30 |
| Диски зачистные D=125 мм | 3 |
| Бумага наждачная №12-16 (1 лист = 170х240 мм) | 4х0,5 листа |
| Порошок мелкодисперсный 0,2 (+/-0,04) кг | 1 |
| Очиститель "Быстроиспаряемый" 1 л | 2 |
| Фен промышленный | 1 |
| Прямошлифовальная машина (ПШМ) | 1 |
| Пластиковый ящик для материалов и инструментов | 1 |
| Демонстрационный компакт-диск | 1 |
| Комплект документов на тех. процесс устранения течи масла | 1 |
| Инструкция по применению новых технологий ремонта | 1 |