| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31502910093 |  |
| --- | --- |
| Дата публикации сведений 16.11.2015 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ССПД на участке ПС 110 кВ КС-4 – ПС 110 кВ Согорье - ПС 500 кВ Пыть-Ях для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (568582) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 13.11.2015 13:13 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: - в сводном сметном расчете и в календарном плане выделена позиция – Комплексные инженерные изыскания. Как правило эти изыскания должны учитывать геологические и геодезические изыскания: Вопрос, для оценки полной стоимости выполнения комплекса работ по ПИР: в каком объеме необходимо выполнять комплекс инженерных изысканий, если вся трасса ВЛ согласно технического задания принята существующая? Вся трасса целиком? Либо произвольный участок трассы? (не более 15% от общей трассы) Разъяснения: Комплексные инженерные изыскания необходимо выполнить на участках трассы ВЛ, на которых планируется подвеска (прокладка) ВОЛП |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 13.11.2015 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 16.11.2015 |