# Запрос предложений (объявление о покупке) № 194896. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]; Пенкин Александр Викторович (ООО "Альянс-Сибирь") 27.11.2012 09:25. Здравствуйте! Прошу уточнить, для чего предназначена краска "Промпримкор ТК" и есть ли на нее какие-либо артиклы?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 29.11.2012 11:26. ПРИМ ПРОМКОР ТК защитный материал (ТУ 2458-007-53945212-2003) ООО "ПК"Техпромсинтез" www.prim9001.ru.

Вопрос: [Исправить ответ]; Пенкин Александр Викторович (ООО "Альянс-Сибирь") 27.11.2012 09:29. Прошу уточнить кол-во и размеры пластиковых окон.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 29.11.2012 10:41. 1. 1430х1060-1,52 м2 - 34 шт. 2. 1360х1070- 1,46 м2 - 34 шт. ( 9 открывающиеся ) 3. 500х600 - 0,3 м2 - 4 шт. ( 2 открывающиеся ) 4. 1750х1350 – 2,4 м2 - 1 шт. ( открывающиеся ).

Вопрос: [Исправить ответ]; Комаров Михаил Юрьевич (ООО "ЭСК") 29.11.2012 07:12. Прошу уточнить сколько камер в окнах поз.28 ТЗ. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 29.11.2012 11:31. Толщина оконного профиля не менее 60 мм( 4-х-5 камерные); стеклопакет двухкамерный.