# Конкурс (тендер) № 37235 (вскрытие конвертов 06.11.2013 в 15:30)

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 29.10.2013 09:36 |
| --- | --- |
| Добрый день!В тех.задании филиала Сургутские ЭС поз.88 и 89требуется катушка включения(6 шт.) и отключения(6 шт.)ВВ-ТEL. Но единственный производитель в России предприятие "Таврида Электрик" утверждает,что катушки отдельно не поставляются.Т.е. это технически невозможно,так как они составляют неразборный узел с корпусом выключателя.Просим дать разъяснение или рассмотреть изменение Т.З. |  |
| Прочитать ответ: | 01.11.2013 08:41 |
| Заменить ВВ-ТЕL на VD-4 катушка включения(6 шт.) и VD-4 катушка отключения(6 шт.) 1. Катушка отключения GCE7004590P0116 Y2 2. Катушка включения GCE7004590P0106 Y3 |  |