## Локальная смета
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | + 7. КР пола АБ ПС Нефтеюганская (подряд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Помещение АБ
1 | ТЕР09-03-049-01 применительно | Разборка металлических металлических плит настила полового (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (5774,34 руб.): 95% от ФОТ (6078,25 руб.) СП (4391,54 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (6078,25 руб.) | 100 м2 пола | 0.393 | 9699.2 | 9531.43 | 167.77 | 15.65 | 3811.79 | 3745.86 | 65.93 | 6.15 | 330.379 | 129.84 | 0.385 | 0.15
2 | ТЕР09-03-015-01 | Ремонт опорных конструкций с добавлением новых элементов конструкций пола 992,01 = 1 003,46 - 0,00194 x 5 904,00 НР (525,14 руб.): 95% от ФОТ (552,78 руб.) СП (399,38 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (552,78 руб.) | 1 т конструкций | 0.6808 | 992.01 | 433.75 | 467.78 | 67.45 | 675.36 | 295.3 | 318.46 | 45.92 | 15.79 | 10.75 | 1.56 | 1.06
3 | ТСЦ-101-1644 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 0,680758 8.59*79,25/1000 | 7490.29 |  |  |  | 5099.07
4 | ТЕР09-03-030-01 применительно | Устройство нижней подшивки из листа плоского с ромбочным рифлением толщиной 6 мм 2 560,82 = 2 572,27 - 0,00194 x 5 904,00 НР (3996,03 руб.): 95% от ФОТ (4206,35 руб.) СП (3039,09 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4206,35 руб.) | 1 т конструкций | 1.965 | 2560.82 | 1128.9 | 1327.39 | 192.48 | 5032.01 | 2218.29 | 2608.32 | 378.22 | 39.13 | 76.89 | 4.72 | 9.27
5 | ТСЦ-101-3820 | Сталь толстолистовая марки: Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм | т | 1,965 50*39,3/1000 | 12385.24 |  |  |  | 24337
6 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (365,46 руб.): 95% от ФОТ (384,69 руб.) СП (228,89 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (384,69 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.16 | 452.18 | 177.67 | 14.7 | 0.3 | 524.53 | 206.1 | 17.05 | 0.35 | 5.31 | 6.16 | 0.01 | 0.01
7 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 НР (224,85 руб.): 95% от ФОТ (236,68 руб.) СП (140,82 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (236,68 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.16 | 506.6 | 109.19 | 9.89 | 0.3 | 587.66 | 126.66 | 11.47 | 0.35 | 3.83 | 4.44 | 0.01 | 0.01
8 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 949,49 = 3 378,48 - 4,12 x 589,56 (до толщины 100 мм ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) НР (1903,77 руб.): 129% от ФОТ (1475,79 руб.) СП (940,82 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1475,79 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.393 | 2373.73 | 1998.65 | 375.08 | 15.65 | 932.88 | 785.47 | 147.41 | 6.15 | 70.95 | 27.88 | 0.45 | 0.18
9 | ТСЦ-104-0142 | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические | м3 | 4.048 | 980.06 |  |  |  | 3967.28
10 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (обертывание ПЗ=2,2 (ОЗП=2,2; ЭМ=2,2 к расх.; ЗПМ=2,2; МАТ=2,2 к расх.; ТЗ=2,2; ТЗМ=2,2)) НР (667,17 руб.): 105% от ФОТ (635,4 руб.) СП (378,06 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (635,4 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.393 | 5248.91 | 867.83 | 77.33 |  | 2062.82 | 341.06 | 30.39 |  | 31.592 | 12.42
11 | ТЕР11-01-035-04 применительно | Устройств полового покрытия: из плит ЦСП толщиной 20 мм 1 454,68 = 6 359,31 - 1,027 x 4 710,34 - 0,0053 x 12 662,46 НР (1246,58 руб.): 129% от ФОТ (966,34 руб.) СП (616,04 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (966,34 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.393 | 1454.68 | 1297.9 | 156.78 | 20.18 | 571.69 | 510.08 | 61.61 | 7.93 | 47.84 | 18.8 | 0.58 | 0.23
12 | ТСЦ-101-3671 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 20 мм | м2 | 40.36 | 72.56 |  |  |  | 2928.52
13 | ТСЦ-101-3174 | Винты самонарезающие: оцинкованые, размером 5х45 мм | т | 0.0021 | 38334.14 |  |  |  | 80.5
14 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 4 111,17 = 12 708,27 - 102 x 75,55 - 450 x 1,98 НР (3249,56 руб.): 129% от ФОТ (2519,04 руб.) СП (1605,89 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2519,04 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.393 | 4111.17 | 3290.36 | 313.12 | 138.16 | 1615.69 | 1293.11 | 123.06 | 54.3 | 119.78 | 47.07 | 4.22 | 1.66
15 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 40.9 | 91.85 |  |  |  | 3756.67
16 | ТСЦ-101-4364 | Клей плиточный «Юнис XXI» | кг | 176.9 | 3.6 |  |  |  | 636.84
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 56620.31 | 9521.93 | 3383.7 | 499.37 |  | 334.25 |  | 12.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 56620.31 | 9521.93 | 3383.7 | 499.37 |  | 334.25 |  | 12.57
При формировании итоговой стоимости работ в текущих ценах следует учесть условия производства работ и месторасположение объекта. Стомиость работ должна включать в себя все расходы по траспортировке , доставке материалов и конструкций, людей и механизмов , а также налогов и прочих затрат.