| Вопрос: [ | 06.10.2016 13:48 |
| --- | --- |
| Выгружено 10.10.2016 08:32 [Выгрузить] Урайские ЭС: поз.36 Осциллограф АСК-2018 Стандартная комплектация прибора: - прибор – 1 шт.; - сетевой адаптер – 1 шт.; - осциллографический щуп – 1 шт.; - измерительные щупы к мультиметру – 2 шт.; - модуль расширения для измерения малых емкостей – 1 шт.; - USB кабель для подключения к ПК – 1 шт.; - токовый шунт – 1 шт.; - устройство для калибровки осциллографических пробников – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; - мягкий футляр для транспортировки – 1 шт.; - Программное обеспечение: Aktakom DSO-Reader Light Программное обеспечение для портативных осциллографов Aktakom DSO-Soft Программное обеспечение для портативных осциллографов AULFConverter Конвертер файлов формата AKTAKOM USB Lab В опросном листе у вас указаны также, что необходимо: - сумка для переноски - Измерительные соединительные кабели PTL904-1 , PTL904-2 , PTL904-3 , PTL904-4 , PTL904-5 , PTL907-1 , PTL907-2 , PTL908-1 , PTL908-2 , PTL908-3 - Зажим-насадка типа «крокодил» 1000V / 20А АСА-2106 (цвет синий) - Зажим-насадка типа «крокодил» 1000V / 12А PTL909-5 (цвета: красный / черный) - АСА-2308 – адаптер Актаком для проводов, не имеющих разъема - Магнитный адаптер Актаком АСА-2207 - Минищуп Актаком с острой подпружиненной тонкой контактной иглой АСА-2364 - Гнездо-адаптер Актаком АСА-2104 для многоразового временного впаивания в плату - Переходник-шунт PTL-2172 - Универсальный набор аксессуаров АСА-2907 - Кейс пластиковый герметичный 37-1 - BNC кабель PTL922 , PTL923, PTL924 , PTL925, PTL927 - Переходники BNC: PTL-2156 , PTL-2157, PTL-2158, PTL-2159, PTL-2162 - Осциллографический пробник (Делитель 60 МГц) HP-9060 , (Делитель 100 МГц) HP-9100 , HP-9101R - Миниклипса АСА-2554 для присоединения к осциллографическим пробникам - Подробный каталог "Элементы приборных устройств" (измерительные кабели, насадки и т.п.) Вам все из выше перечисленного необходимо или вы скорректируете, что именно нужно? т.к. из указанной в опросном листе доп. комплектации не поставляется: PTL904-1, PTL904-2, PTL904-5, PTL907-1, PTL907-2, PTL908-3, PTL909-5, АСА-2106, АСА-2308, АСА-2207, АСА-2364, АСА-2104, АСА-2907, PTL925, а также все что запрошено в доп. опциях не используют одновременно с данным прибором. Северные ЭС: Поз.6 К4571Ц – предложенная замена на АСМ-2036, но АСМ-2036 нет в Госреестре, просим согласовать поставку без поверки. Сургутские ЭС Поз.28. Т.к. требуется амперметр Э42704 просим уточнить диапазон измерений. Поз.32 . Милливольтметр М4265М с диапазоном 5-0-5мВ не изготавливается. Просим уточнить тип прибора, маркировку и диапазон измерений. Поз.33 ЭНМИ-4-24 Rs-485 – данный прибор не является средством измерения, соответственно не может быть поверен. Просим подтвердить, что вам необходима данная позиция без поверки. Нижневартовские ЭС Поз.6 Вместо APPA 36R II вы предложили заменить на MS2138, но данная замена не поверяется т.к. нет в госреестре, просим подтвердить ваше согласие на замену. Предлагаем MD 9250, CMP-1006, APPA30R Поз.10 ЩУП 120У-К-19-6Р – данный прибор не состоит в госреестре, соответственно его нельзя поверить, просим согласовать данную позицию без поверки Поз.17 Прибор В3-48М не поверяется и не калибруется, прошу согласовать позиции. Поз.18 Прибор MS8200D не поставляется в Россию, прошу выбрать иную модель. Можем предложить Fluke 17b+ Поз.19 Вместо APPA 80 вы предложили замену Mastech MS8200G, но данная модель тоже снята с производства и отсутствует в госреестре, просим подобрать существующую замену и состоящую в госреестре, если это необходимо. Можем предложить Fluke 17b+. Поз.29 Осциллограф АСК-2018 не внесен в Госреестр и соответственно не поверяется, прошу согласовать данную позицию без поверки либо подобрать замену данной позиции, внесенную в реестр. Поз.30 АКИП 4106 – у данного прибора закончилось свидетельство Госреестра, прошу согласовать данный прибор без поверки, либо подобрать необходимую замену, внесенную в реестр. Поз.40. УП-8514/2 – данный прибор не является Средством измерения, соответственно не может быть поверен, прошу согласовать данную позицию без поверки. Поз.41 Вы выбрали УП-31, данный вид приборов не поверяется, прошу согласовать данную позицию без поверки Тюменское ТПО Поз.31 Вместо APPA 36R II вы выбрали APPA 33R – но данная модель снята с производства и не внесена в Госреестр, прошу подобрать иную модель, внесенную в реестр. Предлогаем MD 9250, CMP-1006, APPA30R Южное ТПО Поз.4 Клещи APPA 36R II снята с производства, прошу подобрать другую модель с действующим свидетельством Госреестра, если необходимо. Предлогаем MD 9250, CMP-1006, APPA30R Ишимское ТПО Поз.4 ЭА2258М 40/5 – данного номинала для указанного амперметра не существует, прошу скорректировать запрос, существует 50/5 или 400/5 кл.т.1,5 Тобольское ТПО Поз.2 ЭА2258М – 10 – в данной номенклатуре указано 800 А, а также коэффициент 400/5, что подразумевается под 800А, у данного амперметра не предусмотрен коэффициент перегруза, прошу скорректировать запрос |  |
| Прочитать ответ: | 07.10.2016 15:19 |
| 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС: поз.36 Осциллограф АСК-2018 - необходим прибор стандартной комплектации. 2. Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС: Поз.6 Согласовываем клещи АСМ-2036 без поверки. 3. Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС: Поз.28. Диапазон измерений-Э42704 100/5А 72х72 кл.т. 1,5 Поз.32 .Согласовываем Милливольтметр М4265М с диапазоном 25-0-25мВ. Поз.33 Модуль индикации ЭНМИ-4-24 Rs-485 – поверка не требуется. 4. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: Поз.6 Клещи токоизмерительные APPA 36R II согласовываем замену на CMP-1006. Поз.10 ЩУП 120У-К-19-6Р – Согласовано без поверки. Поз.17 Прибор В3-48М не поверяется и не калибруется - замена на Милливольтметр ВЗ-38А без поверки. Поз.18 Прибор MS8200D не поставляется в Россию - замена на Fluke 17b+ Поз.19 Мультиметр цифровой APPA 80 - замена на Fluke 17b+ Поз.29 Осциллограф АСК-2018 - Согласовано без поверки. Поз.30 АКИП 4106 – согласовано без поверки. Поз.40. УП-8514/2 - согласовано без поверки. Поз.41 Вы выбрали УП-31- Если УП-25 поверяется то можно его, если нет, то УП-31 без поверки. 5. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО: Поз.31 Вместо APPA 36R II - замена на APPA30R. 6.Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Южное ТПО: Поз.4 Клещи APPA 36R II - замена на Клещи токоизмерительные DT 3348. 7.Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО: Поз.4 ЭА2258М 40/5 – данного номинала для указанного амперметра не существует - требуется КТТ 40/5 - замена на Э365 40/5. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тобольское ТПО: Поз.2 Необходим амперметр ЭА2258М–10 400/5, обозначение 800А указано ошибочно. |  |

| Вопрос: | 05.10.2016 15:32 |
| --- | --- |
| Выгружено 10.10.2016 08:34 [Выгрузить] Вопрос: Нижневартовские ЭС: Поз. 6 APPA-36R-II – модель снята с производства, производителем предложена замена на аналог «Клещи электроизмерительные APPA A12R» - прошу согласовать. Поз. 10 Логометр ЩУП 120У-К-19-6Р - Необходимо указать на наличие в комплектации логометра ЩУП 120У-К-19-6Р следующего дополнительного оснащения: 1.ТП (А, Б); 2. БЛ; 3. РВ. Поз. 19 APPA 80 – не поверятся т.к. не внесена в ГР, просим согласовать поставку аналога «Мультиметр цифровой APPA 72». Поз. 40 Указатель положения УП-8514/2 - Необходимо указать наличие дополнительных функций, таких как наличие интерфейса RS 485, наличие возможности универсального питания, требуется ли аналоговый выход, сколько необходимо встроенных реле, требуемый цвет индикации. Вопрос: Урайские ЭС Поз. 8 Амперметр ЩП120-П–600А/5А–220ВУ–1RS–11(А)–К– 0,2 Изготавливается только ЩП120-П–600А/5А–220ВУ–1RS–12(А)–К– 0,2. Просим согласовать. Поз. 20 Киловольтметр ЩП120-5000В/100В–220ВУ–1RS–11(А)–К– 0,2. Изготавливается только ЩП120-5000В/100В–220ВУ–1RS–12(А)–К– 0,2. Просим согласовать. Поз. 22 APPA-36R-II – модель снята с производства, производителем предложена замена на аналог «Клещи электроизмерительные APPA A12R» - прошу согласовать. Поз. 34 Мультиметр щитовой ЩМ96-10000/100-200/5-220ВУ-RS-00-4П-К – некорректная маркировка. Маркировка изделия могут быть такие: ЩМ96-10000/100-200/5-220ВУ-RS06-00-4П-К или ЩМ96-10000/100-200/5-220ВУ-х-4П-К. Прошу уточнить. Вопрос: Северные ЭС: Поз. 5 APPA-36R-II – модель снята с производства, производителем предложена замена на аналог «Клещи электроизмерительные APPA A12R» - прошу согласовать. |  |
| Прочитать ответ: | 10.10.2016 08:28 |
| 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: поз.6 APPA-36R-II – модель снята с производства - согласована замена на CMP-1006. Поз. 10 Логометр ЩУП 120У-К-19-6Р в артикуле указано исполнение прибора. Поз. 19 APPA 80 - согласована замена на Fluke 17b+ Поз. 40 Указатель положения УП-8514/2 в типе прибора указано наличие интерфейса. 2. филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС: Поз. 8 Амперметр ЩП120-П–600А/5А–220ВУ–1RS–11(А)–К– 0,2 - согласовано ЩП120-П–600А/5А–220ВУ–1RS–12(А)–К– 0,2. Поз. 20 Киловольтметр ЩП120-5000В/100В–220ВУ–1RS–11(А)–К– 0,2 - согласовано ЩП120-5000В/100В–220ВУ–1RS–12(А)–К– 0,2. Поз. 22 APPA-36R-II – модель снята с производства - ранее была согласована замена на Клещи токоизмерительные APPA-30R Pro Clamp. Поз. 34 Мультиметр щитовой ЩМ96-10000/100-200/5-220ВУ-RS-00-4П-К - ранее были даны уточнения ЩМ96-10000/100-200/5-220ВУ-RS-04-4П-К ТУ 25-7504.211-2010 3. Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС: Поз. 5 APPA-36R-II – модель снята с производства - ранее была согласована замена APPA A12R. |  |