| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806672559 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 09.07.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1041107) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 06.07.2018 11:24 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Прошу Вас разъяснить: 1. По какому виду проверки знаний требуется предоставить протоколы с отметкой Ростехнадзора по п.32.5.2. Информационной карты конкурсной документации? 2. Перечислите виды работ входящие в состав технического этапа рекультивации, требуемые к выполнению п. 4.4. Технического задания. 3. Может ли считаться измельчитель древесных отходов Farmi CH 260, установленный на трактор МТЗ 82.1, аналогом измельчителя древесных отходов Bandit intimidator 18 XP? Разъяснения: 1. По присвоению группы по электробезопасности 2. Планировка площадей бульдозерами 3. Измельчитель древесных отходов «Farmi CH 260» не является аналогом измельчителя древесных отходов «Bandit intimidator 18 XP». «Farmi CH 260» работает через привод от ВОМ (вала отбора мощности) трактора через карданный вал и не может работать автономно; «Bandit intimidator 18 XP» работает от собственного встроенного двигателя, автономно. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 06.07.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 09.07.2018 |