## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция ПС 110кВ Опорная. (Замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-04
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы РЗА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 10/14-1-023-УА.ПНР, 10/14-1-022-УА.ПНР
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________97,829 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________46,146 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3205,27 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы
Коммутационные аппараты
1 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (цепи управления и защиты) (1 шт.) НР (233 руб.): 72% от ФОТ (324 руб.) СП (130 руб.): 40% от ФОТ (324 руб.) | 20 | 16,91 16,91 |  |  | 338 | 338 |  |  | 1.8 | 36
2 | ФЕРп01-03-020-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ (выключатель 110кВ с дистанционным управлением и пружинным приводом) (1 схема) НР (652 руб.): 72% от ФОТ (905 руб.) СП (362 руб.): 40% от ФОТ (905 руб.) | 2 | 471,18 471,18 |  |  | 942 | 942 |  |  | 40.5 | 81
3 | ФЕРп01-03-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов 110кВ, количество блокируемых аппаратов: до 20 (1 схема) НР (362 руб.): 72% от ФОТ (503 руб.) СП (201 руб.): 40% от ФОТ (503 руб.) | 1 | 523,53 523,53 |  |  | 524 | 524 |  |  | 45 | 45
4 | ФЕРп01-03-025-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов 35кВ, количество блокируемых аппаратов: до 30 (1 схема) НР (724 руб.): 72% от ФОТ (1006 руб.) СП (402 руб.): 40% от ФОТ (1006 руб.) | 1 | 1047,06 1047,06 |  |  | 1047 | 1047 |  |  | 90 | 90
Устройства релейной защиты
5 | ФЕРп01-04-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802 (терминал направленной высокочастотной защиты линии) (1 компл.) НР (2210 руб.): 72% от ФОТ (3070 руб.) СП (1228 руб.): 40% от ФОТ (3070 руб.) | 1 | 3197,86 3197,86 |  |  | 3198 | 3198 |  |  | 239.04 | 239.04
6 | ФЕРп01-04-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3 (1 компл.) НР (3115 руб.): 72% от ФОТ (4327 руб.) СП (1731 руб.): 40% от ФОТ (4327 руб.) | 2 | 2253,94 2253,94 |  |  | 4508 | 4508 |  |  | 168.48 | 336.96
Устройства автоматики
7 | ФЕРп01-05-023-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство АЧР: с последующим ЧАПВ после восстановления частоты (1 устройство) НР (386 руб.): 72% от ФОТ (536 руб.) СП (214 руб.): 40% от ФОТ (536 руб.) | 1 | 558,71 558,71 |  |  | 559 | 559 |  |  | 38.88 | 38.88
8 | ФЕРп01-05-026-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561 (автоматика упарвления выключателем 110кВ) (1 устройство) НР (3433 руб.): 72% от ФОТ (4768 руб.) СП (1907 руб.): 40% от ФОТ (4768 руб.) | 2 | 2483,14 2483,14 |  |  | 4966 | 4966 |  |  | 172.8 | 345.6
9 | ФЕРп01-05-028-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C (1 устройство) НР (1017 руб.): 72% от ФОТ (1412 руб.) СП (565 руб.): 40% от ФОТ (1412 руб.) | 2 | 735,63 735,63 |  |  | 1471 | 1471 |  |  | 58.32 | 116.64
Устройства систем напряжения и оперативного тока
10 | ФЕРп01-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ (1 система) (1.1.5.ОП При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта об окончании работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5) НР (103 руб.): 72% от ФОТ (143 руб.) СП (57 руб.): 40% от ФОТ (143 руб.) | 2 | 74,28 74,28 |  |  | 149 | 149 |  |  | 6.48 | 12.96
11 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема разводки цепей оперативного тока) (1 схема) (1.1.47.ОП Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0,7; ТЗ=0,7) НР (96 руб.): 72% от ФОТ (133 руб.) СП (53 руб.): 40% от ФОТ (133 руб.) | 6 | 23,11 23,11 |  |  | 139 | 139 |  |  | 2.016 | 12.1
12 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема разводки цепей напряжения 110кВ до 2-х панелей (шкафов)) (1 схема) (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (60 руб.): 72% от ФОТ (83 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (83 руб.) | 2 | 42,93 42,93 |  |  | 86 | 86 |  |  | 3.744 | 7.49
13 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема разводки цепей напряжения 6кВ до 2-х панелей (шкафов)) (1 схема) (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (60 руб.): 72% от ФОТ (83 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (83 руб.) | 2 | 42,93 42,93 |  |  | 86 | 86 |  |  | 3.744 | 7.49
14 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (схема разводки цепей напряжения 6кВ до 2-х панелей (шкафов)) (1 схема) (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (14 руб.): 72% от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.): 40% от ФОТ (20 руб.) | 2 | 10,73 10,73 |  |  | 21 | 21 |  |  | 0.936 | 1.87
15 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема разводки цепей напряжения 35кВ до 2-х панелей (шкафов)) (1 схема) (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (60 руб.): 72% от ФОТ (83 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (83 руб.) | 2 | 42,93 42,93 |  |  | 86 | 86 |  |  | 3.744 | 7.49
16 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (схема разводки цепей напряжения 35кВ до 2-х панелей (шкафов)) (1 схема) (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (44 руб.): 72% от ФОТ (61 руб.) СП (24 руб.): 40% от ФОТ (61 руб.) | 6 | 10,73 10,73 |  |  | 64 | 64 |  |  | 0.936 | 5.62
Система автоматического управления и регулирования
17 | ФЕРп01-09-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 (датчики контактные в схеме РПН) (1 шт.) НР (1997 руб.): 72% от ФОТ (2774 руб.) СП (1110 руб.): 40% от ФОТ (2774 руб.) | 38 | 76,06 76,06 |  |  | 2890 | 2890 |  |  | 5.68 | 215.84
18 | ФЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 (датчики аналоговые в схеме РПН) (1 шт.) НР (2280 руб.): 72% от ФОТ (3166 руб.) СП (1266 руб.): 40% от ФОТ (3166 руб.) | 38 | 86,77 86,77 |  |  | 3297 | 3297 |  |  | 6.48 | 246.24
19 | ФЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 (датчик давления масла трансформатора) (1 шт.) НР (120 руб.): 72% от ФОТ (167 руб.) СП (67 руб.): 40% от ФОТ (167 руб.) | 2 | 86,77 86,77 |  |  | 174 | 174 |  |  | 6.48 | 12.96
20 | ФЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 (датчик контроля уровня масла трансформатора) (1 шт.) НР (240 руб.): 72% от ФОТ (334 руб.) СП (134 руб.): 40% от ФОТ (334 руб.) | 4 | 86,77 86,77 |  |  | 347 | 347 |  |  | 6.48 | 25.92
21 | ФЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 (датчик контроля температуры масла трансформатора) (1 шт.) НР (120 руб.): 72% от ФОТ (167 руб.) СП (67 руб.): 40% от ФОТ (167 руб.) | 2 | 86,77 86,77 |  |  | 174 | 174 |  |  | 6.48 | 12.96
22 | ФЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 (датчик газовой защиты трансформатора, РПН) (1 шт.) НР (240 руб.): 72% от ФОТ (334 руб.) СП (134 руб.): 40% от ФОТ (334 руб.) | 4 | 86,77 86,77 |  |  | 347 | 347 |  |  | 6.48 | 25.92
23 | ФЕРп01-09-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5 (проверка схем вторичной коммутации (ОБР)) (1 шт.) НР (118 руб.): 72% от ФОТ (164 руб.) СП (66 руб.): 40% от ФОТ (164 руб.) | 2 | 85,26 85,26 |  |  | 171 | 171 |  |  | 7.2 | 14.4
24 | ФЕРп01-09-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10 (проверка схем вторичной коммутации с механическими датчиками) (1 шт.) НР (441 руб.): 72% от ФОТ (613 руб.) СП (245 руб.): 40% от ФОТ (613 руб.) | 4 | 159,87 159,87 |  |  | 639 | 639 |  |  | 13.5 | 54
25 | ФЕРп01-09-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20 (проверка схем вторичной коммутации с механическими датчиками) (1 шт.) НР (324 руб.): 72% от ФОТ (450 руб.) СП (180 руб.): 40% от ФОТ (450 руб.) | 2 | 234,47 234,47 |  |  | 469 | 469 |  |  | 19.8 | 39.6
26 | ФЕРп01-09-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 (проверка схем вторичной коммутации с аналоговыми датчиками) (1 шт.) НР (3204 руб.): 72% от ФОТ (4450 руб.) СП (1780 руб.): 40% от ФОТ (4450 руб.) | 12 | 386,27 386,27 |  |  | 4635 | 4635 |  |  | 29.16 | 349.92
Устройства и схемы сигнализации
27 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (1 сигнал) НР (295 руб.): 72% от ФОТ (410 руб.) СП (164 руб.): 40% от ФОТ (410 руб.) | 30 | 14,27 14,27 |  |  | 428 | 428 |  |  | 1.22 | 36.6
28 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) НР (38 руб.): 72% от ФОТ (53 руб.) СП (21 руб.): 40% от ФОТ (53 руб.) | 1 | 54,84 54,84 |  |  | 55 | 55 |  |  | 4.86 | 4.86
Измерения в электроустановках
29 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (69 руб.): 72% от ФОТ (96 руб.) СП (38 руб.): 40% от ФОТ (96 руб.) | 0,6 60/100 | 165,95 165,95 |  |  | 100 | 100 |  |  | 12.96 | 7.78
30 | ФЕРп01-11-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтных вводов трансформатора (1 измерение) НР (574 руб.): 72% от ФОТ (797 руб.) СП (319 руб.): 40% от ФОТ (797 руб.) | 20 | 41,49 41,49 |  |  | 830 | 830 |  |  | 3.24 | 64.8
31 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм систем тока (1 диаграмма) НР (688 руб.): 72% от ФОТ (956 руб.) СП (382 руб.): 40% от ФОТ (956 руб.) | 48 | 20,74 20,74 |  |  | 996 | 996 |  |  | 1.62 | 77.76
32 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм систем напряжения (1 диаграмма) НР (157 руб.): 72% от ФОТ (218 руб.) СП (87 руб.): 40% от ФОТ (218 руб.) | 11 | 20,74 20,74 |  |  | 228 | 228 |  |  | 1.62 | 17.82
Испытания повышенным напряжением
33 | ФЕРп01-12-027-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) НР (482 руб.): 72% от ФОТ (670 руб.) СП (268 руб.): 40% от ФОТ (670 руб.) | 25 | 27,86 27,86 |  |  | 697 | 697 |  |  | 2.43 | 60.75
34 | ФЕРп01-12-027-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) НР (116 руб.): 72% от ФОТ (161 руб.) СП (64 руб.): 40% от ФОТ (161 руб.) | 6 | 27,86 27,86 |  |  | 167 | 167 |  |  | 2.43 | 14.58
35 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание цепи вторичной коммутации управления, релейных защит в собранной схеме (1 испытание) НР (81 руб.): 72% от ФОТ (113 руб.) СП (45 руб.): 40% от ФОТ (113 руб.) | 6 | 19,52 19,52 |  |  | 117 | 117 |  |  | 1.62 | 9.72
Электрически взаимосвязанные устройства и технологические комплексы
36 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (опробование взаимодействия устройств защиты и автоматики с центральными, технологическими и участковыми системами сигнализации упрапвления) (1 присоединение) НР (2870 руб.): 72% от ФОТ (3986 руб.) СП (1594 руб.): 40% от ФОТ (3986 руб.) | 7 | 593,33 593,33 |  |  | 4153 | 4153 |  |  | 40.5 | 283.5
37 | ФЕРп01-13-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств РЗиА трансформатора: до 20 шт. (1 присоединение) НР (1920 руб.): 72% от ФОТ (2666 руб.) СП (1066 руб.): 40% от ФОТ (2666 руб.) | 2 | 1388,38 1388,38 |  |  | 2777 | 2777 |  |  | 94.77 | 189.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 41875 | 41875 |  |  |  | 3149.61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 40200 | 40200 |  |  |  | 3023.63
Накладные расходы | [6 empty] | 28944
Сметная прибыль | [6 empty] | 16080
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 85224 |  |  |  |  | 3023.63
Раздел 2. Управление и автоматика
38 | ФЕРп02-01-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система) (метрологическая сложность и развитость информационных функций системы ПЗ=2,01 (ОЗП=2,01; ЭМ=2,01; МАТ=2,01)) НР (2308 руб.): 72% от ФОТ (3205 руб.) СП (1282 руб.): 40% от ФОТ (3205 руб.) | 1 | 3338,55 3338,55 |  |  | 3339 | 3339 |  |  | 102 | 102
39 | ФЕРп02-01-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-003-03 (1 канал) (метрологическая сложность и развитость информационных функций системы ПЗ=2,01 (ОЗП=2,01; ЭМ=2,01; МАТ=2,01)) НР (1974 руб.): 72% от ФОТ (2741 руб.) СП (1096 руб.): 40% от ФОТ (2741 руб.) | 8,9 18,9-10 | 320,76 320,76 |  |  | 2855 | 2855 |  |  | 9.8 | 87.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 6194 | 6194 |  |  |  | 189.22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 5946 | 5946 |  |  |  | 181.66
Накладные расходы | [6 empty] | 4281
Сметная прибыль | [6 empty] | 2378
Итого по разделу 2 Управление и автоматика | [6 empty] | 12605 |  |  |  |  | 181.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 48069 | 48069 |  |  |  | 3338.83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 46146 | 46146 |  |  |  | 3205.27
Накладные расходы | [6 empty] | 33225
Сметная прибыль | [6 empty] | 18458
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 97829 |  |  |  |  | 3205.27
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 46146
Накладные расходы | [6 empty] | 33225
Сметная прибыль | [6 empty] | 18458
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 97829 |  |  |  |  | 3205.27
Составил: ___________________________В.А.Веденеева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.А.Смирнова
(должность, подпись, расшифровка)