## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция ПС 110кВ Опорная. (Замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-05
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы силового электрооборудования ЗРУ-110кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 10/14-1-051-ЭМ.ПНР
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,668 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,730 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________149,93 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (88 руб.): 72% от ФОТ (122 руб.) СП (49 руб.): 40% от ФОТ (122 руб.) | 10 | 12,78 12,78 |  |  | 128 | 128 |  |  | 1.36 | 13.6
2 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (59 руб.): 72% от ФОТ (82 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (82 руб.) | 5 | 16,91 16,91 |  |  | 85 | 85 |  |  | 1.8 | 9
3 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (516 руб.): 72% от ФОТ (716 руб.) СП (286 руб.): 40% от ФОТ (716 руб.) | 38 | 19,63 19,63 |  |  | 746 | 746 |  |  | 1.62 | 61.56
4 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1 схема) НР (22 руб.): 72% от ФОТ (31 руб.) СП (12 руб.): 40% от ФОТ (31 руб.) | 1 | 33,02 33,02 |  |  | 33 | 33 |  |  | 2.88 | 2.88
5 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (31 руб.): 72% от ФОТ (43 руб.) СП (17 руб.): 40% от ФОТ (43 руб.) | 11 | 4,1 4,1 |  |  | 45 | 45 |  |  | 0.32 | 3.52
6 | ФЕРп01-12-027-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) НР (212 руб.): 72% от ФОТ (294 руб.) СП (118 руб.): 40% от ФОТ (294 руб.) | 11 | 27,86 27,86 |  |  | 306 | 306 |  |  | 2.43 | 26.73
7 | ФЕРп01-04-051-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Защита минимального напряжения (1 компл.) НР (196 руб.): 72% от ФОТ (272 руб.) СП (109 руб.): 40% от ФОТ (272 руб.) | 2 | 142,03 142,03 |  |  | 284 | 284 |  |  | 10.08 | 20.16
8 | ФЕРп01-06-022-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя (1 схема) НР (122 руб.): 72% от ФОТ (169 руб.) СП (68 руб.): 40% от ФОТ (169 руб.) | 2 | 87,94 87,94 |  |  | 176 | 176 |  |  | 9.36 | 18.72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 1803 | 1803 |  |  |  | 156.17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1730 | 1730 |  |  |  | 149.93
Накладные расходы | [6 empty] | 1246
Сметная прибыль | [6 empty] | 692
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 3668 |  |  |  |  | 149.93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 1803 | 1803 |  |  |  | 156.17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1730 | 1730 |  |  |  | 149.93
Накладные расходы | [6 empty] | 1246
Сметная прибыль | [6 empty] | 692
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 3668 |  |  |  |  | 149.93
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 1730
Накладные расходы | [6 empty] | 1246
Сметная прибыль | [6 empty] | 692
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3668 |  |  |  |  | 149.93
Составил: ___________________________В.А.Веденеева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.А.Смирнова
(должность, подпись, расшифровка)