## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция ПС 110кВ Опорная. (Замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-06
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы телемеханики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 10/14-01-024-ДТ
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________21,202 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10,001 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________614,16 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп02-01-003-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 (1 система) (метрологическая сложность и развитость информационных функций системы ПЗ=0,56 (ОЗП=0,56; ЭМ=0,56 к расх.; ЗПМ=0,56; МАТ=0,56 к расх.; ТЗ=0,56; ТЗМ=0,56)) НР (4854 руб.): 72% от ФОТ (6742 руб.) СП (2697 руб.): 40% от ФОТ (6742 руб.) | 1 | 7021,66 7021,66 |  |  | 7022 | 7022 |  |  | 431.2 | 431.2
2 | ФЕРп02-01-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-003-09 (1 канал) (метрологическая сложность и развитость информационных функций системы ПЗ=0,56 (ОЗП=0,56; ЭМ=0,56 к расх.; ЗПМ=0,56; МАТ=0,56 к расх.; ТЗ=0,56; ТЗМ=0,56)) НР (2347 руб.): 72% от ФОТ (3260 руб.) СП (1304 руб.): 40% от ФОТ (3260 руб.) | 40,48 120,48-80 | 83,89 83,89 |  |  | 3396 | 3396 |  |  | 5.152 | 208.55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 10418 | 10418 |  |  |  | 639.75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 10001 | 10001 |  |  |  | 614.16
Накладные расходы | [6 empty] | 7201
Сметная прибыль | [6 empty] | 4000
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 21202 |  |  |  |  | 614.16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 10418 | 10418 |  |  |  | 639.75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 10001 | 10001 |  |  |  | 614.16
Накладные расходы | [6 empty] | 7201
Сметная прибыль | [6 empty] | 4000
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 21202 |  |  |  |  | 614.16
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 10001
Накладные расходы | [6 empty] | 7201
Сметная прибыль | [6 empty] | 4000
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 21202 |  |  |  |  | 614.16
Составил: ___________________________В.А.Веденеева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.А.Смирнова
(должность, подпись, расшифровка)