## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция ПС 110кВ Опорная. (Замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-08
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы охранно-пожарной сигнализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 10/14-01-032-ОС
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,635 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,073 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________287,27 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп02-01-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (1 система) НР (2460 руб.): 72% от ФОТ (3416 руб.) СП (1366 руб.): 40% от ФОТ (3416 руб.) | 1 | 3559,18 3559,18 |  |  | 3559 | 3559 |  |  | 251 | 251
2 | ФЕРп02-01-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (1 канал) НР (472 руб.): 72% от ФОТ (656 руб.) СП (262 руб.): 40% от ФОТ (656 руб.) | 8 | 85,51 85,51 |  |  | 684 | 684 |  |  | 6.03 | 48.24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 4243 | 4243 |  |  |  | 299.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4073 | 4073 |  |  |  | 287.27
Накладные расходы | [6 empty] | 2933
Сметная прибыль | [6 empty] | 1629
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 8635 |  |  |  |  | 287.27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 4243 | 4243 |  |  |  | 299.24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4073 | 4073 |  |  |  | 287.27
Накладные расходы | [6 empty] | 2933
Сметная прибыль | [6 empty] | 1629
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 8635 |  |  |  |  | 287.27
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 4073
Накладные расходы | [6 empty] | 2933
Сметная прибыль | [6 empty] | 1629
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 8635 |  |  |  |  | 287.27
Составил: ___________________________В.А.Веденеева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.А.Смирнова
(должность, подпись, расшифровка)