Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку проката и изделий из черного металла для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания ПС и ВЛ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

Вопрос:

Здравствуйте!
поз.9. просьба указать диаметр Грозотроса. 9,1мм вас устроит?
поз. 13. Уголок 63*63*6, уточнить марку стали.
по наголовникам (поз. 5 и 6) нужна серия типовых конструкций или чертеж, а также уточните марку стали.
поз.2 и 3. Анкерные плиты - просьба уточнить марку стали и предоставить, по возможности, чертеж.

Ответ:

1) Устроит;

2) Ст. 3СП (ПС);

3) Марка стали – 09 Г2С, приложение – чертеж;

4) Марка стали – 09 Г2С, чертеж отсутствует.