| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31807340158 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 24.12.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-6-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1156176) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 21.12.2018 13:54 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: В тех.задании для выполнения работ в целях усиления фундаментов предусматривается использование трубы 720х10 (для опалубки). А в ведомости дефектов предусмотрена труба 530х4. Вопрос: Чем руководствоваться при подсчете материалов? Какой материал применять фактически? Разъяснения: Руководствоваться при подсчете материалов данными указанными в дефектной ведомости (труба 530х4). |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 21.12.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 24.12.2018 |