Разъяснения

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку изоляторов для выполнения работ по текущему ремонту ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС

Вопрос:

Прошу уточнить модификацию изолятора ИОС 35-500 УХЛ1:

ИОС 35-500-01 УХЛ1 -стандартный (4 отверстия М12 во фланцах)

ИОС 35-500-02 УХЛ1 изготавливается под заказ (2 отверстия во фланцах)

ИОС 35-500-03 УХЛ1 изготавливается под заказ - отличается по строительной высоте

Ответ:

ИОС 35-500-01 УХЛ  - стандартный (4 отверстия М12 во фланцах)