## ССР
Приложение № 5
к Договору №________
от "__"_________201_г.
Сводный сметный расчет на оказание услуг
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Техническое сопровождение систем коллективного отображения информации и видеоконференцсвязи ДП ЦУС
Наименование проектной организации-генерального проектировщика
Наименование организации заказчика |  | АО «Тюменьэнерго»
№ п/п | Наименование работ | Номер сметы (расчета) | Стоимость услуги в текущих ценах, руб. без НДС | НДС 18%, руб. | Стоимость услуги, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Сопровождение системы коллективного отображения информации ДП ЦУС
2 | Техническоое обслуживание системы коллективного отображения информации ДП ЦУС
Итого:
| Исполнитель |  | Заказчик
АО "Тюменьэнерго"
| _______________(наименование должности) |  | ______________(наименование должности)
| _______________/_______________/ |  | _________________/_______________/
| (Ф.И.О.) |  |  |  | (Ф.И.О)
| МП |  | МП

## ЛС 01-01-01
Локальная смета № 01-01-01
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Сопровождение системы коллективного отображения информации ДП ЦУС. Контроль функционирования и обеспечение допустимого планового времени простоя системы коллективного отображения информации
Наименование проектной организации-генерального проектировщика
Наименование организации заказчика |  | АО «Тюменьэнерго»
№ пп. | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день, руб. без НДС | Оплата труда (всего), руб., без НДС
|  | количество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Контроль функционирования и обеспечение допустимого планового времени простоя системы коллективного отображения информации |  |  |  |  | 711492.23
1.1 | Мониторинг работоспособности видеокубов системы коллективного отображения информации (СКО). | 2 | инженер | 13.505 | 3373.76 | 91125.26
1.2 | Мониторинг работоспособности и производительности видеоконтроллеров системы системы коллективного отображения информации (СКО). | 2 | инженер | 15.5307 | 3373.76 | 104794.05
1.3 | Мониторинг работоспособности компонент системы видеоконференцсвязи ДП ЦУС. | 2 | инженер | 3.285 | 3373.76 | 22165.6
1.4 | Мониторинг работоспособности источников бесперебойного питания системы коллективного отбражения информации | 1 | инженер | 8 | 3373.76 | 26990.08
1.5 | Обеспечение 1-линии технической поддержки поддержки (24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении срока действия договора) и сайта технической поддержки для приема обращений и заявок | 2 | инженер | 17.3571 | 3373.76 | 117117.67
1.6 | Формирование отчета о состоянии системы коллективного отображения информации и ее компонентов, статус поступивших заявок | 1 | инженер | 6 | 3373.76 | 20242.56
1.7 | Оперативные консультации эксплуатационного и диспетчерского персонала | 4 | инженер | 10.2857 | 3373.76 | 138806.13
1.8 | Анализ функционирования подсистем, режимов работы оборудования | 1 | инженер | 6 | 3373.76 | 20242.56
1.9 | Корректировка настроек и режимов оборудования под изменившиеся требования и задачи Заказчика | 2 | инженер | 16 | 3373.76 | 107960.32
1.10 | Управление проектом | 1 | ГИП | 7 | 8864 | 62048
5 | Итого по смете |  |  |  |  | 711492.23
| Итого оплата труда (руб.) | 711492.23
6 | Взносы в фонды социального страхования, 30% от п.5 |  |  |  |  | 213447.67
7 | Расчет командировочных расходов. Проектные |  |  |  |  | 52000
8 | Всего по смете: |  |  |  |  | 976939.9
Расчет командировочных расходов
| Маршрут | Кол-во поездок | Кол-во человек | Кол-во дней командировки, дн. | Проживание, сутки | Стоимость проживания в сутки, руб./день | Стоимость проезда туда, руб. | Стоимость проезда обратно, руб. | Суточные, руб./день. | Итого
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 8000 | 8000 | 1000 | 52000
| Стоимость проезда | 2 | чел-поездок | * | 16000 | руб. | = | 32000 | руб.
| Стоимость проживания | 4 | чел-дней | * | 4000 | руб. | = | 16000 | руб.
| Суточные всего | 4 | чел-дней | * | 1000 | руб. | = | 4000 | руб.
| Всего: | [8 empty] | 52000

## ЛС 01-01-02
Локальная смета № 01-01-02
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Сопровождение систем коллективного отображения информации ДП ЦУС.Техническое обслуживание системы коллективного отображения информации ДП ЦУС (1 раз в 6 месяцев)
Наименование проектной организации-генерального проектировщика
Наименование организации заказчика |  | АО «Тюменьэнерго»
№ пп. | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день, руб. без НДС | Оплата труда (всего), руб., без НДС
|  | количество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Проведение регламентных работ (1 раз в 6 месяцев) |  |  |  |  | 212609.92
1.1 | Внешний осмотр оборудования, проверка состояния соединительных электрических, информационных кабелей и коммутации; проверка наличия и соответствия маркировки;очистка внешних поверхностей и вентиляционных отверстий. | 2 | инженер | 1 | 3373.76 | 6747.52
1.2 | Контроль условий и параметров среды функционирования оборудования (окружающая температура, влажность, освещенность, шум). | 2 | инженер | 1 | 3373.76 | 6747.52
1.3 | Проверка работоспособности оборудования систем СКО, ВКСДП ЦУС при помощи встроенных средств диагностики. | 2 | инженер | 2 | 3373.76 | 13495.04
1.4 | Корректировка геометрических параметров изображения видеокубов системы коллективного отображения информации ДЦ ЦУС | 2 | инженер | 4 | 3373.76 | 26990.08
1.5 | Корректировка цветности изображения видеокубов системы коллективного отображения информации ДЦ ЦУС | 2 | инженер | 2 | 3373.76 | 13495.04
1.6 | Обновление программного обеспечения и корректировка параметров настройки видеокубов | 2 | инженер | 5 | 3373.76 | 33737.6
1.7 | Обновление программного обеспечения и корректировка параметров настройки видеоконтроллера | 2 | инженер | 2 | 3373.76 | 13495.04
1.8 | Обновление эксплуатационной документации | 2 | инженер | 4 | 3373.76 | 26990.08
1.9 | Управление проектом | 1 | ГИП | 8 | 8864 | 70912
2 | Итого по смете |  |  |  |  | 212609.92
| Итого оплата труда (руб.) | 212609.92
6 | Взносы в фонды социального страхования, 30% от п.5 |  |  |  |  | 63782.98
7 | Расчет командировочных расходов. Проектные |  |  |  |  | 124000
8 | Всего по смете: |  |  |  |  | 400392.9
Расчет командировочных расходов
| Маршрут | Кол-во поездок | Кол-во человек | Кол-во дней командировки, дн. | Проживание, сутки | Стоимость проживания в сутки, руб./день | Стоимость проезда туда, руб. | Стоимость проезда обратно, руб. | Суточные, руб./день. | Итого
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4000 | 8000 | 8000 | 1000 | 124000
| Стоимость проезда | 4 | чел-поездок | * | 16000 | руб. | = | 64000 | руб.
| Стоимость проживания | 12 | чел-дней | * | 4000 | руб. | = | 48000 | руб.
| Суточные всего | 12 | чел-дней | * | 1000 | руб. | = | 12000 | руб.
| Всего: | [8 empty] | 124000

## Исходные данные
Табл.1 Исходные данные для сметного расчета. Тарифные ставки
№ пп. | Наименование | Ед.измерения | Количество
1 | Средняя стоимость человеко-часа, оплата труда инженера | руб. | 421.72
2 | Средняя стоимость человеко-часа, оплата труда ведущего инженера | руб. | 839.75
3 | Средняя стоимость человеко-часа, оплата труда эксперт | руб. | 1108
4 | Средняя стоимость человеко-часа, оплата труда ГИП | руб. | 1108
Табл.2 Исходные данные для сметного расчета
№ пп. | Наименование | Значение | Примечание
1 | Среднее количество заявок в месяц | 30
2 | Среднее количество консультаций в месяц | 24
3 | Среднее количество аварийных ситуаций в год | 4