# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 291251. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос: [Исправить ответ]. 1.Муфты 4ПСТ-1-25\50 и 4ПСТ-1-70\120 нужны с соеденителями или без? 2.Муфта 4ПКВНтпнг-LS-150-240 с наконечниками или без?. Прочитать ответ:. 1.Муфты 4ПСТ-1-25\50 и 4ПСТ-1-70\120 с соеденителями 2.Муфта 4ПКВНтпнг-LS-150-240 с наконечниками.