| Вопрос: [Исправить ответ] | 20.04.2016 11:08 |
| --- | --- |
| Выгружено 20.04.2016 13:42 Добрый день! Просьба указать марку ограничителей перенапряжения 110 и 10 кВ |  |
| Прочитать ответ: | 20.04.2016 13:42 |
| Добрый день. Ограничитель перенапряжения 110 кВ: ОПНп-110/680/100-10-III УХЛ1. Ограничитель перенапряжения 10 кВ: ОПНп-10/12/650 УХЛ1. Или аналог. |  |