# Конкурс (тендер) № 32059 (вскрытие конвертов 20.11.2012 в 09:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 02.11.2012 11:45. Прошу ответить на следующие вопросы: Какие шкафы устанавливаются на ПС, их тип и количество? Необходим тип, сечение и количество всего прокладываемого кабеля прописанного в техническом задание: - кабеля оперативных цепей эл. блокировки разъединителей 110кВ. - силовые и контрольные кабеля на питание и обогрев вновь устанавливаемых разъединителей и выключателей. -кабеля на обогрев приводов и шкафов вновь монтируемого оборудования с автоматикой упр. -вывод телесигналов: положение главных и заз. ножей разъединителей 110кВ. -вывод цепей ТУ от главных и заземляющих ножей разъединителей 110кВ до устройства ТМ. -замена ВЧ кабелей от конденсаторов связи 110кВ до ОПУ.. Прочитать ответ:; 08.11.2012 09:39. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Ответ по конкурсу 32059.pdf (54 Кб).