## ССР в текущих ценах
Приложение №1
к договору подряда №__________
от"___" ______________201_ г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
(в соотвествии со сводным сметным расчетом)
по объекту реконструкции ПС 110/35/6 кВ Лема с заменой оборудования 110/35 кВ, монтаж РАС типа АУРА и монтаж ПКУ
Составлена в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены на ____________201_ г. | [6 empty] | тыс. руб.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Затраты Подрядчика
|  | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Планировка иерритории | 26.476 |  |  |  | 26.476
2 | 01-02-01 | Демонтажные работы | 19.304 | 58.632 |  |  | 77.936
|  | Итого по Главе 1 | 45.78 | 58.632 | 0 | 0 | 104.412 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 147.668 |  |  |  | 147.668
4 | 02-02-01 | Электротехнические решения | 8.681 | 854.647 | 16228.719 |  | 17092.047 | -11344.93
5 | 02-03-01 | Система электроснабжения | 3.343 | 208.625 | 325.097 |  | 537.065
6 | 02-04-01 | Ззамление | 4.468 | 12.456 |  |  | 16.924
7 | 02-05-01 | Релейная защита и автоматика |  | 529.627 | 1041.17 |  | 1570.797
8 | 02-06-01 | Телемеханика |  | 155.241 | 498.292 |  | 653.533
9 | 02-07-01 | Автоматизированная система учета электроэнергии |  | 59.384 | 20.951 |  | 80.335
10 | 02-08-01 | АИИС КУЭ |  | 13.426 |  |  | 13.426
|  | Итого по Главе 2 | 164.16 | 1833.406 | 18114.229 | 0 | 20111.795
|  | Итого по Главам 1-2 | 209.94 | 1892.038 | 18114.229 | 0 | 20216.207 | #REF!
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | 05-01-01 | Системы связи | 1.553 | 65.245 | 163.214 |  | 230.012
12 | 05-02-01 | Технологическое видеонаблюдение | 0.221 | 11.365 | 31.332 |  | 42.918
13 | 05-03-01 | Пожарная сигнализация | 0.107 | 14.529 | 0.478 |  | 15.114
|  | Итого по Главе 5 | 1.881 | 91.139 | 195.024 | 0 | 288.044 | #VALUE!
|  | Итого по Главам 1-5 | 211.821 | 1983.177 | 18309.253 | 0 | 20504.251 | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение
14 | 07-01-01 | Благоустройство территории | 13.946 |  |  |  | 13.946
|  | Итого по Главе 7 | 13.946 | 0 | 0 | 0 | 13.946
|  | Итого по Главам 1-7 | 225.767 | 1983.177 | 18309.253 | 0 | 20518.197
Глава 8. Временные здания и сооружения
15 | ГСН 81- 05-01-2001 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8=3,12% | 7.0439 | 61.8751 |  |  | 68.9191 | #REF!
|  | Итого по Главе 8 | 7.0439 | 61.8751 | 0 | 0 | 68.9191 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-8 | 232.8109 | 2045.0521 | 18309.253 | 0 | 20587.1161 | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
16 | ГСН 81-05-01-2007 таб.4 прил.1 п.2.4 | Производство работ в зимнее время - 4,3*1,1=4,73% | 11.012 | 96.731 |  |  | 107.7429 | #REF!
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 202.219 | 202.219 | #REF!
18 | КП СНИИМ | Комплекс услуг по метрологическому обеспечению (285500/1,18/8,42) |  |  |  | 28.735 | 28.735 | #REF!
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9 | 11.012 | 96.731 | 0 | 230.954 | 338.6969 | #REF!
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 243.8229 | 2141.7831 | 18309.253 | 230.954 | 20925.813 | #REF!
19 | МДС81-35.2004г. П.4.96 | Непредвиденные работы и затраты 1,5 % | 3.6573 | 32.1267 | 274.6388 | 3.4643 | 313.8872
|  | Итого с непредвиденными затратами | 247.4802 | 2173.9098 | 18583.8918 | 234.4183 | 21239.7002
Непредвиденные затраты
Непредвиденные работы и затраты 1,5%
Итого с непредвиденными затратами
|  | Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксмр=……; Кобор.=……..; Кпроч.=……..Кпнр=……; К проек=……. | [5 empty] | #REF!
|  | НДС 18% | [5 empty] | #REF!
|  | Всего по сводной таблице в текущих ценах | [5 empty] | #REF!
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
Директор филиала
АО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
______________ О.К. Белозерцев
(подпись) (Ф.И.О.)