| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 03.12.2018 13:32 |
| --- | --- |
| В очереди Северные электрические сети, г. Новый Уренгой. позиция № 16 (ПГН-5-3) - поставляется с прокладкой. Прошу сообщить марку провода на котором будет использоваться зажим, для возможности подбора прокладки. |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Филиал АО Тюменьэнерго Северные электрические сети: позиция № 16 (ПГН-5-3) - марка провода (АС 300/39).. |