| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 23.10.2017 07:49 |
| --- | --- |
| В очереди Просим уточнить: Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети: Поз. 81 - Выключатель конечный Pizatto VDE 0660 - укажите обозначение выключателя. VDE 0660 - это обозначение европейского стандарта. Если возможно пришлите фото шильдика. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети: Поз. 15 -Провод обмоточный ПЭТ д-0,87 - ПЭТ-155 или ПЭТ-180 или ПЭТ-200? Поз. 16 -Провод обмоточный ПЭТ д-0,95- ПЭТ-155 или ПЭТ-180 или ПЭТ-200? Поз. 17 -Провод обмоточный ПЭТ д-1,25- ПЭТ-155 или ПЭТ-180 или ПЭТ-200? Поз. 18 -Провод обмоточный ПЭТ д-1,45- ПЭТ-155 или ПЭТ-180 или ПЭТ-200? Поз. 141-Клемма измерительная WGO3 - Данные клеммы идут в различном исполнении, укажите пожалуйста артикул. Поз. 148-Нагреватель WATLOW 1200Вт (или эквивалент) : 1 Какую форму имеет нагреватель? 2 Что будет нагревать? 3 В какой среде будет находиться? 4 Мощность напряжения? 5 Материал изготовления? Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети Поз.53 -Шар-маркер ШМ-16-Б для ЛЭП белый – просим заполнить опросный лист Поз. 54 -Шар-маркер ШМ-16-Б для ЛЭП красный– просим заполнить опросный лист Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Поз. 56 -Коробка магистральная для питания электрической сети со щита управления – уточните марку и схуму. |  |
| Прочитать ответ: | 25.10.2017 13:08 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС: 1.поз.81 – Выключатель конечный Pizatto VDE 0660 – фото в прикрепленном файле. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: 1.поз. 15 -Провод обмоточный ПЭТ д-0,87 – уточняем ПЭТ-155 2.поз. 16 -Провод обмоточный ПЭТ д-0,95- уточняем ПЭТ-155 3.поз. 17 -Провод обмоточный ПЭТ д-1,25- уточняем ПЭТ-155 4.поз. 18 -Провод обмоточный ПЭТ д-1,45- уточняем ПЭТ-155 5.поз. 141-Клемма измерительная WGO3 - артикул (375602) 6.поз. 148-Нагреватель WATLOW 1200Вт (или эквивалент) : модель F060200C8-A001A (длина 15см, ширина 45см, напряжение 240/120, мощность 1200/300). Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС: 1.поз. 53; 54 - Опросный лист в прикрепленном файле. Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс 1.поз. 56 -Коробка магистральная для питания электрической сети со щита управления 6АС 369.000-01 – Описание и схема в прикрепленном файле. Скачать файл Выключатель конечный Pizatto VDE 0660.docx (5.0 МБ) Скачать файл Коробка магистральная 6АС 369.000-01.docx (76 КБ) Скачать файл Опросный лист - шары-маркеры_Ноябрьские ЭС.doc (26 КБ) |  |