Запрос цен № 31502219134. Открытый запрос цен на право заключения Договора на приобретение источников бесперебойного питания для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети

Запросы на разъяснение

| Текст запроса: | 07.04.2015 |
| --- | --- |
| Мы бы хотели поставить оборудование российского производства, которое технически превосходит запрашиваемое оборудование, но не имеет внутренних АКБ. Так же, наша внешняя аккумуляторная батарейная ёмкость полностью соответствует требованиям и сможет обеспечить 240 (двести сорок) минут автономной работы поставляемого нами оборудования, при нагрузке 5кВА/3,5кВт. Подскажите, будете ли вы рассматривать такое оборудование наравне с другим предлагаемым оборудованием? |  |
| Текст разъяснения: | 08.04.2015 |
| Добрый день! Да, мы рассматриваем источники бесперебойного питания (ИБП) с внешними аккумуляторными батареями (АКБ), ИБП со встроенными АКБ не имеют достаточной емкости для обеспечения требуемого времени автономной работы. Предлагаемое оборудование должно иметь Аттестацию ОАО "Россети". |  |