Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705586493	
Дата размещения сведений 10.10.2017	
	
Наименование закупки:	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку защитных протекторов и ответвительных зажимов для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»	
Способ проведения закупки:	Открытый запрос предложений в электронной форме	
	
Сведения о разъяснении	
Тема разъяснения:	Необходима модификация 21	
Сведения о предмете запроса:	Здравствуйте! В приложении №1 к КД – Техническое задание для филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС указаны следующие зажимы: ШСО-13,5/13,5-61 ШСО-15,2/13,5-61 ШСО-15,2/15,2-61 ШСО-15,2/16,8-61 ШСО-16,8/13,5-61 ШСО-16,8/15,2-61 ШСО-16,8/16,8-61 ШСО-18,8/15,2-61 ШСО-18,8/16,8-61 ШСО-18,8/18,8-61 ШСО-21,6/13,5-61 ШСО-21,6/15,2-61 ШСО-21,6/21,6-61 Зажимов ШСО с модификацией 61 – не существует. Существуют модификации: 11, 21, 01, 13, 23. В случае возникновения сложностей с подбором модификации, просим Вас сообщить марку провода и назначение зажима. 	
Дата поступления запроса о разъяснении:	06.10.2017	
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений:	10.10.2017