# Конкурс (тендер) № 41900 (вскрытие конвертов 05.11.2014 в 07:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 23.10.2014 07:26 |
| --- | --- |
| Выгружено 23.10.2014 15:18 Добрый День! Для Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС к поставке необходима поз № 19 Катушка отключения (для ПП-67) РТМ -1 номинальный воздушный зазор 30мм., номинальная уставка тока 5А, марка провода ПЭТВ, д. провода 1,6мм., вес провода 0,48кг., число витков 257 - 12 штук. Производитель утверждает, что может поставить только РТМ-1 в сборе, отдельно катушка не поставляется. Что необходимо к поставке изделие в сборе или катушка?? |  |
| Прочитать ответ: | 23.10.2014 14:42 |
| Требуется катушка в сборе РТМ-1 |  |