| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 16.10.2017 10:12 |
| --- | --- |
| В очереди Добрый день. П/п 29 и п/п 16 Зажим клиновой МОТ 140 (GTF116) поставляются без сменных вкладышей |  |
| Прочитать ответ: | Шулепова Татьяна Николаевна 17.10.2017 07:37 |
| 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС: поз.16. Зажим МОТ-140 не требует применения вкладышей для работы с различными типами провода(троса). 2. Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС: поз.29. Зажим МОТ-140 не требует применения вкладышей для работы с различными типами провода(троса). |  |