# Конкурс (тендер) № 42306 (вскрытие конвертов 05.11.2014 в 07:00)

Запросы разъяснений - 1

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 17.10.2014 14:38. Выгружено 20.10.2014 12:32 Добрый день! Вопрос 1: в поставке нет арматуры для анкерных опор, а в работах замена спиральной арматуры на акерных опорах есть. Что меняется на анкерных опорах? Вопрос 2: нужно ли менять изоляторы, элементы крепления подвесок, кроме элементов, указанных в ТЗ. Требуется ли ремонт опор и фундаментов, замена тросов и проводов?. Прочитать ответ:; 20.10.2014 12:30. Добрый день! 1. На примере ВЛ110 кВ Губкинская – Новогодняя. Маркером выделены материалы для анкерно-угловых опор - Приложение 1. 2. Замена изоляторов и линейной арматуры не предусмотрена. 3. Ремонт опор и фундаментов, замена тросов и проводов в ТЗ не прописаны. Скачать файл Приложение 1.docx (15 Кб).