Разъяснения
по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РЗА на ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические Сети

Вопрос:  Для точной оценки работ по АСУТП необх уточнение некоторых объемов: 
- наличие существующей системы телемеханики или АСУ:
• при наличии, необходимо запросить структурные схемы;
• при отсутствии, уточнить у Заказчика необходимость создания системы ТМ или АСУ на данном этапе.
Ответ:  
	Выполнение проектно-изыскательских работ производится в части реконструкции устройств РЗА на ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, а не АСУТП. В задании на проектирование прописан пункт «Автоматизированное рабочее место релейного и оперативного персонала с возможностью удаленного доступа на диспетчерский пункт», но ни как создание системы телемеханики или АСУ.
Более подробная информация будет предоставлена при предпроектном обследовании подстанций победителем конкурса.



	


