Запрос цен (объявление о покупке) № 478427. Открытый запрос цен на право заключения Договора на поставку низковольтной аппаратуры для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети

Запросы разъяснений - 1

Вопрос:; 26.02.2015 07:13. Выгружено 26.02.2015 12:27 добрый день позиция 10 Рубильник Р 100А напишите марку рубильника полностью по ссылке метод подбора http://nvacontact.com/wp-content/uploads/2014/01/catalog- r.pdf. Прочитать ответ:; 26.02.2015 12:17. Добрый день! Вы предлагаете рубильники открытого типа, нам необходим рубильник закрытого исполнения (тип ВР32-31А 30220). Скачать файл вид рубильника.jpg (385 Кб).