| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 30.11.2018 08:17 |
| --- | --- |
| В очереди Для Филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, ПС Заречная требуются: п.55 Устройство защиты от дуговых замыканий ОВОД-МД-Д-220В на 25 ВОД и п.56 Устройство защиты от дуговых замыканий ОВОД-МД-Д-220В на 27 ВОД, но в документации и опросных листах указаны устройства ОВОД-МД-Д-220 на 26 и на 28 ВОД. Просим уточнить требуемое кол-во ВОД (датчиков): 25 и 27, либо 26 и 28 соответственно |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс поз.55; поз.56 все точные данные указаны в документации и опросных листах. |