# АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

Утверждаю:

Первый заместитель директора-

Главный инженер

_____________ К.С. Стрельцову

"____" _______________ 2019г.

Поставка специального оборудования

для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские распределительные сети»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На 3 листах

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специального оборудования

для филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

- Общие требования к условиям поставки

  - Товар должен быть поставлен грузополучателю после подписания договора.

  - Поставка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом за счет Поставщика на Склад каждого Грузополучателя, путем передачи Товара на склады Грузополучателей:

-627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков 8. (Южное ТПО)

-626157, Тюменская область, г. Тобольск,7а мкр., АБК 3 (Тобольское ТПО)

-625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 (филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»).

1.3 Все расходы, связанные с поставкой, возвратом Товара, его заменой, допоставкой и доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, оплачиваются Поставщиком. В случае осуществления указанных действий Покупателем, Поставщик обязан оплатить все расходы Покупателя в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Срок поставки с 20.08.2019г. по 30.09.2019г.

2. Технические требования к товару

2.1. Общие требования

2.1.1.  Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар является новым (не использовался, не восстановлен, ранее не подвергался ремонту), соответствует нормативно техническим требованиям, установленному к данному виду товара.

2.1.2.  Товар поставляется в упаковке (таре) Поставщика либо завода-изготовителя. Упаковка должна соответствовать требованиям Договора /ТУ, ГОСТ и иных нормативно-правовых актов РФ и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Поставщику не возвращается. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке, а также порядок обращения с грузом при его хранении и транспортировке.

2.1.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденных для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок завода-изготовителя либо Поставщика, который исчисляется с даты окончания приемки (с момента установки и/или ввода в эксплуатацию, если Товар требует установки и/или ввода в эксплуатацию), если больший срок не установлен законами, подзаконными актами, ГОСТ и другими нормативными документами РФ. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие условиям Договора и требованиям действующего законодательства РФ.

Поставщик обязан предоставить сроки гарантии на продукцию – не менее 12 месяцев.

2.1.4. Вся номенклатура поставляемой продукции проходит входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя при получении на склад, в случае выявления поставки некачественного товара в течении гарантийного срока, не соответствующего техническим требованиям, либо имеющие дефекты и повреждения. Поставщик обязуется устранить недостатки поставляемого товара в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя, за свой счет, в соответствие уведомлению, в котором указаны число, перечень и количество осмотренного Товара и характер выявленных несоответствий.

3. Перечень закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование ТПО | Наименование оборудования | Технические характеристики (тип, марка) | Ед. изм. | Общ. Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские Распределительные Сети» | Сварочный генератор | Energo EB 6.5/400-W220HDC (или эквивалент) | шт. | 1.00 |
| 2 | Филиал АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские Распределительные Сети» | Стенд для испытаний лестниц, когтей, лазов | СМИ-ЭМК-2.3 (до 10 кН) (или эквивалент) | шт. | 2.00 |
| 3 | Южное ТПО | Сварочный генератор | Energo EB 6.5/400-W220HDC(или эквивалент) | шт. | 1.00 |
| 4 | Южное ТПО | Ямобур | Вихрь гидравлический в комплекте со шнеком 350 мм. (или эквивалент) Дополнительная комплектация: 1. Штанга-удлинитель для шнека, длина 1000 мм - 1 шт; 2. Шнек для бурения грунта, диаметр 350 мм, длина 1000 мм-1 шт; 3. Шнек для бурения грунта, диаметр 250 мм, длина 1000 мм-1 шт; 4. Сменные режущие ножи для шнека для бурения грунта, диаметр 350 мм -5 шт; 5. Сменные режущие ножи для шнека для бурения грунта, диаметр 250 мм-3 шт; 6. Тренога с лебедкой 3м–1шт. | шт. | 1.00 |
| 5 | Южное ТПО | Дальномер | Leica DISTO D810 touch (или эквивалент) | шт. | 1.00 |
| 6 | Южное ТПО | Специализированный набор для монтажа провода СИП | "А.Н. Жулева"№1 (или эквивалент) В состав входит: 1. Динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М) - 1шт. 2. Ручная лебедка ЛР-15 - 1шт. 3. Монтажный зажим ЗПМ 8-19- 1шт. 4. Клещи натяжные КН-20- 1шт. 5. Вертлюг ВМ-15 - 1шт. 6. Нож монтерский НМИ-2 - 1шт. 7. Ключ шарнирный 13*17 мм - 1шт. 8. Ключ со сменными головками 12 и 19 мм - 1шт. 9. Клинья отделительные - 1шт. 10. Ножницы секторные НС-32 - 1шт. 11. Чулок монтажный ЧМ 10-20 - 1шт. 12. Чулок монтажный ЧМ 20-30 - 1шт. 13. Чулок монтажный ЧМ 30-40 - 1шт. 14. Молоток - 1шт. 15. Плоскогубцы - 1шт. 16. Ножницы для резки стальных лент НМ-20 - 1шт. 17. Кардощетка - 1шт. 18. Мягкое ведро - 1шт. 19. Карабин - 1шт. 20. Тканевое полотно - 1шт. 21. Чемодан - 1шт. | шт. | 1.00 |
| 7 | Тобольское ТПО | Сварочный генератор | Energo EB 6.5/400-W220HDC(или эквивалент) | шт. | 1.00 |

Зам. начальника ОЛиМТО                                                                                                                  Е.С. Ремень