# Запрос предложений № 1125314

# Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку птицезащитных устройств для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 20.11.2018 10:33. В очереди Добрый день! Подскажите ПЗУ барьерного типа предназначены для защиты подвески из стеклянных или полимерных изоляторов? Какой класс разрушающей нагрузки у данных подвесок?. Прочитать ответ:. ПЗУ должно обеспечивать защиту гирлянд из тарельчатых изоляторов и полимерных, с разрушающей нагрузкой 70 кН и 120 кН, от загрязнений продуктами жизнедеятельности птиц, а так же от ржавчин стекающей с траверсы на изоляторы.; 20.11.2018 13:01..