Запрос.

Изучив документацию запроса предложений  № 31806019770 на право заключения договора на оказание услуг по перезарядке модулей газового пожаротушения и техническому освидетельствованию, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:

1) Просим Вас указать год выпуска баллонов производства АО «Орский машиностроительный завод», входящих в состав модулей газового пожаротушения производства ЗАО «Артсок». (В техническом задании указаны данные по году выпуска модулей.)

2) Было ли срабатывание модулей газового пожаротушения?

ОТВЕТ

1.Год выпуска баллонов производства АО «Орский машиностроительный завод» 1999 год.

2. Срабатывание модудей газового пожаротужения не было, баллоны под рабочим давлением находятся в рабочем состоянии, наполнение ГОТВ 100 %/