Конкурс № 897147
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку счетчиков для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 03.10.2017 14:21. Выгружено 04.10.2017 14:32 [Выгрузить] Добрый день! Просим уточнить маркировку счетчика Е 450 1-ph однофазный, требуется ли в нем PLC модем?. Прочитать ответ:; а 04.10.2017 14:01. поз.8 Тюменское ТПО Тюменские распределительные сети уточняем маркировку счетчика Е 450 1-ph однофазный - встроенный PLC модем требуется..