# Техническое задание

Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика, ПС 110 кВ Опорная, ПС 110 кВ Взлётная филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

| 1 | ## Адрес | «Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)» | Российская федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский р-н, г. Надым, промзона панель С, проезд №13. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)» | Российская федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, восточная промзона |
|  |  | «Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная». | Российская федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район поселок Ямбург |
| 2 | Основание для проведения работ | Основанием для проведения работ является Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ в редакции от 18.06.2017г. и Постановление правительства РФ от31 марта 2012 г. №272 в редакции от 12.06.2017г. «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго». |  |
| 3 | Заказчик | АО «Тюменьэнерго» |  |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства. |  |
| 5 | Исходные данные для производства работ | Настоящее техническое задание. Проектная документация и результаты инженерных изысканий (в объеме перечня ПСД-приложение №1 к настоящему ТЗ). Основные технико-экономические показатели объекта «Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)»: Силовые трансформаторы: Трансформатор силовой трехфазный с расщеплённой обмоткой низшего напряжения ТРДН-25000/110/6-6 – 2 шт. Коммутационные аппараты 10 кВ (комплектно с КРУМ 6 кВ): - Выключатель вакуумный BB-TEL-10-20/630 (1600)У2, Iном=630 (1600)А – 39 шт. - Разъединитель 35 кВ РГП.1б-1- 35.III/1000 УХЛ1 – 4 шт. - Предохранитель 10 кВ – 12 шт. Измерительные преобразователи 10 кВ (комплектно с КРУМ 6 кВ): - Трансформаторы тока 10 кВ ТОЛ -10-У2 - Трансформатор напряжения 6 кВ ЗхЗНОЛП.4-6, кл. точн. 0,5/0.5/ЗР - Трансформаторы тока нулевой последовательности Аппараты для защиты с.ш. 6 кВ от перенапряжений (комплектно с КРУМ 6 кВ): Ограничитель перенапряжения 10 кВ Аппараты для защиты от однофазных замыканий на землю: - ТМГ-СЭЩ-630-6 У1 -4 шт. Дугогасящий реактор ZTC-250 480/6 – 4 шт. СОПТ 1 компл. Основные технико-экономические показатели объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)»: Силовые трансформаторы 40000 кВ А, 110/35/6 кВ – 2 шт. Трансформаторы собственных нужд 110 кВ А, 6/0,4 кВ – 2 шт. Токоограничивающий реактор с установкой в здании реакторной РТСТ-6-32-0,35 - 2 трехфазных компл. Основные технико-экономические показатели объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная» Силовые трансформаторы 2500 кВ∙А, 110/10 кВ - 2 шт.; Схема РУ 110 кВ (КРУН 10 кВ на базе ячеек К-59): №110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий».; Количество и тип выключателей 110 кВ: Колонковый элегазовый силовой выключатель 110 кВ - 2 шт.; Схема РУ 10 кВ: №10-1 «Одна, секционированная выключателями, система шин».; Количество и тип выключателей 10 кВ: Вакуумные выключатели BB/TEL-10 - 9 шт.; Трансформаторы собственных нужд: 160 кВ∙А, 10/0,4 кВ - 2 шт.; Устройства релейной защиты и автоматики: на базе микропроцессорных защит Площадь подстанции в ограждении 2721,26 м² Площадь земельного участка под ПС, кадастровая выписка ЗУ, кадастровый номер №89:04:010904:3231 - 3259,00 |  |
| 6 | Предмет экспертизы | Оценка соответствия техническим регламентам и результатам инженерных изысканий |  |
| 7 | Цели осуществления экспертизы | Определение правильности принятых проектных решений. Определение полноты, комплектности и правильности оформления проектной документации согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержания, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. Определение соответствия результатов инженерных изысканий нормативным документам: инженерно-геодезические и инженерно-геологические - Федеральному закону от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям национальных стандартов и сводов правил, вошедших в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047р. Инженерно-экологические изыскания - требованиям нормативных документов (СП 11-102—97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»). Определение соответствия произведенных работ по проектированию требованиям технического задания. Определение соответствия данных документации проекта требованиям действующих регламентов: санитарного, эпидемиологического, экологического, норм пожарной безопасности и охраны труда. Определение соответствия проектной документации данным инженерных изысканий. Определение соответствия проектной документации: заданию на проектирование, градостроительным регламентам и параметрам земельного участка. В процессе экспертных работ проверить соответствие значений инженерных изысканий и документальных материалов проекта требованиям: размещения, организации территории строительства и эксплуатации, а также проектирования строений, зданий и сооружений нормативам технических документов и законодательным требованиям. |  |
|  | Результат экспертных работ негосударственной экспертизы по рассмотрению проектной документации и результатов инженерных изысканий. | Заключения негосударственной экспертизы установленной в РФ формы на объекты «Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)», «Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)», «Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная». |  |

Приложение №1

к Техническому заданию

от «___» ______________ 2017г.

Перечень проектной документации и результатов инженерных изысканий

«Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)»

| № пп | Наименование документации | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 «Пояснительная записка» | 10/14-1-ПЗ |
| 2 | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | 10/14-1-ПЗУ |
| 3 | Раздел 3 «Архитектурные решения» | 10/14-1-АР |
| 4 | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» | 10/14-1-КР |
| 5 | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» | - |
| 5.4 | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | 10/14-1-ИОС4 |
| 5.7.1 | Книга 1 «Электротехнические решения» | 10/14-1-ИОС7.1 |
| 5.7.2 | Книга 2 «Технические решения по устройствам РЗА, ПА» | 10/14-1-ИОС7.2 |
| 5.7.3 | Книга 3 «Технические решения по телемеханике» | 10/14-1-ИОС7.3 |
| 5.7.4 | Книга 4 «Охранная сигнализация» | 10/14-1-ИОС7.4 |
| 5.7.5 | Книга 5 «Технические решения по ЭМС» | 10/14-1-ИОС7.5 |
| 5.7.6 | Книга 6 «Организация эксплуатации и охрана труда» | 10/14-1-ИОС7.6 |
| 6 | Раздел 6 «Проект организации строительства» | 10/14-1-ПОС |
| 7 | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | 10/14-1-ПОД |
| 8 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | 10/14-1-ООС |
| 9 | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 10/14-1-ПБ |
| 10 | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | - |
| 12 | Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» | - |
| 12.1 | Подраздел 1 «Состав проекта» | 10/14-1-СП |
|  | Отчет по обследованию электромагнитной обстановки | 10/14-1-ЭМО1 |
|  | Отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций и сооружений | 10/14-1-ОО1 |
|  | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям | 10/14-1-ГИ1 |
|  | Отчет по инженерно-геологическим изысканиям | 10/14-1-ГИ2 |

«Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)»

| № пп | Наименование документации | Обозначение |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта | 0991-Т0-СП |
|  | Пояснительная записка | 0991-Т1-ПЗ |
|  | Схема планировочной организации земельного участка | 0991-Т2-ПЗУ |
|  | Конструктивные и объемно- планировочные решения | 0991-Т4-КР |
|  | Электротехнические решения | 0991-Т5.1.1-ЭП |
|  | Собственные нужды. Система оперативного постоянного тока ПС | 0991-Т5.1.2-ЭП |
|  | Изоляция, молниезащита, заземление. Защита от перенапряжений | 0991-Т5.1.3-ЭП |
|  | Релейная защита | 0991-Т5.1.4-РЗ |
|  | Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии | 0991-Т5.1.5-АКУ |
|  | Телемеханика | 0991-Т5.1.6-ДТ |
|  | Охранно-пожарная сигнализация | 0991-Т5.1.7-ОПС |
|  | Организация эксплуатации | 0991-Т5.1.8- ОЭ |
|  | Проект организации строительства | 0991-Т6-ПОС |
|  | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | 0991-Т7-ПОД |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 0991-Т8-ООС |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 0991-Т9-ПБ |
|  | Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям | 0991-201-ИЗ1 |
|  | Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям | 0991-201-ИЗ2 |
|  | Расчеты. Режимы сети и ТКЗ | 0991-208-ЭСС |
|  | Расчёты. Электротехническая часть ПС | 0991-208-ЭП |

«Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная»

| № тома | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 «Пояснительная записка» | 10/14-3-ПЗ |
| 2 | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | 10/14-3-ПЗУ |
| 4 | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» | 10/14-3-КР |
| 5.7 | Подраздел 7 «Технологические решения» | - |
| 5.7.1 | Книга 1 «Электротехнические решения» | 10/14-3-ИОС7.1 |
| 5.7.2 | Книга 2 «Технические решения по устройствам РЗА, ПА» | 10/14-3-ИОС7.2 |
| 5.7.3 | Книга 3 «Охранная сигнализация» | 10/14-3-ИОС7.3 |
| 5.7.4 | Книга 4 «Технические решения по ЭМС» | 10/14-3-ИОС7.4 |
| 5.7.5 | Книга 5 «Организация эксплуатации и охрана труда» | 10/14-3-ИОС7.5 |
| 5.7.6 | Книга 6 «Технические решения по АИИС КУЭ» | 10/14-3-ИОС7.6 |
| 6 | Раздел 6 «Проект организации строительства» | 10/14-3-ПОС |
| 7 | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | 10/14-3-ПОД |
| 8 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | 10/14-3-ООС |
| 9 | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 10/14-3-ПБ |
| 12.1 | Подраздел 1 «Состав проекта» | 10/14-3-СП |
| 12.3 | Подраздел 3 «Эффективность инвестиций» | 10/14-3-ЭИ |
|  | Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям | 10/14-3-ИЗ1 |
|  | Отчёт по обследованию электромагнитной обстановки | 10/14-3-ЭМО1 |
|  | Отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 10/14-3-ОО1 |

Инженер 1 категории                                                                                                 А.А. Сытенко

Начальник ОКС                                                                                                      А. В. Верещагин