| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прошу сообщить какой регион (регионы) использовать при применении территориальных сметных расценок (ТЭР) для создания локальных сметных расчетов по каждой подстанции? | Существуют три региона в Тюменской области (ЯНАО, ХМАО, Юг Тюмени). Подстанции, относящиеся к Тюменскому ТПО, находятся на юге Тюменской области. Подстанции, относящиеся к Урайским ЭС, Нефтеюганским ЭС, Энергокомплексу, находятся в ХМАО. Принадлежность каждого энергообъекта (подстанции) к филиалу АО «Тюменьэнерго» указана в Техническом задании (п. 3). Для каждого региона выпускаются квартальные индексы пересчета Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. |