# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Просим уточнить Филиал ОАО "Тюменьэнерго"Сургутские ЭС: п. 59 УЗО АВВ 40А 1ф: Какой тип: бывают, A, AC, S; Какой ток утечки? Какая серия?. Прочитать ответ:. ABB FH202AC УЗО 2P 40A 30mA (AC).