Вопрос: [Исправить ответ]; 06.11.2015 14:55. Выгружено 09.11.2015 06:30 Уважаемые организаторы конкурса, прошу Вас уточнить, требуется поставка выкатных элементов с вакуумными выключателями в сборе (т.е. вместе с выкатной тележкой)?. Прочитать ответ:; Окунцев Евгений Сергеевич 09.11.2015 06:30. добрый день. Поставка выкатных элементов с вакуумными выключателями в сборе..