| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 03.10.2018 12:33 |
| --- | --- |
| В очереди Здравствуйте! Для грузополучателя - Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск уточните: Поз. 217 Реле промежуточное РП-17-41, 220В, зад.прис. винтом, УХЛ4 - РП-17-41 означает переднее присоединение, уточните какое присоединение нужно. Поз. 228 Реле промежуточное РП-253, зад.прис., УХЛ4 – уточните номинальное напряжение, Поз. 229 Реле промежуточное РП-254, 220В, зад.прис. винтом, УХЛ4 - на напряжение 220В не бывает. Уточнить номинальный ток. Поз. 243 Реле статического напряжения РСН 12-1, зад.прис., УХЛ4 - РСН 12-1 означает переднее присоединение, уточните какое присоединение нужно. Поз. 259 Реле указательное РУ-1, 0,05А, зад.прис. винтом, УХЛ4 – уточнить род тока Поз. 262 Реле указательное РУ-21, 0,15А, пос. ток, зад.прис., УХЛ4, - выпускается только на 0,16А! Просьба уточнить. Поз. 268 Реле указательное РУ-21, 0,5А, пер.прис., УХЛ4 – уточнить род тока Для грузополучателя - Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск уточните: Поз. 67 Реле напряжения РСН-13-3 – уточнить присоединение Поз. 78 Реле промежуточное РП-232, пер.прис.,УХЛ4 – уточнить номинальные данные Для грузополучателя - Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нягань уточните: Поз. 43 Реле РПВ-02-05-220 УХЛ 4 – уточнить присоединение Поз. 46 Реле повторного включения РПВ-01,220В, 0,5А, зад.прис. шпилькой, УХЛ4 - заднее присоединение только винтом Для грузополучателя - Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск уточните Поз. 25 Реле времени РВ-247 220В уточнить присоединение |  |
| Прочитать ответ: | 04.10.2018 11:28 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Поз. 217 Реле промежуточное РП-17-41, 220В, переднее присоединение, УХЛ4 Поз. 228 Реле промежуточное РП-253, 220В, заднее присоединение, УХЛ4 Поз. 229 Реле промежуточное РП-254, 2А, заднее присоединение винтом, УХЛ4 Поз. 243 Реле статического напряжения РСН 12-1, переднее присоединение, УХЛ4 Поз. 259 Реле указательное РУ-1, 0,05А, переменный ток, заднее присоединение винтом, УХЛ4 Поз. 262 Реле указательное РУ-21, 0,16А, постоянный ток, заднее присоединение, УХЛ4 Поз. 268 Реле указательное РУ-21, 0,5А, постоянный ток переднее присоединение, УХЛ4 Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. Поз. 67 Реле напряжения РСН-13-3 – переднее присоединение, УХЛ4 Поз. 78 Реле промежуточное РП-232, 220В, 1А, переднее присоединение, УХЛ4 Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Поз. 43 Реле РПВ-02-05-220, заднего присоединения винтом, УХЛ4 Поз. 46 Реле повторного включения РПВ-01,220В, 0,5А, заднего присоединения винтом, УХЛ4 Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Тобольское ТПО. Поз. 25 Реле времени РВ-247, 220В, переднее присоединение, УХЛ4 |  |