## Лист1
Приложение № 25
к договору подряда
№_____________
от ______________
Перечень оборудования, материалов, конструкций и изделий поставки Заказчика
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Угутская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ограждения)"
для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети
№ п/п | Наименование | Обозначение, характеристики | Кол-во | Номер заказа | Номер места | Номер приёмного акта | Заводской номер
1 | Выключатель 110 кВ элегазовый | Выключатель элегазовый баковый на номинальное напряжение 110 кВ, со встроенными трансформаторами тока 200-300-400-600/5; 0,2S/10P/10P; 10P/10P/0,5, номинальный ток 3150А, ток отключения 40 кА, с пружинным приводом. Тип EKLW24-145 | 2 компл. |  |  |  | -
2 | Выключатель 110 кВ элегазовый | Выключатель элегазовый баковый на номинальное напряжение 110 кВ, со встроенными трансформаторами тока 200-300-400-600/5; 0,5/10P/10P; 10P/10P/0,5, номинальный ток 3150А, ток отключения 40 кА, с пружинным приводом. Тип EKLW24-145 | 1 компл. |  |  |  | -
3 | Разъединитель 110 кВ | Разъединитель c 2-мя заземляющими ножами 110 кВ/1000А с двигательным приводом главных и заземляющих ножей. Тип РГН-2-110.II/1000-40 УХЛ1, тип привода ПД-14 ХЛ1 | 8 компл. |  |  |  | -
4 | Разъединитель 110 кВ | Разъединитель c 1-им заземляющим ножом 110 кВ/1000А с двигательным приводом главного и заземляющих ножей. Тип РГН-1а-110.II/1000-40 УХЛ1, тип привода ПД-14 ХЛ1 | 2 компл. |  |  |  | -
5 | Разъединитель 35 кВ | Разъединитель c 1-им заземляющим ножом 35 кВ/1000А с двигательным приводом главного и заземляющего ножа. Тип РГП-1а-35.III/1000УХЛ1, тип привода ПД-14 ХЛ1 | 6 компл. |  |  |  | -
6 | КРУМ-35 кВ | Комплектное распределительное устройство 35 кВ наружной установки серии D-40Р, напряжением 35 кВ, номинальный ток сборных шин 1250 А, частотой 50 Гц, имеющий в составе 2 шт. разъединителя c 1-им заземляющим ножом 35 кВ/1000А с двигательным приводом главного и заземляющего ножа. Тип РГП-35.III/1000УХЛ1, тип привода ПД-14 ХЛ1 | 1 компл. |  |  |  | -
7 | КРУМ-6 кВ | Комплектное распределительное устройство 6 кВ наружной установки серии Классика D-12Р, напряжением 6 кВ, номинальный ток сборных шин 2000 А, частотой 50 Гц, имеющий в составе 2 шт. разъединителя c 1-им заземляющим ножом 35 кВ2000А с двигательным приводом главного и заземляющего ножа. Тип РГП-35.III/2000УХЛ1, тип привода ПД-14 ХЛ1 | 1 компл. |  |  |  | -
Заказчик: |  | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"
_____________________ |  | __________________