Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по обследованию ВЛ-110 кВ "ЯГП-1В - ЯГТЭС" с отпайкой на ПС "ЯГП-2В" и разработки типовых решений по повышению надежности работы ВЛ для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Просим указать географическое положение ВЛ (координаты, ближайший нас. пункт) |  |

Ответ:

- Координаты ВЛ 110 кВ «ЯГП-1В – ЯГТЭС» с отпайкой на ПС «ЯГП-2В»:

- Начало ВЛ – ПС «ЯГП-1В»  N67.88995 Е75.76029;

- Конец ВЛ – ПС «ЯГТЭС» N67.91657 Е74.91695;

- Начало отпайки на ПС «ЯГП-2В» N67.84869 Е75.76419;

- Конец отпайки на ПС «ЯГП-2В» N67.92630 Е76.09753.

- Ближайший населенные пункты:

- Вахтовый поселок Ямбург, находится в близи ПС «ЯГТЭС»;

- Город Новый Уренгой – находится на расстоянии 300 км до ВЛ 110 кВ «ЯГП-1В – ЯГТЭС».