# Конкурс (тендер) № 49462 (вскрытие конвертов 18.07.2016 в 12:30)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 5 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 5 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Тимченко Антон Алексеевич (ООО ВП "НТБЭ") 04.07.2016 10:55. Выгружено 06.07.2016 08:51 Добрый день! В проектной документации есть упоминание о необходимости поставки системы ОПФ на 40 фидеров (лист 13 тома 07-ДП16-35-2012-ИОС1.1 (изм. 2). В перечне оборудования, требуемого к поставке, содержащемся в «Приложении №1 к Техническому заданию от 26.05» его нет. Необходим ли шкаф ОПФ к поставке?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 06.07.2016 08:50. Да, шкаф ОПФ к поставке необходим. Обращаем ваше внимание, что в составе закупочной документации, размещённой на ЭТП, проектная документация предложена в объеме, достаточном для подготовки участниками технико-коммерческой части заявки. Приложение №1 содержит только перечень основного электротехнического оборудования. Для получения ПСД в полном объеме, в соответствии с п.9 Информационной карты Конкурсной документации, Вам необходимо заключить Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну (форма 21)..

Вопрос: [Исправить ответ]; Кочедыков Михаил Викторович (ООО "Элвест") 30.06.2016 08:13. Выгружено 06.07.2016 08:52 Для качественной проработки ТКП просим Вас продлить срок принятия предложений до 18.07.2016. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 06.07.2016 08:52. сроки продлены 01.07.2016г..