РАЗЪЯСНЕНИЯ

Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту площадок обслуживания и покраске оборудования ПС филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2016 году

| Вопрос: | 07.10.2015 14:27 |
| --- | --- |
| Изучив конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту площадок обслуживания и покраске оборудования ПС филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2016 году №46564 от 06.10.2015г., просим уточнить объем планируемых работ, указанных в техническом задании (приложение №1 к конкурсной документации) |  |
| Ответ: | 08.10.2015 10:04 |
| Обратите, пожалуйста, внимание на предыдущие разъяснения Организатора конкурса от 07.10.2015 г. В рамках разъяснений от 07.10.2015 г. Организатором конкурса предоставлены дополнительные документы (Акты обследования и Ведомости дефектов, работ и материалов), содержащие детальную информацию об объеме работ. Данные дополнительные документы доступны всем заинтересованным лицам на ЭТП ПАО "Россети" www.b2b-mrsk.ru (раздел "Разъяснения"), на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на сайте АО "Тюменьэнерго" www.te.ru. В связи с тем, что данный вопрос возникает у потенциальных участников конкурса повторно, Организатором конкурса принято решение отредактировать Конкурсную документацию, путем дополнения Технического задания (приложение № 1 к Конкурсной документации) Актами обследования и Ведомостями дефектов, работ и материалов. Остальные условия Конкурсной документации при этом остаются без изменений. |  |

Источники публикации: ОС РФ www.zakupki.gov.ru (закупка № 31502825053 от 06.10.15), ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru (закупка № 46564 от 06.10.15), ОС АО «Тюменьэнерго» www.te.ru (закупка № 2015.1015 от 06.10.15).