Конкурс (тендер) № 42437 (вскрытие конвертов 10.11.2014 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 28.10.2014 08:27. Выгружено 29.10.2014 14:24 Здравствуйте, прошу Вас предоставить уточнения по следующим вопросам: филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС ст. Сургут Свердловской обл. Позиция №1 блок замок ЗБ-1М , позиция №2 блок замок+ ключи деблокировочные ЗБ-1М - уточнить климатическое исполнение и категорию размещения. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС ст. Нижневартовск-1 Свердловской обл. Позиция №1 блок замок ЗБ-1М - уточнить климатическое исполнение и категорию размещения. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО ст.Заводоуковская Свердловской обл. Позиция №1 блок замок ЗБ-1М - уточнить климатическое исполнение и категорию размещения. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Ишимское ТПО ст.Ишим Свердловской обл. Позиция №1 блок замок ЗБ-1М ,Позиция №27 Электромагнитная блокировка ЗБ-1М - уточнить климатическое исполнение и категорию размещения. Позиции №2,3,4,5,6,7- уточнить исполнение.. Прочитать ответ:; 29.10.2014 13:19. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС - Позиция №1 блок замок ЗБ-1М- климатическое исполнение УХЛ1 Позиция №2 блок замок+ ключи деблокировочные ЗБ-1М на открытом воздухе в умеренно-холодном климате. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС Позиция №1 блок замок ЗБ-1М - климатическое исполнение У, УХЛ 3 Планируется использование данных блок-замков в отапливаемых ЗРУ, КРУН-6(10) кВ с ячейками типа К - 49, 26, 27, 37. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО Позиция №1 блок замок ЗБ-1М - УХЛ2 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Ишимское ТПО Позиция №1 блок замок ЗБ-1М - УХЛ1 Позиция №27 Электромагнитная блокировка ЗБ-1М блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 с ключом КМ-1 (1 ключ на каждые 10 замков).