Акционерное общество

энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала АО «Тюменьэнерго»

Нижневартовские электрические сети

________________________ И.И. Ясковец

«___»_______________20___ года

# Документация по закупке, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку микромилликилоомметров для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется)

г. Нижневартовск

2015 г.

- В целях удовлетворения нужд Заказчика  - АО «Тюменьэнерго» (Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Университетская, д.4), Организатор закупки - филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                         г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22), настоящим приглашает юридических лиц, физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей (далее – участник закупки) к участию в открытом  запросе цен на право заключения Договора на поставку микромилликилоомметров для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети.

Источник опубликования извещения: Официальный сайт РФ – www.zakupki.gov.ru.

Дополнительный источник опубликования: Сайт Общества – www.te.ru.

Торговая процедура проводится в электронной форме на ЭТП ПАО «Россети» www.etp.rosseti.ru.

- Настоящее Извещение о проведении запроса цен одновременно является и документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем «Документация о проведении запроса цен» или «Документация».

- Участником закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ: как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.

- Участник должен быть зарегистрирован на ЭТП ПАО «Россети» (www.etp.rosseti.ru) в качестве участника данной системы, т. е. должен заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с руководством пользователя оператора ЭТП.

- Планируемая (предельная) цена закупки: 1 264 812,83 руб. с НДС.

- Срок поставки в соответствии с п. 1.1.7 Задания на поставку - Приложения №1 к Документации – с даты заключения договора по 30.11.2015 г.

- Подробные требования к товару, к месту доставки товара и др.  изложены в Задании на поставку -  Приложение № 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей документации по запросу цен).

- Форма оплаты – в соответствии с приложением № 1 к Проекту договора -        Приложение №2 к Документации - оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

- Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса цен, приведен в Приложении № 2 к Документации.

- Заявка Участника должна быть оформлена на фирменном бланке Участника по форме, приведенной в Приложении № 3 к Документации, и быть действительной не менее 90 календарных дней, со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с Заявками.

- Техническое и коммерческое предложения Участника должны соответствовать требованиям Заказчика.

- Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке. Заявка также должна быть скреплена печатью поставщика.

- Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником копиях документов, поданных в составе Заявки, не допускается.

- Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Цена в заявке должна включать все транспортные расходы, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- При размещении Заявки на электронной торговой площадке ПАО «Россети» допускается подача одним поставщиком только одной Заявки до завершения срока приема Заявок в соответствии с руководством пользователя оператора данной торговой площадки.

- Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объема, по какой-либо из позиций товара, указанного в Задании на поставку (Приложение №1).

- Подача Заявок осуществляется в электронном виде в соответствии с руководством пользователя Электронной торговой площадки ПАО «Россети».

- Участник обязан разместить Заявку в полном объеме, в соответствии с требованиями настоящей документации в электронном виде при помощи функционала ЭТП ПАО «Россети» до срока окончания приема заявок, установленного в извещении. Все требуемые документы предоставляются на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf (качество - не менее 200 точек на дюйм), формат: один файл – один документ).  При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации. Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается.

20. Документы должны быть отсканированы в формат *.pdf в цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка, а также исходящего номера и даты документа.

21. Комиссия вправе отклонить заявку Участника, содержащую отсканированные копии документов, качество которых не соответствует перечисленным выше требованиям и при применении стандартных средств просмотра электронных документов не поддаются прочтению и идентификации.

22. Участник, предложивший эквивалентный товар, должен в составе заявки представить характеристики эквивалентного товара по форме, в соответствии с требованиями задания на поставку.

Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями задания на поставку является основанием отклонения заявки Участника.

23. Участник должен разместить (подгрузить) свою Заявку на электронной торговой площадке ОАО «Россети», до времени/даты указанной в Извещении, по форме, указанной в Приложении №3 к Документации (Заявка на поставку), а также документы и заполненные формы, указанные в Приложении № 4 (Перечень и формы документов, предоставляемых участниками запроса цен).

24. Организатор запроса цен оставляет за собой право предоставить участникам запроса цен возможность добровольно повысить предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений.

25. Участники, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение через ЭТП ПАО «Россети».

26. Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника:

а) Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго»;

б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом);

в)  деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год;

г) экономическая деятельность Участника не должна   быть   приостановлена   в административном порядке;

д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов;

е)  на имущество Участника не должен быть наложен арест;

ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации;

з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011г.      № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

и) руководитель, а также собственники (учредители, акционеры) и бенефициары (в том числе конечные) Участника не должны быть работниками ПАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ПАО «Россети», а также родственниками работников ПАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ПАО «Россети»;

к) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки;

л) отсутствие у АО «Тюменьэнерго» информации о наличие вступивших в законную силу судебных решений о недобросовестном исполнении Участником договорных обязательств;

м) отсутствие сведений о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

н) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры;

о) отсутствие за последние 3 (три) года, предшествующих дате проведения отборочного этапа по данной закупочной процедуре, фактов одностороннего отказа АО «Тюменьэнерго» от исполнения заключенного(ых) с Участником закупки договора(ов) в связи с ненадлежащим выполнением Участником договорных обязательств, в том числе когда Участник не приступил/ несвоевременно приступил к исполнению обязательств по договору либо фактов наличия соглашений о расторжении договоров с Участником по вышеуказанным причинам, а также фактов наличия вступивших в законную силу решений суда о расторжении договора; отсутствие за указанный в настоящем пункте период факта одностороннего отказа Участника, не связанного с виновными действиями АО «Тюменьэнерго», от исполнения заключенного(ых) с АО «Тюменьэнерго» договора (ов).

Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ            АО «Тюменьэнерго» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности                                       АО «Тюменьэнерго» (СЭБ АО «Тюменьэнерго»).

27. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

28.  Участник обязан декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства и подтверждать соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме 4 Приложения № 4.

29.   Основания отклонения заявки на участие в закупке:

        - если участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в документации о закупке;

        - если заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о   закупке;

        - в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. Закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе её проведения.

г) в случае не предоставления документов и сведений в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров (включая конечных) по форме приложения № 5 к настоящей Документации по запросу цен.

30. Заказчик в срок, указанный в Извещении, размещенном на ЭТП ПАО «Россети», определит Победителя настоящего запроса цен. Победителем будет признан Участник, предложивший наименьшую цену на поставку товара, при условии соответствия Участника и его Заявки требованиям документации. В случае если наименьшую цену предложили несколько Участников, Победителем признается Участник, ценовая заявка которого была опубликована на ЭТП ранее остальных.

31. Срок заключения договора составляет не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора (со дня подписания протокола по выбору победителя), за исключением случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

32. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

33.  Контактные лица:

По организационным вопросам, связанным с проведением запроса цен:

Черных Юлия Николаевна, тел. (3466) 48-42-83, факс (3466) 48-44-30, e-mail: ChernyhYN@vartanet.ru.

По вопросам поставки: Мифанюк Игорь Васильевич, тел.: (3466) 48-43-67, e-mail: MifanykIV@vartanet.ru.

По техническим вопросам: Бут Владислав Викторович, тел.: (3466) 48-43-77, e-mail: ButVV@vartanet.ru.

Приложения:

- Приложение № 1 – Задание на поставку;

- Приложение № 2 – Проект договора;

- Приложение № 3 – Форма заявки на поставку товара;

- Приложение № 4 – Перечень и формы документов, предоставляемых Участником запроса цен;

- Приложение № 5 – Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

# Приложение №1 – сканированный файл – Приложение 1 – задание на поставку

# Приложение №2 – сканированный файл – Приложение 2 – проект договора

# Приложение № 3

# Заполняется на фирменном бланке + исходящий номер и дату!

Председателю Закупочной комиссии

Директору филиала АО «Тюменьэнерго»

Нижневартовские электрические сети

________________________ И.И. Ясковцу

«___» _______________20___ года

# Заявка на поставку микромилликилоомметров для нужд филиала                                         ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

# Изучив Извещение о проведении открытого запроса цен, опубликованное на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru  №___________ от __________20____г. [указывается номер и дата Извещения о проведении запроса цен] (ЭТП ПАО «Россети» №__________ от ______20____г.) [указывается номер и дата Извещения о проведении закупки, в случае проведения закупки на ЭТП ПАО «Россети»], и документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования, предлагаем поставить следующий товар:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики (тип, марка) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Сумма, руб., без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма, руб., с НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

| Итоговая стоимость предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, c НДС) |
| --- | --- |
| в том числе НДС-18%, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |

*(в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление о применении УСН выданное ИФНС)

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с Заявками.

| № п/п | Основные Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение, предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником закупки марка и технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изготовитель |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | Мико-2.3 |  |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1. | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений сопротивления и температуры в рабочем диапазоне температур не более % | ±0,25 |  |
| 1.2. | Максимальная мощность, потребляемая зарядным устройством при заряде аккумулятора не более, Вт | 40 |  |
| 2. | Режим микроомметра |  |  |
| 2.1. | Диапазон измерений сопротивления, мкОм | 0,01÷100000 |  |
| 2.2. | Разрешающая способность на поддиапазонах, от 0,01мкОм до 999,99мкОм от 1мОм до 9,9999мОм от 10мОм до 99,999мОм | 0,01 0,1 1,0 |  |
| 2.3. | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления Rх в диапазоне от 0,01мкОм до 10мкОм, % | ± 2,5/Rx |  |
| 2.4. | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления в диапазоне от 10мкОм до 100 мОм, % | ±0,25 |  |
| 2.5. | Допустимая индуктивность цепи, мГн | 0,3 |  |
| 3. | Режим миллиомметра |  |  |
| 3.1. | Диапазон измерений сопротивления, Ом | 10-7 ÷1000 |  |
| 3.2. | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления Rх в диапазоне от 0,1мкОм до 100мкОм,% | ± 2,5/Rx |  |
| 3.3. | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления Rх в диапазоне от 100мкОм до 1000Ом, % | ±0,25 |  |
| 3.4. | Время одного измерения (в зависимости от индуктивности цепи), с | 4÷900 |  |
| 3.5. | Допустимая индуктивность, Гн | 1000 |  |
| 4. | Режим килоомметра |  |  |
| 4.1. | Диапазон измеряемых сопротивлений, кОм | 0,1÷300 |  |
| 4.2. | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления, % | ±0,5 |  |
| 4.3. | Допустимая величина наведенного напряжения на измеряемом сопротивлении Rх=200кОм, В | до 5000 |  |
| 4.4. | Максимальная величина емкостного тока помехи частотой 50Гц через измеряемое сопротивление во всем диапазоне Rх не должна превышать, мА (действ. значение) | 25 |  |
| 5. | Режим термометра |  |  |
| 5.1. | Диапазон измеряемых температур, °С | -20÷+120 |  |
| 5.2. | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, °С | ±1,0 |  |
| 6. | Комплектация: | Измерительный блок МИКО-2.3; Руководство по эксплуатации; Формуляр прибора МИКО-2.3; Сертификат о калибровке; Кабель микроомметра (S=70 мм2) с зажимами типа «крокодил плюс струбцина» К 162; Кабель миллиомметра К 233; Кабель килоомметра К 322; Термометр с кабелем К 411; Кабель интерфейса RS-232; Зарядное устройство 3У-01 с креплением к сумке прибора; Подставка под прибор; Проверочный шунт; Сумка для переноски прибора; Сумка для кабелей; Сетевой удлинитель; Пружинные контакты; Штырьевые контакты |  |
| 7. | Дополнительно: | Кабель микроомметра (S=70 мм2) с зажимами типа «крокодил + струбцина» К 164 (СКБ 023.02.00.000-03), длина 2,1м + 3,4м., поверка. |  |

Примечание:

- Отсутствие в составе заявки Участника описания марки и технических характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями таблицы 1, или предлагаемого товара с техническими характеристиками, несоответствующими требованиям Заказчика, является основанием отклонения заявки Участника.

- Если Участник предлагает товар, соответствующий техническому заданию Заказчика, таблица 1 Приложения 1 к Техническому заданию таким Участником не заполняется.

- К настоящей Заявке прикладываются документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению);

- Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения поставить продукцию с даты заключения договора по 30.11.2015 г.;

- До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут выполнять роль обязательного договора между нами;

- Мы признаем, что направление Заказчиком приглашения к участию в открытом запросе цен и предоставление Поставщиком Заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств;

- Цена включает все транспортные расходы, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

# Приложение №4

- ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,

# ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ЦЕН

  - ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

# Документы предоставляются в сканированном виде через функционал ЭТП www.etp.rosseti.ru. Документы Участника на бумажном носителе не предоставляются.

| 1. | Документы, подтверждающие правоспособность Участника |
| --- | --- |
| 1.1 | а) Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. б) Если контрагентом является индивидуальный предприниматель – паспорт. |
| 1.2 | Если заявка Участника, иные документы в рамках закупочной процедуры (в том числе, документы в составе заявки и документы по итогам закупочной процедуры), Договор по результатам закупочной процедуры подписывается представителем Участника, который не является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителем) Участника, предоставляется: а) доверенность, подтверждающая полномочия такого лица на совершение вышеуказанных действий (оригинал или нотариально заверенная копия); б) договор о передаче полномочий исполнительного органа Участника управляющей организации/управляющему (заверенная Участником копия) (в случае, если документы подписаны представителем управляющей организации/ управляющим); в) выписка из ЕГРЮЛ управляющей организации/ выписка из ЕГРИП управляющего (заверенная Участником копия), выданная не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке (в случае, если документы подписаны представителем управляющей организации/ управляющим). |
| 1.3 | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 1.4 | Для юридических лиц - Справка в свободной форме о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица. В справке должны быть указаны следующие сведения: - предмет сделки; - цена сделки; - сведения о наличии/отсутствии признаков крупной сделки; - сведения о наличии/отсутствии признаков сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - сведения о наличии/отсутствии признаков сделки, требующей предварительного одобрения компетентным органом юридического лица (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью).* . * рекомендации к содержанию справки предусмотрены в форме 2. |
| 1.5 | Разрешение компетентного органа Участника на совершение крупной сделки (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными документами Участника) (оригинал решения об одобрении компетентным органом Участника сделки либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью Участника).* * рекомендации к содержанию резолютивной части решения предусмотрены в форме 2. |
| 1.6 | Разрешение компетентного органа Участника на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными документами Участника) (оригинал решения об одобрении компетентным органом Участника сделки либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью Участника)*. * рекомендации к содержанию резолютивной части решения предусмотрены в форме 2. |
| 1.7 | Разрешение компетентного органа Участника в случаях, когда в соответствии с учредительными документами Участника требуется одобрение сделки компетентным органом Участника (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью) (оригинал решения об одобрении компетентным органом Участника либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью Участника).* * рекомендации к содержанию резолютивной части решения предусмотрены в форме 2. |
| 1.8 | В случае, если на стороне Участника закупки выступает несколько юридических лиц/физических лиц (коллективный Участник закупки), Участником предоставляется заключенное между ними соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ (нотариально удостоверенное). В соглашении должна быть указана цель – участие в данной закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам закупки. В соглашении должны быть определены следующие существенные для ОАО «Тюменьэнерго» условия: - установлен Лидер коллективного Участника; - обязанности Лидера по подписанию по своему усмотрению и от своего имени заявки, по подаче заявки и иных документов в рамках закупочной процедуры; - четкое распределение объемов поставок между каждым членом коллективного Участника (в точном соответствии с Планом распределения выполнения объемов поставок) между членами коллективного Участника (План распределения выполнения объемов поставок между членами коллективного участника – форма 5). - об осуществлении Лидером платежей в рамках закупочной процедуры; - об осуществлении Лидером прав и обязанностей участника закупочной процедуры в соответствии с положениями закупочной документации, в том числе, право Лидера на участие в объявляемых ОАО «Тюменьэнерго» переторжках с правом снижения цены, указанной в первоначальной заявке; - предусмотрена обязанность Лидера в случае победы по итогам закупочной конкурентной процедуры по заключению от своего имени договора и исполнению Лидером всех условий договора, а также по подписанию от своего имени документов, оформляемых в процессе исполнения обязательств по договору. - в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность лидера коллективного участника и членов коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора. Иные условия соглашения не являются обязательными для ОАО «Тюменьэнерго» и не влекут для него каких-либо обязательств, в том числе, по включению в проект договора, заключаемого по итогам закупочной конкурентной процедуры, условий, отличающихся от условий, предусмотренных закупочной документацией. |
| 2 | Иные документы для Участника закупки: |
| 2.1 | Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 4). |
| 2.2 | Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС либо подтверждением специализированного оператора связи о принятии отчета и за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем. |
| 2.3 | Оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов. |
| 2.4 | Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справка должна быть оформлена в соответствии с приложением № 1 к приказу ФНС России от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@ (форма код по КНД 1120101) и выдана подразделением Федеральной налоговой службы (по месту государственной регистрации Участника (субподрядчика, члена коллективного участника) в качестве юридического лица, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) с приложением оттиска печати, не ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок, с указанием сведений об отсутствии у Участника (субподрядчика, члена коллективного участника) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов. |
| 2.5 | Анкета Участника/члена коллективного Участника закупки (форма 1). |
| 2.6 | Расписка о согласии на проведение проверки Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности. |
| 2.7 | Опись документов, входящих в конкурентную заявку. |
| 2.8 | Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
| 3 | Документы, предоставляемые членами коллективного участника |
|  | Документы, подтверждающие правоспособность |
| 3.1 | а) Учредительные документы в действующей редакции – Устав, Положение и др. (копии, заверенные субподрядчиком/соисполнителем/ субпоставщиком, членом коллективного Участника). б) для индивидуального предпринимателя – паспорт (копия, заверенная субподрядчиком/соисполнителем/ субпоставщиком, членом коллективного Участника). |
| 3.2 | Если документы в рамках закупочной процедуры (в том числе, документы в составе заявки) подписываются представителем субподрядчика, члена коллективного участника, который не является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителем) субподрядчика/члена коллективного Участника, предоставляются: а) доверенность, подтверждающая полномочия такого лица на совершение вышеуказанных действий (оригинал или нотариально заверенная копия) б) договор о передаче полномочий исполнительного органа субподрядчика, члена коллективного участника управляющей организации/управляющему (копия, заверенная субподрядчиком/соисполнителем/ субпоставщиком, членом коллективного Участника) (в случае, если документы подписаны представителем управляющей организации/ управляющим); в) выписка из ЕГРЮЛ управляющей организации/ выписка из ЕГРИП управляющего (копия, заверенная субподрядчиком/соисполнителем/ субпоставщиком, членом коллективного Участника), выданная не ранее, не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке (в случае, если документы подписаны представителем управляющей организации/ управляющим). |
| 3.3 | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 3.4 | Разрешение компетентного органа члена коллективного Участника на заключение соглашения между членами объединения юридических лиц/физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки (коллективный участник закупки), когда в соответствии с учредительными документами Участника требуется одобрение (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью) (оригинал решения об одобрении компетентным органом члена коллективного Участника сделки либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью члена коллективного Участника).* * рекомендации к содержанию резолютивной части решения предусмотрены в форме 2. |
| 4 | Иные документы для членов коллективного участника |
| 4.1 | Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС, либо подтверждением специализированного оператора связи о принятии отчета и за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем. |
| 4.2 | Оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов |
| 4.3 | Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справка должна быть оформлена в соответствии с приложением № 1 к приказу ФНС России от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@ (форма код по КНД 1120101) и выдана подразделением Федеральной налоговой службы (по месту государственной регистрации Участника (субподрядчика, члена коллективного участника) в качестве юридического лица, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) с приложением оттиска печати, не ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок, с указанием сведений об отсутствии у Участника (субподрядчика, члена коллективного участника) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов. |
| 4.4 | Анкета Участника/субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) /члена коллективного Участника закупки (форма 1) |
| 4.5 | Расписка о согласии на проведение проверки Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности |
| 4.6 | Опись документов, входящих в конкурентную заявку |
| 5 | Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Участника/ члена коллективного Участника (контактное лицо по данному разделу: Митирев Константин Вадимович, тел. (3466) 48-41-01) |
| 5.1 | Для юридических лиц - Свидетельство о государственной регистрации. Для индивидуальных предпринимателей - Свидетельство о государственной регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. |
| 5.2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ. |
| 5.3 | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании /назначении исполнительного органа. |
| 5.4 | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок. |
| 5.5 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн по форме, установленной в Закупочной документации (форма 3). Персональные данные субъектов ПДн: 1. сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником) 2. сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником). |
| 5.6 | Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 5 к Закупочной документации). |
| 5.7 | Для всей цепочки собственников (учредители, акционеры) и бенефициаров (в том числе конечных) Участника закупки и членов коллективного участника: |
| 5.8 | Для юридических лиц: |
| 5.9 | Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. |
| 5.10 | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке* (сканированная копия) * Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна содержать актуальные сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе. |
| 5.11 | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании /назначении исполнительного органа. |
| 5.12 | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок. |
| 5.13 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн по форме, установленной в Закупочной документации (форма 3). Персональные данные субъектов ПДн: 1. сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником) 2. сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником) |
| 5.14 | Для физических лиц: |
| 5.15 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн по форме, установленной в Закупочной документации (форма 3). Персональные данные субъектов ПДн: 1. сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником); 2. сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником) |

  - ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

    - Анкета Участника/члена коллективного Участника закупки (форма 1)

# Анкета Участника/члена коллективного Участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Организации |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, полное и краткое фирменное наименование Организации |  |
|  | Юридический адрес | [При закупке проводимой на ЭТП юридический адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Почтовый адрес | [При закупке проводимой на ЭТП почтовый адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Организации |  |
|  | ОКПО/ОКАТО/ОКВЭД Организации |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Организации в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Организации |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Организации, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности, контактного телефона и адреса эл.почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Главного бухгалтера Организации |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

# Инструкции по заполнению

- Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участник запроса цен должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

    - Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица и резолютивной части решения компетентного органа Участника закупки об одобрении крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица (форма 2).

Исх.№_______________                                                     _________________________

от «____» _______20___г.                                                  _________________________

(организационно-правовая форма

и наименование юридического лица)

Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица

| Предмет сделки 1 | Цена сделки в руб. (с НДС) 2 | Сведения о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки 3 | Сведения о наличии/ отсутствии признаков сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 6 | Сведения о наличии/ отсутствии признаков сделки, требующей предварительного одобрения компетентным органом юридического лица (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью) 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка микромилликилооммметров для нужд филиала АО «Тюменьэнерго»Нижневартовские электрические сети |  | Выбрать один из следующих вариантов: «Сделка не является крупной» или «Сделка является крупной и подлежит одобрению» 4 или «Сделка является крупной, одобрению не подлежит в соответствии с__________» 5 | Выбрать один из следующих вариантов: «Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствуют» или «В совершении сделки имеется заинтересованность» 7 или «В совершении сделки имеется заинтересованность, сделка одобрению не подлежит в соответствии с__________» 8 | Выбрать один из следующих вариантов: «Предварительное одобрение сделки не требуется» или «Сделка подлежит одобрению» 10 |

Руководитель юридического лица:

(либо лицо, уполномоченное

доверенностью №____ от______)

___________________________                                     __________________________

Ф.И.О.                                                                                      подпись

М.П.

1   	Предмет сделки должен соответствовать названию закупочной процедуры.

2   	В данной графе контрагент указывает цену своего предложения (сумма в данной графе должна быть равна цене предложения, указанной контрагентом в письме о подаче оферты).

Если на момент предоставления настоящей справки точную цену сделки установить невозможно (к примеру, работы/услуги оказываются по тарифам,  либо предусмотрена стоимость одного часа работ/услуг, а цена сделки будет зависеть от количества отработанных часов), в данной графе следует указать ориентировочную цену сделки, исходя из планируемого объема оказания услуг/выполнения работ по договору.

3 	Крупная сделка для ОАО: ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ст. 78,79).

Крупная сделка для ООО: ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (ст. 46).

4	В данном случае в АО «Тюменьэнерго» подлежит предоставлению оригинал решения об одобрении компетентным органом контрагента сделки  либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью организации (участие в закупочной процедуре не является сделкой, в связи с чем не подлежит одобрению; одобрению подлежит только совершение сделки).

Решение должно быть оформлено с учетом требований действующего законодательства РФ (в т.ч. должны быть указаны стороны сделки, предмет и цена сделки, а также иные условия, являющиеся для данного вида сделок существенными), а также требований учредительных документов контрагента (требования о кворуме для принятия решения и т.д.).

Пример резолютивной части решения:  «Одобрить заключение договора на выполнение работ по разработке, изготовлению опытных образцов и испытанию промежуточных опор (далее – Договор), являющийся крупной сделкой  на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») – Заказчик.

___________________ (___________) – Исполнитель.

Предмет Договора:

Выполнение работ по разработке, изготовлению опытных образцов и испытанию промежуточных опор.

Цена Договора: не более 480 000,00 рублей (с учетом НДС-18%).

Иные существенные условия Договора: (выбрать один из вариантов)

- указать в решении: «Иные существенные условия Договора предусмотрены закупочной документацией      АО «Тюменьэнерго» и предложением участника закупочной процедуры __________________»;

ЛИБО

- перечислить все условия, которые являются существенными для данного вида договора в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов РФ».

5 	Необходимо указать, на основании каких норм действующего законодательства либо пунктов  учредительных документов крупная сделка не подлежит одобрению. Например: «Сделка является крупной, одобрению не подлежит в соответствии с п.п.1 п.9 ст.46 ФЗ от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6 	Заинтересованность в совершении обществом сделки для ОАО: ФЗ "Об акционерных обществах"                № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ст. 81).

Заинтересованность в совершении обществом сделки для ООО: ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (ст. 45).

7 	В данном случае в АО «Тюменьэнерго» подлежит предоставлению оригинал решения об одобрении компетентным органом контрагента сделки  либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью организации (участие в закупочной процедуре не является сделкой, в связи с чем не подлежит одобрению; одобрению подлежит только совершение сделки).

Решение должно быть оформлено с учетом требований действующего законодательства РФ (в т.ч. должны быть указаны стороны сделки, предмет и цена сделки, а также иные условия, являющиеся для данного вида сделок существенными), а также требований учредительных документов контрагента (требования о кворуме для принятия решения и т.д.).

Пример резолютивной части решения:  «Одобрить заключение договора на выполнение работ по разработке, изготовлению опытных образцов и испытанию промежуточных опор (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») – Заказчик.

___________________ (___________) – Исполнитель.

Предмет Договора:

Выполнение работ по разработке, изготовлению опытных образцов и испытанию промежуточных опор.

Цена Договора: не более 480 000,00 рублей (с учетом НДС-18%).

Иные существенные условия Договора: (выбрать один из вариантов)

- указать в решении: «Иные существенные условия Договора предусмотрены закупочной документацией АО «Тюменьэнерго» и предложением участника закупочной процедуры __________________»;

ЛИБО

- перечислить все условия, которые являются существенными для данного вида договора в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов РФ».

8 	Указать, на основании каких норм действующего законодательства либо пунктов  учредительных документов сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не подлежит одобрению. Например: «В совершении сделки имеется заинтересованность, сделка одобрению не подлежит в соответствии с п.4 ст.45 ФЗ от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9 	Учредительными документами контрагента могут быть предусмотрены случаи обязательного одобрения сделок  (помимо крупных сделок и сделок с заинтересованностью) (ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ч.1 п.1 ст. 78),  ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (п.7 ст. 46),  и т.п.).

Например, в Уставе контрагента может быть предусмотрено условие, согласно которому все сделки, сумма которых превышает 1000 000,00 рублей, подлежат одобрению Советом директоров, даже если сделки в пределах данной суммы не являются для контрагента крупными. Тем не менее, если Уставом предусмотрена процедура одобрения, данная сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном Уставом.

10 	В данном случае в АО «Тюменьэнерго» подлежит предоставлению оригинал решения об одобрении компетентным органом контрагента сделки  либо оригинал выписки из решения, удостоверенные печатью организации (участие в закупочной процедуре не является сделкой, в связи с чем не подлежит одобрению; одобрению подлежит только совершение сделки).

Решение должно быть оформлено с учетом требований действующего законодательства РФ (в т.ч. должны быть указаны стороны сделки, предмет и цена сделки, а также иные условия, являющиеся для данного вида сделок существенными), а также требований учредительных документов контрагента (требования о кворуме для принятия решения и т.д.).

Пример резолютивной части решения:  «Одобрить заключение договора на выполнение работ по разработке, изготовлению опытных образцов и испытанию промежуточных опор (далее – Договор), являющийся сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с п.26 Устава___________________, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») – Заказчик.

___________________ (___________) – Исполнитель.

Предмет Договора:

Выполнение работ по разработке, изготовлению опытных образцов и испытанию промежуточных опор.

Цена Договора: не более 480 000,00 рублей (с учетом НДС-18%).

Иные существенные условия Договора: (выбрать один из вариантов)

- указать в решении: «Иные существенные условия Договора предусмотрены закупочной документацией АО «Тюменьэнерго» и предложением участника закупочной процедуры __________________»;

ЛИБО

- перечислить все условия, которые являются существенными для данного вида договора в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов РФ».

1.2.3 Согласие на обработку персональных данных (форма 3)

# СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

«___» _________ ____г.

Я, ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

_______________________ серия ______ № _______ выдан ___________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

настоящим даю согласие Акционерному обществу энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (далее – Оператор), расположенному по адресу 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4, на обработку моих персональных данных в документальной и/или электронной форме, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью:

- производства Оператором проверки юридических и физических лиц на предмет благонадежности, аффилированности и заинтересованности; наличия ограничений на совершение Оператором сделок с указанными лицами; исключения имущественных рисков Оператора при совершении сделок с указанными лицами;

- сбора и оценки (проверки) Оператором информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) юридических лиц, полученной Оператором от участников закупочных процедур и иных контрагентов;

- выявления конфликта интересов;

- предоставления информации, содержащей мои персональные данные, а также данные о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) юридических лиц в органы государственной власти (включая, но не ограничиваясь, Росфинмониторинг, Минэнерго России, ФНС России), а также в ОАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети»,

и распространяется на следующую информацию:

фамилию;

имя;

отчество;

серию и номер паспорта;

дату и место выдачи паспорта;

адрес регистрации;

идентификационные номера налогоплательщика - физического лица.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: обработку (включая сбор, запись, систематизацию (в т.ч. формирование информационных систем), накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Оператор вправе осуществлять действия, указанные в настоящем согласии, в т.ч. обрабатывать мои персональные данные как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Обмен моими персональными данными может осуществляться с использованием бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность моих персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных в настоящем согласии целей третьим лицам, или передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Во всех остальных случаях (за исключением перечисленных выше) обработка моих персональных данных требует моего дополнительного письменного согласия.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 5 (пять) лет с момента получения моих персональных данных Оператором.

Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае отзыва мною согласия Оператор должен прекратить обработку персональных данных, за исключением хранения, и уничтожить мои персональные данные по истечении 5 (пяти) лет с момента их получения, если более короткие сроки хранения не будут предусмотрены локальными актами Оператора или действующим законодательством Российской Федерации.

______________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

1.2.4 Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 4)

[заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии)]

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Настоящим [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] в лице [указывается ФИО руководителя/уполномоченного лица], действующего на основании [указывается наименование документа], подтверждает, что

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства [указать категорию].

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |
| 1. | Численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера). Примечание: от 101 до 250 человек включительно - среднее предприятие; до 100 человек включительно – малое предприятие; до 15 человек – микропредприятие. |  |
| 2. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год. Примечание: предельные значения выручки: микропредприятия - 60 млн. рублей; малые предприятия - 400 млн. рублей; средние предприятия - 1000 млн. рублей). |  |
| 3. | Структура уставного капитала: |  |
| 3.1 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ)(не должна превышать 25%): | % |
|  | Российской Федерации: | % |
|  | субъектов Российской Федерации | % |
|  | муниципальных образований | % |
|  | общественных и религиозных организаций (объединений) | % |
|  | благотворительных и иных фондов | % |
| 3.2 | Суммарная доля участия (не должна превышать 49% каждая): Заполняется юридическими лицами не относящимися к указанным в п. 3.2.1 | % |
|  | иностранных юридических лиц | % |
|  | принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | % |
| 3.2.1 | Отношение юридического лица к: - хозяйственным обществам, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ: бюджетным научным учреждениям, автономным научным учреждениям, бюджетным образовательным учреждениям высшего образования, автономными образовательным учреждениям высшего образования; - юридическим лицам, получившим статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" - юридическим лицам, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» | да/нет |
|  |  | да/нет |
|  |  | да/нет |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных, [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей Заявления в ОАО «_______».

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящей декларации.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П

1.2.5	План распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) 
между членами коллективного участника (форма 5)

начало формы

План распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) 
между членами коллективного участника

Наименование закупки _______________________________________

Участник закупки (лидер коллективного Участника): _______________________________

| № п/п | Наименование поставок, работ, услуг | Пункт допуска свидетельства СРО/ лицензии | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость выполняемого объема поставок, работ (услуг) |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 100% | Х |

Участник (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Член коллективного участника (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.2.5.1      Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

1.2.5.2      Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату заявки, приложением к которому является данная справка.

1.2.5.3      Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

1.2.5.4       В данной форме Участник указывает:

  - перечень выполняемых каждой организацией поставок;

  - стоимость поставок по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением;

  - сроки выполнения поставок по каждому члену коллективного участника (включая лидера).

1.2.5.5     В случае не предоставления данной формы будет считаться, что коллективные участники не принимают участие в закупке.

# Приложение № 5 – Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) – файл в формате Excel.