| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 25.10.2017 14:41 |
| --- | --- |
| В очереди Прошу уточнить: где не указаны формы везде можно считать как за прямые ТЭНы? Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,63 среда работы, напряжение и форма Ноябрьские ЭС Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,63 среда работы, напряжение и форма Когалымские ЭС Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,63 среда работы, напряжение и форма Энергокомплекс Завеса тепловая АС-206 5,6кВт Frico Нижневартовские ЭС, снята с производства, прошу предоставить аналог |  |
| Прочитать ответ: | 27.10.2017 07:44 |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС поз. 2 - Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,63 среда: обдуваемый воздухом; форма прямая; напряжение 220В. Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС 1.поз.21 - Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,63 S 127В среда воздушная спокойная напряжение 127В форма прямая. 2.поз.22 - Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,4 S 220В среда воздушная спокойная напряжение 220В форма U-образная. 3.поз.23 - Электронагреватель трубчатый ТЭН 71А 13/0,4 S 220B среда воздушная спокойная напряжение 220В форма U-образная. Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс 1.поз.3 - Электронагреватель трубчатый ТЭН 60А 13/0,63 среда воздушная, напряжение 127В, форма прямая. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС 1.поз.21 - Завеса тепловая АС-206 5,6кВт Frico, снята с производства – возможна замена на аналог ВНС-9SR 9кВт BALLU. |  |