## Прил 11
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9
№ п/п | Филиал | Наименование ЦП | Наименование трансформатора | (10-00 время Москва 19.06.2024)
лето (max)
|  |  |  | P, кВт | Q, кВар
1 | КЭС | ПС 110/35/10 Уральская | 1Т | 5836.2 | -1065.1
2 | КЭС | ПС 110/35/10 Уральская | 2Т | 6619.2 | -409.5
3 | КЭС | ПС 110/35/10 Южная | 1Т | 4503 | 602.2
4 | КЭС | ПС 110/35/10 Южная | 2Т | 7336 | 1292.4
5 | КЭС | ПС 110/10/10 Апрельская | 1Т | 1623 | 732
6 | КЭС | ПС 110/10/10 Апрельская | 2Т | 2850 | -369
7 | КЭС | ПС 110/10/10 Луч | 1Т | 630 | 72
8 | КЭС | ПС 110/10/10 Луч | 2Т | 0 | 0
9 | КЭС | ПС 110/35/6 Весна | 1Т | 21274 | -4783.3
10 | КЭС | ПС 110/35/6 Весна | 2Т | 16878 | -4700.3
11 | КЭС | ПС 110/35/6 Ягун | 1Т | 15727.5 | -2310.3
12 | КЭС | ПС 110/35/6 Ягун | 2Т | 18064.5 | 1231.5
13 | КЭС | ПС 110/35/6 Дружная | 1Т | 9300 | -1179.6
14 | КЭС | ПС 110/35/6 Дружная | 2Т | 14562 | -179.5
15 | КЭС | ПС 110/35/6 Видная | 1Т | 2751 | -692.8
16 | КЭС | ПС 110/35/6 Видная | 2Т | 2530 | 1286
17 | КЭС | ПС 110/35/6 Слава | 1Т | 8223.6 | -1532.6
18 | КЭС | ПС 110/35/6 Слава | 2Т | 15074.6 | 2054.15
19 | КЭС | ПС 110/35/6 Ватьеган | 1Т | 7768.2 | -4515
20 | КЭС | ПС 110/35/6 Ватьеган | 2Т | 9106.2 | -3801.6
21 | КЭС | ПС 110/35/6 Айка | 1Т | 5295.6 | 700.8
22 | КЭС | ПС 110/35/6 Айка | 2Т | 5118 | -675.6
23 | КЭС | ПС 110/35/6 Фотон | 1Т | 9302.4 | 1140.6
24 | КЭС | ПС 110/35/6 Фотон | 2Т | 8254.8 | 1029
25 | КЭС | ПС 110/35/6 Сарымская | 1Т | 12686.2 | 1202.2
26 | КЭС | ПС 110/35/6 Сарымская | 2Т | 14426.8 | 133.6
27 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 1Т | 10540 | -1936.8
28 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 2Т | 16392 | -3414.2
29 | КЭС | ПС 110/35/6 Белая | 1Т | 11226.4 | 257.4
30 | КЭС | ПС 110/35/6 Белая | 2Т | 11254.3 | -2586.1
31 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 | 1Т | 27096.9 | -285.9
32 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 | 2Т | 10940.7 | 1027.8
33 | КЭС | ПС 110/35/6 Повховская | 1Т | 11756 | 3382
34 | КЭС | ПС 110/35/6 Повховская | 2Т | 13923 | 150
35 | КЭС | ПС 110/35/6 Тевлин | 1Т | 17513 | -572.8
36 | КЭС | ПС 110/35/6 Тевлин | 2Т | 16509 | 3922
37 | КЭС | ПС 110/35/6 Омичка | 1Т | 6848.02 | 2437.9
38 | КЭС | ПС 110/35/6 Омичка | 2Т | 9313.88 | 4161.84
39 | КЭС | ПС 110/35/10 Инга | 1Т | 5397.6 | -137.9
40 | КЭС | ПС 110/35/10 Инга | 2Т | 5604.8 | 302.9
41 | КЭС | ПС 110/35/6 Русскинская | 1Т | 3363.6 | 138.3
42 | КЭС | ПС 110/35/6 Русскинская | 2Т | 2943 | -157.2
43 | КЭС | ПС 110/6 Орт-Ягун | 1Т | 291.6 | 131.4
44 | КЭС | ПС 110/6 Орт-Ягун | 2Т | 248.4 | 91.8
45 | КЭС | ПС 110/35/10 Нефтепроводная | 1Т | 4423.6 | 1100.5
46 | КЭС | ПС 110/35/10 Нефтепроводная | 2Т | 4520.6 | 1610.2
47 | КЭС | ПС 110/10/10 Нефтепроводная | 3Т | 12 | -45
48 | КЭС | ПС 110/35/10 Лангепас | 1Т | 2152.2 | 161.8
49 | КЭС | ПС 110/35/10 Лангепас | 2Т | 3190.3 | 849.3
50 | КЭС | ПС 110/35/6 Роса | 1Т | 2766.4 | -1836.8
51 | КЭС | ПС 110/35/6 Роса | 2Т | 8034.6 | 1948.8
52 | КЭС | ПС 110/35/6 Покачевская | 1Т | 8917.7 | 721.3
53 | КЭС | ПС 110/35/6 Покачевская | 2Т | 8439.1 | 2334.2
54 | КЭС | ПС 110/35/6 Каюковская | 1Т | 1486.8 | 98.7
55 | КЭС | ПС 110/35/6 Каюковская | 2Т | 4902.9 | 1289.4
56 | КЭС | ПС 110/35/6 Ладья | 1Т | 6141.6 | 1116
57 | КЭС | ПС 110/35/6 Ладья | 2Т | 5060 | -2250.6
58 | КЭС | ПС 110/10/10 Катесовская | 1Т | 78 | 0
59 | КЭС | ПС 110/10/10 Катесовская | 2Т | 63 | 0
60 | КЭС | ПС 110/35/6 Южно-Покачевская | 1Т | 136 | 217.8
61 | КЭС | ПС 110/35/6 Южно-Покачевская | 2Т | 1719.4 | -2231.4
62 | КЭС | ПС 110/35/6 Нивагальская | 1Т | 5814.2 | 455
63 | КЭС | ПС 110/35/6 Нивагальская | 2Т | 5678.4 | 516.6
64 | КЭС | ПС 110/35/6 Северо-Поточная | 1Т | 293.1 | -579.3
65 | КЭС | ПС 110/35/6 Северо-Поточная | 2Т | 3412.5 | -267.1
66 | КЭС | ПС 110/35/6 Поточная | 1Т | 813.4 | -103.6
67 | КЭС | ПС 110/35/6 Поточная | 2Т | 5787.2 | -2495.8
68 | КЭС | ПС 110/35/6 Нефтяник | 1Т | 3475.5 | -1264.2
69 | КЭС | ПС 110/35/6 Нефтяник | 2Т | 11529 | 1041.6
70 | КЭС | ПС 110/35/6 Качалка | 1Т | 4821.6 | -86.1
71 | КЭС | ПС 110/35/6 Качалка | 2Т | 2712.15 | -558.6
72 | КЭС | ПС 110/35/6 Нонг-Еганская | 1Т | 7623 | 636.3
73 | КЭС | ПС 110/35/6 Нонг-Еганская | 2Т | 5957.7 | 1467.9
74 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 1Т | 4490.6591 | -338.7468
75 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 2Т | 1864.1863 | 204.7064
76 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 3Т | 3610.339 | 327.5816
77 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 4Т | 6779.6006 | -372.2149
78 | НВЭС | ПС 110/10/6 Нижневартовская | 1Т | 5899.5501 | 830.1878
79 | НВЭС | ПС 110/10/6 Нижневартовская | 2Т | 6131.6679 | 1490.1768
80 | НВЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | 1Т | 6580.0156 | -72.3255
81 | НВЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | 2Т | 5465.0151 | 120.9546
82 | НВЭС | ПС 110/35/6 Савкинская | 1Т | 2261.4313 | 779.581
83 | НВЭС | ПС 110/35/6 Савкинская | 2Т | 3775.7367 | 672.8858
84 | НВЭС | ПС 110/35/10 Восток | 1Т | 5453.1751 | 533.6709
85 | НВЭС | ПС 110/35/10 Восток | 2Т | 3602.7074 | 1772.3667
86 | НВЭС | ПС 110/10/10 Южная | 1Т | 1742.5704 | 349.7376
87 | НВЭС | ПС 110/10/10 Южная | 2Т | 2226.7412 | 578.9842
88 | НВЭС | ПС 110/35/6 Таежная | 3Т | 0 | 0
89 | НВЭС | ПС 110/35/6 Таежная | 4Т | 3334.9253 | 284.5477
90 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мартовская | 1Т | 604.4778 | 450.6825
91 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мартовская | 2Т | 731.6458 | 772.1422
92 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Покурская | 1Т | 139.0048 | 286.5225
93 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Покурская | 2Т | 434.1747 | 573.9333
94 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ватинская | 1Т | 42.2 | 212
95 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ватинская | 2Т | 35.6 | 168
96 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 1Т | 2369.6704 | 53.3713
97 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 2Т | 2022.2038 | -222.3213
98 | НВЭС | ПС 110/35/6 Южно-Аганская | 1Т | 234.9631 | 734.0994
99 | НВЭС | ПС 110/35/6 Южно-Аганская | 2Т | 0 | 0
100 | НВЭС | ПС 110/35/6 Аганская | 1Т | 5886.0391 | 2160.7029
101 | НВЭС | ПС 110/35/6 Аганская | 2Т | 6256.0483 | 1355.6722
102 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кетовская | 1Т | 105.9543 | 41.4738
103 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кетовская | 2Т | 101.4286 | 102.2728
104 | НВЭС | ПС 110/35/6 Январская | 1Т | 3108.6849 | 1951.3095
105 | НВЭС | ПС 110/35/6 Январская | 2Т | 5281.6924 | -104.1855
106 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ермаковская | 1Т | 12226.2857 | 3966.8081
107 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ермаковская | 2Т | 17813.6353 | 6492.1372
108 | НВЭС | ПС 110/35/6 Покамасовская | 1Т | 2949.0033 | 1065.974
109 | НВЭС | ПС 110/35/6 Покамасовская | 2Т | -178.1472 | 1675.3458
110 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мега | 1Т | 7821.1852 | -2078.1622
111 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мега | 2Т | 7058.3199 | -849.8285
112 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новопокурская | 1Т | 5208.5804 | 232.2438
113 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новопокурская | 2Т | 3282.0394 | 1876.6495
114 | НВЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | 1Т | 7207.8078 | 993.6418
115 | НВЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | 2Т | 0 | 0
116 | НВЭС | ПС 110/35/6 Заобье | 1Т | 256.3673 | -61.2597
117 | НВЭС | ПС 110/35/6 Заобье | 2Т | 0 | 0
118 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | 2Т | 1784.9908 | 26.3741
119 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | 1Т | 4946.6 | 514.9505
120 | НВЭС | ПС 110/10/10 Городская-5 | 2Т | 4941.7385 | 266.0807
121 | НВЭС | ПС 110/10/10 Городская-5 | 1Т | 6091.7724 | 365.9596
122 | НВЭС | ПС 110/6 Гидронамыв | 1Т | 2409.5542 | 834.586
123 | НВЭС | ПС 110/6 Гидронамыв | 2Т | 1687.3805 | 711.5815
124 | НВЭС | ПС 110/35/6 Хохряково | 1Т | 7515.8351 | 1697.6682
125 | НВЭС | ПС 110/35/6 Хохряково | 2Т | 6675.9696 | 1797.2719
126 | НВЭС | ПС 110/35/6 Пермяк | 1Т | 8767.0674 | 1974.5491
127 | НВЭС | ПС 110/35/6 Пермяк | 2Т | 3980.9291 | 218.0817
128 | НВЭС | ПС 110/10 Меридиан | 1Т | 17783.3032 | 1481.7679
129 | НВЭС | ПС 110/10 Меридиан | 2Т | 0 | 0
130 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-3 | 2Т | 0 | 0
131 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 1Т | 719.3112 | 505.147
132 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 2Т | 2863.6609 | 477.5222
133 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-17 | 1Т | 0 | 0
134 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-17 | 2Т | 0 | 0
135 | НВЭС | ПС 110/35/6 Вах | 1Т | 371.6434 | 522.3511
136 | НВЭС | ПС 110/35/6 Вах | 2Т | 7536.0173 | 1581.9703
137 | НВЭС | ПС 110/35/6 Медвежья | 1Т | 0 | 0
138 | НВЭС | ПС 110/35/6 Медвежья | 2Т | 3452.1165 | -1237.4376
139 | НВЭС | ПС 110/35/6 Озерная | 1Т | 0 | 0
140 | НВЭС | ПС 110/35/6 Озерная | 2Т | 0 | 0
141 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3А | 1Т | 7424.8245 | 728.5848
142 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3А | 2Т | 6734.0947 | 2594.4131
143 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9А | 1Т | 6045.0426 | 2689.3129
144 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9А | 2Т | 11747.5066 | 4624.1224
145 | НВЭС | ПС 110/10 Лесная | 1Т | 36.25 | 130.6003
146 | НВЭС | ПС 110/10 Лесная | 2Т | 41.25 | 136.601
147 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-17А | 1Т | 5038.3935 | 874.783
148 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-17А | 2Т | 13110.8837 | 3648.0228
149 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1Т | 9974.2976 | 41.9333
150 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-27 | 2Т | 20126.1025 | 7568.4164
151 | НВЭС | ПС 110/35/6 КСП-3Б | 2Т | 0 | 0
152 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 2Т | 962.3143 | 602.0597
153 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 1Т | 1366.2237 | 776.4781
154 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 6Т | 9925.2581 | 5054.662
155 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 5Т | 3383.1211 | 1449.2088
156 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-7 | 2Т | 8307.765 | 929.6909
157 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-7 | 1Т | 4437.0542 | 1781.8925
158 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-8 | 2Т | 0 | 0
159 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-8 | 1Т | 0 | 0
160 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-8А | 2Т | 10331.9905 | -1010.7802
161 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-8А | 1Т | 0 | 0
162 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-11 | 2Т | 13134.289 | 1468.9863
163 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-11 | 1Т | 7282.2123 | 2764.7729
164 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-15 | 2Т | 11184.2256 | -2267.3138
165 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-15 | 1Т | 9636.7167 | 2063.7837
166 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-16 | 2Т | 12256.6239 | 1500.9317
167 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-16 | 1Т | 6002.4557 | 2577.5671
168 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-25 | 2Т | 9580.2523 | 1000.5627
169 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-25 | 1Т | 7419.9264 | 902.4968
170 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | 2Т | 1378.6774 | 1169.1984
171 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | 1Т | 3585.911 | 2280.7799
172 | НВЭС | ПС 110/35/6 Каскад | 2Т | 5868.803 | 1305.0038
173 | НВЭС | ПС 110/35/6 Каскад | 1Т | 4301.4789 | -618.578
174 | НВЭС | ПС 110/35/6 Молодежная | 2Т | 7995.3238 | 1652.7585
175 | НВЭС | ПС 110/35/6 Молодежная | 1Т | 8585.1376 | -621.65
176 | НВЭС | ПС 110/35/6 Малочерногорская | 2Т | 3666.8184 | 1824.8774
177 | НВЭС | ПС 110/35/6 Малочерногорская | 1Т | 0 | 0
178 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новомолодежная | 2Т | 251.0296 | -86.6903
179 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новомолодежная | 1Т | 704.1996 | 349.0462
180 | НВЭС | ПС 110/35/6 Сороминская | 2Т | 153.0062 | 190.198
181 | НВЭС | ПС 110/35/6 Сороминская | 1Т | 262.7661 | 200.494
182 | НВЭС | ПС 110/35/6 Светлая | 2Т | 6696.1348 | 1483.2356
183 | НВЭС | ПС 110/35/6 Светлая | 1Т | 6414.0243 | 1791.9577
184 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 Вар.м/р | 2Т | 1327.7874 | 1451.817
185 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 Вар.м/р | 1Т | 2369.5864 | 1433.2347
186 | НВЭС | ПС 110/35/6 Тагринская | 2Т | 13611.7279 | 4828.9057
187 | НВЭС | ПС 110/35/6 Тагринская | 1Т | 3277.4358 | 1130.7681
188 | НВЭС | ПС 110/35/10 Промзона | 2Т | 0 | 0
189 | НВЭС | ПС 110/35/10 Промзона | 1Т | 2660.0679 | 1049.4746
190 | НВЭС | ПС 110/35/10 Газлифт | 2Т | 2949.8478 | 1796.0295
191 | НВЭС | ПС 110/35/10 Газлифт | 1Т | 1640.7664 | 1896.4912
192 | НВЭС | ПС 110/35/6 Негус | 2Т | 5276.7865 | 929.0932
193 | НВЭС | ПС 110/35/6 Негус | 1Т | 8178.1443 | 1413.9353
194 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-2 Вар. м/р | 2Т | 1794.1582 | 1689.9645
195 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-2 Вар. м/р | 1Т | 3476.6004 | 2311.0125
196 | НВЭС | ПС 110/35/6 Бахиловская | 2Т | 3195.3267 | 1412.9544
197 | НВЭС | ПС 110/35/6 Бахиловская | 1Т | 4383.1882 | 860.5368
198 | НВЭС | Пс 110/35/6 Северо-Хохряковская | 2Т | 5528.7113 | 1216.3268
199 | НВЭС | Пс 110/35/6 Северо-Хохряковская | 1Т | 5730.1063 | 595.7091
200 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3 Тагр. м/р | 2Т | 2562.6491 | 1310.6976
201 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 С.Вар. м/р | 2Т | 1943.6816 | 210.8226
202 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 С.Вар. м/р | 1Т | 3615.116 | 1041.1792
203 | НВЭС | ПС 110/35/6 Западный Варьеган | 2Т | 4924.2111 | 2379.4731
204 | НВЭС | ПС 110/35/6 Западный Варьеган | 1Т | 1375.1264 | 1209.189
205 | НВЭС | ПС 110/35/10 Радужная | 2Т | 4065.9583 | 145.4966
206 | НВЭС | ПС 110/35/10 Радужная | 1Т | 3430.8066 | 690.7576
207 | НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 2Т | 10335.5586 | 4038.4641
208 | НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 1Т | 8326.8985 | 3582.3848
209 | НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 3Т | 5709.374 | 255.9973
210 | НВЭС | ПС 110/10 Ясная | 2Т | 0 | 0
211 | НВЭС | ПС 110/10 Ясная | 1Т | 0 | 0
212 | НВЭС | ПС 110/10 КСП-1 | 2Т | 0 | 0
213 | НВЭС | ПС 110/10 КСП-1 | 1Т | 0 | 0
214 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-2 | 2Т | 212.8663 | 176.3211
215 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-2 | 1Т | 58.6006 | 80.6109
216 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-4 | 2Т | 525.7267 | 393.3151
217 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-4 | 1Т | 521.9187 | 392.8166
218 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 | 2Т | 10603.3437 | 3700.5053
219 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 | 1Т | 10440.2774 | 450.9533
220 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-21 | 2Т | 16701.634 | 5801.8609
221 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-21 | 1Т | 0 | 0
222 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-22 | 2Т | 7126.1868 | -1677.9966
223 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-22 | 1Т | 3544.2775 | -664.6476
224 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-28 | 2Т | 7298.7566 | -2521.0052
225 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-28 | 1Т | 20071.9024 | 6151.9918
226 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-5 | 2Т | 47.4006 | 105.6129
227 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-5 | 1Т | 3215.9172 | -619.3862
228 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5А | 2Т | 11398.7805 | 4233.5023
229 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5А | 1Т | 6953.7861 | 3226.9122
230 | НВЭС | ПС 110/35/10/6 КНС-5Б | 2Т | 3812.9365 | 1239.9197
231 | НВЭС | ПС 110/35/10/6 КНС-5Б | 1Т | 8611.8491 | 4210.2689
232 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-13 | 2Т | 8411.8291 | 2660.3695
233 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-13 | 1Т | 4964.5295 | 1171.617
234 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 2Т | 8095.3171 | 4144.7315
235 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 1Т | 6442.8658 | 3291.5673
236 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-23 | 2Т | 1470.1477 | -301.6025
237 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-23 | 1Т | 2785.2836 | 1208.3824
238 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-33 | 2Т | 5626.1731 | -1046.5021
239 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-33 | 1Т | 11044.312 | 3586.039
240 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-37 | 2Т | 3469.3208 | 1415.9065
241 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-37 | 1Т | 4869.7026 | -2027.5749
242 | НВЭС | ПС 110/10 Луч | 2Т | 0 | 0
243 | НВЭС | ПС 110/10 Луч | 1Т | 0 | 0
244 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-12 | 2Т | 9035.0003 | 3812.2602
245 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-12 | 1Т | 5376.0267 | 2836.4022
246 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-14 | 2Т | 9035.2074 | -354.4128
247 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-14 | 1Т | 5553.0553 | 2434.1913
248 | НВЭС | ПС 110/6/6 КНС-26 | 2Т | 455.3104 | 422.2013
249 | НВЭС | ПС 110/6/6 КНС-26 | 1Т | 0 | 0
250 | НВЭС | ПС 110/35/6 Большечерногорская | 2Т | 12902.0477 | 2561.2159
251 | НВЭС | ПС 110/35/6 Большечерногорская | 1Т | 12407.8739 | 4006.2667
252 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-32 | 2Т | 8433.4817 | 823.4305
253 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-32 | 1Т | 9336.6386 | 3393.4695
254 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 2Т | 10658.1235 | 2879.6854
255 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 1Т | 13077.1418 | 5751.1413
256 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 4АТ | 44093.76 | 22019.39
257 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 3АТ | 44891.3562 | 22307.9637
258 | НВЭС | ПС 110/35/10 Западная | 2Т | 3569.2066 | 989.2874
259 | НВЭС | ПС 110/35/10 Западная | 1Т | 5968.4278 | 1990.1389
260 | НВЭС | ПС 110/10/10 Центральная | 2Т | 3565.3758 | 696.1914
261 | НВЭС | ПС 110/10/10 Центральная | 1Т | 1012.7431 | -14.4433
262 | НВЭС | ПС 110/35/6 Дельта | 2Т | 4106.389 | 1297.3345
263 | НВЭС | ПС 110/35/6 Дельта | 1Т | 3862.5765 | 1038.9136
264 | НВЭС | ПС 110/35/6 Истоминская | 2Т | 2012.5554 | -230.6804
265 | НВЭС | ПС 110/35/6 Истоминская | 1Т | 4098.9534 | -472.177
266 | НВЭС | ПС 110/35/10 Колмаковская | 2Т | 3256.3729 | -492.6335
267 | НВЭС | ПС 110/35/10 Колмаковская | 1Т | 3286.4775 | -1064.7481
268 | НВЭС | ПС 220/110/6 Узловая | 2Т | 28908 | -9856
269 | НВЭС | ПС 220/110/6 Узловая | 1Т | 28732 | -9812
270 | НВЭС | ПС 35/10 Водозабор | 2АТ | 15.2001 | 45.6017
271 | НВЭС | ПС 35/10 Водозабор | 1АТ | 45.3008 | 70.2092
272 | НВЭС | ПС 35/10 Новая | 2Т | 262.0981 | 198.3874
273 | НВЭС | ПС 35/10 Новая | 1Т | 172.1399 | 250.2602
274 | НВЭС | ПС 35/6 Стройиндустриальная | 2Т | 0 | 0
275 | НВЭС | ПС 35/6 Стройиндустриальная | 1Т | 1480.2656 | 529.5995
276 | НЭС | ПС 110/35/6 Барсуковская | 1Т | 12420 | 70
277 | НЭС | ПС 110/35/6 Барсуковская | 2Т | 0 | 0
278 | НЭС | ПС 110/10/10 Владимирская | 1Т | 4395 | 510
279 | НЭС | ПС 110/10/10 Владимирская | 2Т | 3428 | 413
280 | НЭС | ПС 110/35/6 Вынгаяхинская | 1Т | 11810 | 1057
281 | НЭС | ПС 110/35/6 Вынгаяхинская | 2Т | 8099 | 1074
282 | НЭС | ПС 110/35/6 Вышка | 1Т | 10052 | 2967
283 | НЭС | ПС 110/35/6 Вышка | 2Т | 8194 | 416
284 | НЭС | ПС 110/10 Геолог | 1Т | 5006 | 1110
285 | НЭС | ПС 110/10 Геолог | 2Т | 4820 | 438
286 | НЭС | ПС 110/35/6 Геращенко | 1Т | 2078 | 290
287 | НЭС | ПС 110/35/6 Геращенко | 2Т | 1136 | 454
288 | НЭС | ПС 110/10 ГКС Холмогорская | 1Т | 3023 | 276
289 | НЭС | ПС 110/10 ГКС Холмогорская | 2Т | 88 | 74
290 | НЭС | ПС 110/10/10 Городская | 1Т | 4086 | 1038
291 | НЭС | ПС 110/10/10 Городская | 2Т | 2314 | 517
292 | НЭС | ПС 110/6 Градиент | 1Т | 743 | 330
293 | НЭС | ПС 110/6 Градиент | 2Т | 770 | 350
294 | НЭС | ПС 110/6 Губкинская | 1Т | 166 | 13
295 | НЭС | ПС 110/6 Губкинская | 2Т | 150 | 41
296 | НЭС | ПС110/6 Еты-Пур | 1Т | 193 | 47
297 | НЭС | ПС110/6 Еты-Пур | 2Т | 6 | 11
298 | НЭС | ПС 110/35/6 Жемчужина | 1Т | 4125 | 840
299 | НЭС | ПС 110/35/6 Жемчужина | 2Т | 0 | 0
300 | НЭС | ПС 110/35/6 Зап.Ноябрьская | 1Т | 3634 | 698
301 | НЭС | ПС 110/35/6 Зап.Ноябрьская | 2Т | 1568 | 20
302 | НЭС | ПС 110/35/6 Итурская | 1Т | 8569 | 1639
303 | НЭС | ПС 110/35/6 Итурская | 2Т | 10180 | 320
304 | НЭС | ПС 110/35/6 Карамовская | 1Т | 5554 | 850
305 | НЭС | ПС 110/35/6 Карамовская | 2Т | 4602 | 1555
306 | НЭС | ПС 110/6 Карьер | 2Т | 670 | 190
307 | НЭС | ПС 110/6 Кедр | 1Т | 540 | 148
308 | НЭС | ПС 110/6 Кедр | 2Т | 342 | 59
309 | НЭС | ПС 110/10 Кирпичная | 1Т | 563 | 296
310 | НЭС | ПС 110/10 Кирпичная | 2Т | 239 | 38
311 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 1Т | 2240 | 797
312 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 2Т | 120 | 89
313 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 1Т | 8 | 5
314 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 2Т | 19 | 29
315 | НЭС | ПС 110/10/10 Комплект | 1Т | 1590 | 369
316 | НЭС | ПС 110/10/10 Комплект | 2Т | 3116 | 752
317 | НЭС | ПС 110/35/6 Комсомольская | 1Т | 6874 | 1457
318 | НЭС | ПС 110/35/6 Комсомольская | 2Т | 2264 | 664
319 | НЭС | ПС 110/35/6 Крайняя | 1Т | 5167 | 924
320 | НЭС | ПС 110/35/6 Крайняя | 2Т | 4806 | 1244
321 | НЭС | ПС 110/35/6 Кристалл | 1Т | 2544 | 714
322 | НЭС | ПС 110/35/6 Кристалл | 2Т | 3170 | 762
323 | НЭС | ПС 110/6/6 Курская | 1Т | 523 | 151
324 | НЭС | ПС 110/6/6 Курская | 2Т | 1618 | 386
325 | НЭС | ПС 110/10/10 Летняя | 1Т | 4248 | 582
326 | НЭС | ПС 110/10/10 Летняя | 2Т | 5072 | 334
327 | НЭС | ПС 110/35/6 Майская | 1Т | 463 | 31
328 | НЭС | ПС 110/35/6 Майская | 2Т | 632 | 475
329 | НЭС | ПС 110/35/6 Мара-Яха | 1Т | 1556 | 140
330 | НЭС | ПС 110/35/6 Мара-Яха | 2Т | 1417 | 292
331 | НЭС | ПС 110/10 Маяк | 1Т | 13300 | 2250
332 | НЭС | ПС 110/10 Маяк | 2Т | 6614 | 830
333 | НЭС | ПС 110/35/6 Новогодняя | 1Т | 1982 | 816
334 | НЭС | ПС 110/35/6 Новогодняя | 2Т | 4639 | 1492
335 | НЭС | ПС 110/35/6 Новопурпейская | 1Т | 11900 | 3990
336 | НЭС | ПС 110/35/6 Новопурпейская | 2Т | 0 | 0
337 | НЭС | ПС 110/10 НПС Холмогорская | 1Т | 56 | 0
338 | НЭС | ПС 110/10 НПС Холмогорская | 2Т | 114 | 0
339 | НЭС | ПС 110/35/6 Орловская | 1Т | 6211 | 1809
340 | НЭС | ПС 110/35/6 Орловская | 2Т | 9629 | 976
341 | НЭС | ПС 110/6 Песчаная | 1Т | 173 | 65
342 | НЭС | ПС 110/6 Песчаная | 2Т | 280 | 113
343 | НЭС | ПС110/35/10 Победа | 1Т | 5225 | 1415
344 | НЭС | ПС110/35/10 Победа | 2Т | 2199 | 51
345 | НЭС | ПС 110/35/6 Погружная | 1Т | 0 | 0
346 | НЭС | ПС 110/35/6 Погружная | 2Т | 3446 | 326
347 | НЭС | ПС 110/6 Пурпейская | 1Т | 360 | 119
348 | НЭС | ПС 110/6 Пурпейская | 2Т | 398 | 30
349 | НЭС | ПС 110/6 Пяку-Пур | 1Т | 79 | 26
350 | НЭС | ПС 110/6 Пяку-Пур | 2Т | 0 | 0
351 | НЭС | ПС 110/35/6 Разряд | 1Т | 20880 | 7619
352 | НЭС | ПС 110/35/6 Разряд | 2Т | 17060 | 5144
353 | НЭС | ПС 110/6 Светлая | 1Т | 214 | 9
354 | НЭС | ПС 110/6 Светлая | 2Т | 111 | 94
355 | НЭС | ПС 110/10/10 Сигнал | 1Т | 3621 | 1261
356 | НЭС | ПС 110/10/10 Сигнал | 2Т | 4869 | 1390
357 | НЭС | ПС 110/35/6 Стрела | 1Т | 3809 | 654
358 | НЭС | ПС 110/35/6 Стрела | 2Т | 2516 | 440
359 | НЭС | ПС 110/35/6 Сугмутская | 1Т | 1087 | 0
360 | НЭС | ПС 110/35/6 Сугмутская | 2Т | 0 | 0
361 | НЭС | ПС 110/35/6 Суторминская | 1Т | 4693 | 1355
362 | НЭС | ПС 110/35/6 Суторминская | 2Т | 4836 | 1123
363 | НЭС | ПС 110/6 Таланга | 1Т | 1588 | 385
364 | НЭС | ПС 110/6 Таланга | 2Т | 973 | 8
365 | НЭС | ПС 110/35/6 Тарасовская | 1Т | 0 | 0
366 | НЭС | ПС 110/35/6 Тарасовская | 2Т | 4183 | 390
367 | НЭС | ПС 110/35/6 Трудовая | 1Т | 1633 | 676
368 | НЭС | ПС 110/35/6 Трудовая | 2Т | 2864 | 632
369 | НЭС | ПС 110/35/6 Ударная | 1Т | 1618 | 470
370 | НЭС | ПС 110/35/6 Ударная | 2Т | 7108 | 17
371 | НЭС | ПС 110/6 УКПГ | 1Т | 19 | 31
372 | НЭС | ПС 110/6 УКПГ | 2Т | 714 | 164
373 | НЭС | ПС 110/10/10 Фортуна | 1Т | 3386 | 769
374 | НЭС | ПС 110/10/10 Фортуна | 2Т | 2883 | 467
375 | НЭС | ПС 110/10/10 Ханупа | 1Т | 1833 | 261
376 | НЭС | ПС 110/10/10 Ханупа | 2Т | 2331 | 347
377 | НЭС | ПС 110/35/6 Харампурская | 1Т | 4550 | 1941
378 | НЭС | ПС 110/35/6 Харампурская | 2Т | 3663 | 802
379 | НЭС | ПС 110/35/6 Хрустальная | 1Т | 1413 | 578
380 | НЭС | ПС 110/35/6 Хрустальная | 2Т | 1681 | 596
381 | НЭС | ПС 110/35/6 Южно-Харампурская | 1Т | 9657 | 2002
382 | НЭС | ПС 110/35/6 Южно-Харампурская | 2Т | 8172 | 1356
383 | НЭС | ПС 110/35/6 Янтарная | 1Т | 5464 | 934
384 | НЭС | ПС 110/35/6 Янтарная | 2Т | 4932 | 1063
385 | НЭС | ПС 35/6 Северный купол | 2Т | 725 | 212
386 | НЭС | ПС 110/10 ГДН | 1Т | 85 | 46
387 | НЭС | ПС 110/10 ГДН | 2Т | 126 | 2
388 | НюЭС | ПС 35/6 Высокий Мыс | 1Т | 120 | 30
389 | НюЭС | ПС 35/6 Высокий Мыс | 2Т | 110 | 30
390 | НюЭС | ПС 110/35/6 Асомкинская | 1Т | 0 | 0
391 | НюЭС | ПС 110/35/6 Асомкинская | 2Т | 3350 | 1190
392 | НюЭС | ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская | 1Т | 3600 | 790
393 | НюЭС | ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская | 2Т | 2980 | 1260
394 | НюЭС | ПС 110/35/6 Звёздная | 1Т | 4840 | 950
395 | НюЭС | ПС 110/35/6 Звёздная | 2Т | 5540 | 2530
396 | НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 1Т | 160 | 170
397 | НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 2Т | 160 | 220
398 | НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 3Т | 80 | 170
399 | НюЭС | ПС 110/10 КС-4 | 1Т | 200 | 70
400 | НюЭС | ПС 110/10 КС-4 | 2Т | 80 | 50
401 | НюЭС | ПС 110/10 КС-6 | 1Т | 260 | 110
402 | НюЭС | ПС 110/10 КС-6 | 2Т | 190 | 70
403 | НюЭС | ПС 110/10 Лиственная | 1Т | 150 | 60
404 | НюЭС | ПС 110/10 Лиственная | 2Т | 310 | 160
405 | НюЭС | ПС 110/10 ЛПХ | 1Т | 470 | 110
406 | НюЭС | ПС 110/10 ЛПХ | 2Т | 470 | 180
407 | НюЭС | ПС 110/35/6 Малобалыкская | 1Т | 14900 | 2520
408 | НюЭС | ПС 110/35/6 Малобалыкская | 2Т | 0 | 0
409 | НюЭС | ПС 110/35/6 Нефтеюганская | 1Т | 5810 | 770
410 | НюЭС | ПС 110/35/6 Нефтеюганская | 2Т | 8340 | 920
411 | НюЭС | ПС 110/35/6 Островная | 1Т | 16400 | 2580
412 | НюЭС | ПС 110/35/6 Островная | 2Т | 10100 | 2500
413 | НюЭС | ПС 110/35/6 Парус | 1Т | 16100 | 4850
414 | НюЭС | ПС 110/35/6 Парус | 2Т | 14500 | 4930
415 | НюЭС | ПС 110/10 Согорье | 1Т | 0 | 0
416 | НюЭС | ПС 110/10 Согорье | 2Т | 0 | 0
417 | НюЭС | ПС 110/35/6 Суворовская | Т-1 | 20 | 0
418 | НюЭС | ПС 110/35/6 Суворовская | Т-2 | 0 | 0
419 | НюЭС | ПС 110/35/6 Юганская | 1Т | 13400 | 4680
420 | НюЭС | ПС 110/35/6 Юганская | 2Т | 25800 | 8040
421 | НюЭС | ПС 110/35/6 Александрова | Т-1 | 30 | 10
422 | НюЭС | ПС 110/35/6 Александрова | Т-2 | 40 | -120
423 | НюЭС | ПС 110/35/6 Арго | 1Т | 3410 | 410
424 | НюЭС | ПС 110/35/6 Арго | 2Т | 4690 | 1360
425 | НюЭС | ПС 110/35/6 Вишнёвая | 1Т | 6270 | 2460
426 | НюЭС | ПС 110/35/6 Вишнёвая | 2Т | 9350 | 3270
427 | НюЭС | ПС 110/35/6 Встречная | 1Т | 4080 | 1530
428 | НюЭС | ПС 110/35/6 Встречная | 2Т | 5490 | 2280
429 | НюЭС | ПС 110/35/10 Кузоваткинская | Т-1 | 10600 | 4740
430 | НюЭС | ПС 110/35/10 Кузоваткинская | Т-2 | 10900 | 3350
431 | НюЭС | ПС 110/35/6 Иглинская | 1Т | 16500 | 3140
432 | НюЭС | ПС 110/35/6 Иглинская | 2Т | 23400 | 6930
433 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 1Т | 16200 | 3340
434 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 2Т | 10200 | 2430
435 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-20 | 1Т | 14300 | 3160
436 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-20 | 2Т | 12200 | 3380
437 | НюЭС | ПС 110/35/10 Компрессорная | 1Т | 12300 | 3600
438 | НюЭС | ПС 110/35/10 Компрессорная | 2Т | 11400 | 2990
439 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лосинка | 1Т | 11800 | 3260
440 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лосинка | 2Т | 14600 | 3460
441 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лунная | 1Т | 10100 | 3440
442 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лунная | 2Т | 8620 | 2330
443 | НюЭС | ПС 110/35/6 Очимкинская | 1Т | 14690 | 2400
444 | НюЭС | ПС 110/35/6 Очимкинская | 2Т | 19320 | 3010
445 | НюЭС | ПС 110/35/6 Петелинская | 1Т | 0 | 0
446 | НюЭС | ПС 110/35/6 Петелинская | 2Т | 12080 | 3270
447 | НюЭС | ПС 110/35/6 Промысловая | 1Т | 12260 | 2860
448 | НюЭС | ПС 110/35/6 Промысловая | 2Т | 6540 | 1390
449 | НюЭС | ПС 110/35/6 Речная | 1Т | 13480 | 3640
450 | НюЭС | ПС 110/35/6 Речная | 2Т | 15760 | 6050
451 | НюЭС | ПС 110/35/6 Сибирь | 1Т | 12960 | 4600
452 | НюЭС | ПС 110/35/6 Сибирь | 2Т | 9550 | 3100
453 | НюЭС | ПС 110/35/6 Соровская | Т-1 | 18020 | 6600
454 | НюЭС | ПС 110/35/6 Соровская | Т-2 | 16320 | 5040
455 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 1АТ | 77730 | 35310
456 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 2АТ | 77430 | 35260
457 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 3Т | 12320 | 2910
458 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 4Т | 9080 | 2170
459 | НюЭС | ПС 220/110/10 Югра | 1АТ | 18460 | -10870
460 | НюЭС | ПС 220/110/10 Югра | 2АТ | 20260 | -10340
461 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тайга | 1Т | 4140 | 1560
462 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тайга | 2Т | 14410 | 2770
463 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тепловская | 1Т | 8900 | 1720
464 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тепловская | 2Т | 13860 | 4170
465 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тупсилор | Т-1 | 8790 | 2970
466 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тупсилор | Т-2 | 19110 | 7140
467 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чупальская | 1Т | 0 | 0
468 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чупальская | 2Т | 20000 | 5900
469 | НюЭС | ПС 110/35/6 Водозабор | 1Т | 0 | 0
470 | НюЭС | ПС 110/35/6 Водозабор | 2Т | 12280 | 3500
471 | НюЭС | ПС 110/35/6 Мушкино | 1Т | 19590 | 6780
472 | НюЭС | ПС 110/35/6 Мушкино | 2Т | 23150 | 6630
473 | НюЭС | ПС 110/35/6 Пойковская | 1Т | 13880 | 3880
474 | НюЭС | ПС 110/35/6 Пойковская | 2Т | 11680 | 3400
475 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приобская | 1Т | 4200 | 1010
476 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приобская | 2Т | 5790 | 1230
477 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приразломная | 1Т | -1860 | 2600
478 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приразломная | 2Т | -4280 | 1610
479 | НюЭС | ПС 110/10 Сатарино | 1Т | 54 | 0
480 | НюЭС | ПС 110/10 Сатарино | 2Т | 102 | 6
481 | НюЭС | ПС 110/35/6 Северный Салым | 1Т | 6850 | 2620
482 | НюЭС | ПС 110/35/6 Северный Салым | 2Т | 6770 | 2000
483 | НюЭС | ПС 110/10 АБЗ | 1Т | 1440 | -250
484 | НюЭС | ПС 110/10 АБЗ | 2Т | 1320 | -160
485 | НюЭС | ПС 110/10 Батово | Т-1 | 240 | 160
486 | НюЭС | ПС 110/10 Батово | Т-2 | 0 | 0
487 | НюЭС | ПС 110/35/10 Выкатная | 1Т | 310 | 240
488 | НюЭС | ПС 110/35/10 Выкатная | 2Т | 5720 | 1520
489 | НюЭС | ПС 110/10 Горноправдинская | 1Т | 1130 | 520
490 | НюЭС | ПС 110/10 Горноправдинская | 2Т | 380 | 150
491 | НюЭС | ПС 110/10 Луговская | 1Т | 260 | 40
492 | НюЭС | ПС 110/10 Луговская | 2Т | 490 | 200
493 | НюЭС | ПС 110/10 Пойма | 1Т | 4770 | 250
494 | НюЭС | ПС 110/10 Пойма | 2Т | 5000 | -320
495 | НюЭС | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 1Т | 1930 | -150
496 | НюЭС | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 2Т | 1940 | -370
497 | НюЭС | ПС 110/35/6 Эргинская | Т-1 | 5830 | 1110
498 | НюЭС | ПС 110/35/6 Эргинская | Т-2 | 0 | 0
499 | НюЭС | ПС 110/35/10 Невская | Т-1 | 30 | 0
500 | НюЭС | ПС 110/35/10 Невская | Т-2 | 0 | 0
501 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чапровская | Т-1 | 350 | 60
502 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чапровская | Т-2 | 0 | 0
503 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 1Т | 0 | 0
504 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 2Т | 10637.032 | 390.018
505 | СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 1Т | 0 | 0
506 | СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 2Т | 5962.28 | 1683.34
507 | СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 1Т | 7764 | 570
508 | СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 2Т | 7671 | 969
509 | СевЭС | ПС 110/6 Буран | 1Т | 1710.9 | 786.21
510 | СевЭС | ПС 110/6 Буран | 2Т | 1627.17 | 607.86
511 | СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 1Т | 2802.28 | 1534.96
512 | СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 2Т | 4940.74 | 2587.66
513 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 1Т | 1738.08 | 596.688
514 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 2Т | 0 | 0
515 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 1Т | 0 | 0
516 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 2Т | 1566.8 | 453.6
517 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 1Т | 0 | 0
518 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 2Т | 1386.42 | 230.4
519 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 1Т | 313.788 | 209.328
520 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 2Т | 0 | 0
521 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 1Т | 122.88 | 0
522 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 2Т | 166.3 | 0
523 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 1Т | 757.86 | 381.6
524 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 2Т | 849 | 407.4
525 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 1Т | 876.52 | 187.2
526 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 2Т | 1118.4 | 272.4
527 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 1Т | 1668 | 261
528 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 2Т | 721.12 | 113.8
529 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 1Т | 364.22 | 284.66
530 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 2Т | 275.52 | 205.46
531 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 1Т | 253.24 | 158.98
532 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 2Т | 242.04 | 112.9
533 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 1Т | 3236.72 | 566.1
534 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 2Т | 1185.127 | 356.4
535 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 1Т | 0 | 0
536 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 2Т | 1259.31 | 696.72
537 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 1Т | 8574 | 891
538 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 2Т | 0 | 0
539 | СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 1Т | 2924 | 332
540 | СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 2Т | 13308 | 3006
541 | СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 1Т | 649.56 | 101.04
542 | СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 2Т | 927.72 | 196.8
543 | СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 1Т | 178.808 | 144.776
544 | СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 2Т | 148.46 | 95.52
545 | СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 1Т | 624 | 270
546 | СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 2Т | 726 | 102
547 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 1Т | 648.18 | 248.3
548 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 2Т | 121.26 | 5.6
549 | СевЭС | ПС 110/10 Холод | 1Т | 870.4 | 242.5
550 | СевЭС | ПС 110/10 Холод | 2Т | 943.86 | 330.5
551 | СевЭС | ПС 110/6 Cварочная | 1Т | 3169.932 | 694.98
552 | СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 1Т | 4210.04 | 748.96
553 | СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 2Т | 4484 | 655.88
554 | СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 1Т | 112.56 | 138.53
555 | СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 2Т | 16.8 | 40.8
556 | СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 1Т | 26.4 | 19.2
557 | СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 2Т | 9482.4 | 432
558 | СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 1Т | 2701.8 | 624.6
559 | СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 2Т | 4064.4 | 925.2
560 | СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 1Т | 13.168 | 1.904
561 | СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 2Т | 406.896 | 245.232
562 | СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 1Т | 1695.7 | 586.6
563 | СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 2Т | 794 | 190.74
564 | СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 1Т | 458.456 | 68.06
565 | СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 2Т | 434.056 | 112.66
566 | СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 1Т | 284.28 | 158.92
567 | СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 2Т | 148.1 | 81.24
568 | СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 1Т | 1.92 | 0.98
569 | СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 2Т | 615.5 | 345.2
570 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 1Т | 2033.352 | 975.6
571 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 2Т | 1991.472 | 1246.464
572 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 1Т | 1182.05 | 716.61
573 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 2Т | 873.13 | 512.96
574 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 1Т | 472.76 | 194.312
575 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 2Т | 567.092 | 474.873
576 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 1Т | 327.256 | 262.412
577 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 2Т | 67.688 | 39.632
578 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 1Т | 376.666 | 189.222
579 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 2Т | 290.502 | 211.272
580 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 1Т | 866.151 | 667.332
581 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 2Т | 921.822 | 667.044
582 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 1Т | 231.748 | 181.292
583 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 2Т | 227.844 | 186.316
584 | СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 1Т | 0 | 0
585 | СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 2Т | 193.6 | 214.32
586 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 1Т | 1875.032 | 907.808
587 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 2Т | 1826.432 | 1105.68
588 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 1Т | 1046.688 | 708.264
589 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 2Т | 1017.46 | 571.04
590 | СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 1Т | 864 | 234
591 | СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 2Т | 939 | 228
592 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 1Т | 321 | 171
593 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 2Т | 0 | 0
594 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 3Т | 264 | 54
595 | СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 1АТ | 3025 | 2299
596 | СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 2АТ | 3069 | 0
597 | СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 1Т | 2606.4 | 327.6
598 | СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 2Т | 4212 | 338.4
599 | СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 1Т | 0 | 0
600 | СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 2Т | 950.4 | 4217.4
601 | СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | 1Т | 792.96 | 233.7
602 | СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | 2Т | 416.58 | 129.6
603 | СевЭС | ПС 110/6 Роспан | 1Т | 338.4 | 120.6
604 | СевЭС | ПС 110/6 Роспан | 2Т | 352.8 | 149.4
605 | УЭС | ПС 110/10 Агириш | 1Т | 586.8 | 367.2
606 | УЭС | ПС 110/10 Агириш | 2Т | 609.8 | 580
607 | УЭС | ПС110/10 Алябьево | 1Т | 2679 | 1941
608 | УЭС | ПС110/10 Алябьево | 2Т | 1506 | 478
609 | УЭС | ПС 110/10/10 Березовое | 1Т | 0 | 0
610 | УЭС | ПС 110/10/10 Березовое | 2Т | 48 | 0
611 | УЭС | ПС 110/35/10 Геологическая | 1Т | 2661 | 672
612 | УЭС | ПС 110/35/10 Геологическая | 2Т | 2844 | 732
613 | УЭС | ПС 110/35/6 Даниловка | 1Т | 9050 | 1757.8
614 | УЭС | ПС 110/35/6 Даниловка | 2Т | 8112 | 1835.4
615 | УЭС | ПС 110/35/6 Западный Толум | 1Т | 1459.8 | 637.2
616 | УЭС | ПС 110/35/6 Западный Толум | 2Т | 207 | 127.8
617 | УЭС | ПС 110/10 Зеленоборская | 1Т | 240 | 199.2
618 | УЭС | ПС 110/10 Зеленоборская | 2Т | 916.8 | 642
619 | УЭС | ПС 110/10 Клин | 1Т | 21 | 0
620 | УЭС | ПС 110/10 Клин | 2Т | 27 | 0
621 | УЭС | ПС 110/35/6 Комаровская | 1Т | 3245.4 | 538.2
622 | УЭС | ПС 110/35/6 Комаровская | 2Т | 4050 | 122.4
623 | УЭС | ПС 110/35/6 Лазаревская | 1Т | 7398.6 | 1463.6
624 | УЭС | ПС 110/35/6 Лазаревская | 2Т | 7538.6 | 1335.8
625 | УЭС | ПС110/35/6 Лема | 2Т | 3679 | 2516
626 | УЭС | ПС110/35/6 Лема | 1Т | 6214.2 | 1887
627 | УЭС | ПС 110/10 Леуши | 2Т | 265.4 | 113.6
628 | УЭС | ПС 110/10 Леуши | 1Т | 72.4 | 19.6
629 | УЭС | ПС 110/35/6 Ловинская | 2Т | 9014 | 523
630 | УЭС | ПС 110/35/6 Ловинская | 1Т | 4039 | 789
631 | УЭС | ПС 110/10 Мансийская | 2Т | 169.6 | 39.2
632 | УЭС | ПС 110/10 Мансийская | 1Т | 58.4 | 0
633 | УЭС | ПС 110/10 Мортка | 2Т | 199.6 | 56.4
634 | УЭС | ПС 110/10 Мортка | 1Т | 75.8 | 48.2
635 | УЭС | ПС 110/35/6 Мортымья | 2Т | 3465 | 1711.2
636 | УЭС | ПС 110/35/6 Мортымья | 1Т | 1997.4 | 1593
637 | УЭС | ПС 110/10 Новокомсомольская | 2Т | 108.8 | 6.8
638 | УЭС | ПС 110/10 Новокомсомольская | 1Т | 162.8 | 2.4
639 | УЭС | ПС 110/10/10 Омега | 2Т | 1468.2 | 207.6
640 | УЭС | ПС 110/10/10 Омега | 1Т | 1323 | 173.4
641 | УЭС | ПС 110/10 Самза | 2Т | 2346.4 | 653
642 | УЭС | ПС 110/10 Самза | 1Т | 2497.2 | 372
643 | УЭС | ПС 110/10/10 Соболинная | 2Т | 3564 | 3033
644 | УЭС | ПС 110/10/10 Соболинная | 1Т | 1380 | 1035
645 | УЭС | ПС 110/10/10 Советская | 1Т | 418 | 378
646 | УЭС | ПС 110/35/6 Сухой Бор | 1Т | 578.4 | 234.6
647 | УЭС | ПС 110/35/6 Сухой Бор | 2Т | 303 | 254.4
648 | УЭС | ПС 110/10 Таежная | 1Т | 404 | 174
649 | УЭС | ПС 110/10 Таежная | 2Т | 0 | 0
650 | УЭС | ПС 110/10 Убинская | 1Т | 1638 | 495.36
651 | УЭС | ПС 110/10 Убинская | 2Т | 1613.52 | 347.76
652 | УЭС | ПС 110/35/6 Урай | 1Т | 3911.8 | 1170.8
653 | УЭС | ПС 110/35/6 Урай | 2Т | 2232.6 | 511.4
654 | УЭС | ПС 110/35/6 Филипповская | 1Т | 781.8 | 0
655 | УЭС | ПС 110/35/6 Филипповская | 2Т | 1688.5 | 384
656 | УЭС | ПС 110/10 Хвойная | 1Т | 4012 | 1408
657 | УЭС | ПС 110/10 Хвойная | 2Т | 5060 | 1352
658 | УЭС | ПС 110/10 Шаим | 1Т | 30 | 0
659 | УЭС | ПС 110/10 Шаим | 2Т | 187 | 65
660 | УЭС | ПС 110/35/6 Яхлинская | 1Т | 3347.7 | 0
661 | УЭС | ПС 110/35/6 Яхлинская | 2Т | 6812 | 116.2
662 | УЭС | ПС 110/6 Евра | 1Т | 2688.36 | 967.44
663 | УЭС | ПС 110/6 Евра | 2Т | 4317.84 | 1438.68
664 | ЭК | ПС 220/110/10 Хора | 1АТ | 24129.6 | 14546.4
665 | ЭК | ПС 220/110/10 Хора | 2АТ | 23760 | 13662
666 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-5 | 1Т | 8071 | 4760
667 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-5 | 2Т | 9884 | 3255
668 | ЭК | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | 1Т | 4745.1 | 1957.74
669 | ЭК | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | 2Т | 3353.332 | 297.996
670 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1Т | 9618 | 3372.6
671 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-27 | 2Т | 6190.8 | 3763.2
672 | ЭК | ПС 110/10 Нулевая | 1Т | 854 | 400
673 | ЭК | ПС 110/10 Нулевая | 2Т | 1328 | 68
674 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 1АТ | 71755.2 | 32656.8
675 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 2АТ | 72098.4 | 32736
676 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 1Т | 1564 | 552
677 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 2Т | 3192 | 1332
678 | ЭК | ПС 110/10 Кварц | 1Т | 444 | 102
679 | ЭК | ПС 110/10 Кварц | 2Т | 165 | 51
680 | ЭК | ПС 110/10 Чульчам | 1Т | 3975 | 417
681 | ЭК | ПС 110/10 Чульчам | 2Т | 3573 | 612
682 | ЭК | ПС 110/35/6 Хугор | 1Т | 6619.2 | 2654.4
683 | ЭК | ПС 110/35/6 Хугор | 2Т | 12929.6 | 2831.8
684 | ЭК | ПС 110/10 Ун-Юган | 1Т | 224.4 | 321.6
685 | ЭК | ПС 110/10 Ун-Юган | 2Т | 757.2 | 244.8
686 | ЭК | ПС 110/10 Альфа | 1Т | 590 | 136
687 | ЭК | ПС 110/10 Альфа | 2Т | 787 | 259
688 | ЭК | ПС110/35/6 Заречная | 1Т | 586.8 | 162
689 | ЭК | ПС110/35/6 Заречная | 2Т | 0 | 0
690 | ЭК | ПС 110/6 Пунга | 1Т | 1078.2 | 473.4
691 | ЭК | ПС 110/6 Пунга | 2Т | 0 | 0
692 | ЭК | ПС 110/35/6 Игрим | 1Т | 1289.2 | 550
693 | ЭК | ПС 110/35/6 Игрим | 2Т | 880 | 356.4
694 | ЭК | ПС 110/35/6 Скважина | 1Т | 6316.8 | 3368.4
695 | ЭК | ПС 110/35/6 Скважина | 2Т | 6879.6 | 4086.6
696 | ЭК | ПС 110/35/6 Ендырская | 1Т | 0 | 0
697 | ЭК | ПС 110/35/6 Ендырская | 2Т | 170.1 | 879.9
698 | ЭК | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 1Т | 14929 | 6085
699 | ЭК | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 2Т | 10896.6 | 6828.2
700 | ЭК | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 1Т | 10361.87 | 3707.284
701 | ЭК | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 2Т | 16556.256 | 5212.208
702 | ЭК | ПС 110/35/6 Чистая | 1Т | 0 | 0
703 | ЭК | ПС 110/35/6 Чистая | 2Т | 31.68 | 12.48
704 | ЭК | ПС 110/6 Белоярская | 1Т | 671.4 | 3025.8
705 | ЭК | ПС 110/6 Белоярская | 2Т | 805.08 | 3334.56
706 | ЭК | ПС 110/10 Бобровская | 1Т | 542 | 166
707 | ЭК | ПС 110/10 Бобровская | 2Т | 1114 | 660
708 | ЭК | ПС 110/6 Перегребное | 1Т | 0 | 0
709 | ЭК | ПС 110/6 Перегребное | 2Т | 1248 | 708
710 | ЭК | ПС 110/10 Октябрьская | 1Т | 33 | 59.4
711 | ЭК | ПС 110/10 Октябрьская | 2Т | 3102 | 2158.2
712 | ЭК | ПС 110/10 Амня | 1Т | 210 | 79.2
713 | ЭК | ПС 110/10 Амня | 2Т | 37.2 | 14.4
714 | ЭК | ПС 110/10 Верхнеказымская | 1Т | 300.6 | 97.5
715 | ЭК | ПС 110/10 Верхнеказымская | 2Т | 458.6 | 175.6
716 | ЭК | ПС 110/10 Сосновская | 1Т | 1273 | 525
717 | ЭК | ПС 110/10 Сосновская | 2Т | 0 | 0
718 | ЭК | ПС 110/6 Сорум | 1Т | 486 | 182.4
719 | ЭК | ПС 110/6 Сорум | 2Т | 476.4 | 49.2
720 | ЮжТПО | Караганда 110/10 | 1Т | 870 | 329
721 | ЮжТПО | Караганда 110/10 | 2Т | 2783 | 864
722 | ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 1Т | 48 | 36
723 | ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 2Т | 5922 | 120
724 | ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 1Т | 1953 | 1207
725 | ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 2Т | 2310 | 1192
726 | ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 1Т | 1896 | 1168
727 | ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 2Т | 322 | 234
728 | ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 1Т | 433 | 298
729 | ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 2Т | 336 | 101
730 | ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 1Т | 0 | 0
731 | ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 2Т | 274 | 0
732 | ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 1Т | 274 | 269
733 | ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 2Т | 568 | 371
734 | ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 1Т | 541 | 240
735 | ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 2Т | 43 | 27
736 | ЮжТПО | Ярково 110/10 | 1Т | 1792 | 650
737 | ЮжТПО | Ярково 110/10 | 2Т | 1314 | 717
738 | ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 1Т | 0 | 0
739 | ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 2Т | 717 | 510
740 | ЮжТПО | КС-10 110/10 | 1Т | 154 | 78
741 | ЮжТПО | КС-10 110/10 | 2Т | 130 | 85
742 | ЮжТПО | Междуреченская 110/10 | 1Т | 293 | 197
743 | ЮжТПО | Покровка 110/10 | 1Т | 185 | 143
744 | ЮжТПО | Покровка 110/10 | 2Т | 256 | 179
745 | ЮжТПО | Матуши 110/10 | 1Т | 574 | 392
746 | ЮжТПО | Матуши 110/10 | 2Т | 0 | 0
747 | ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 1Т | 1088 | 513
748 | ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 2Т | 1182 | 255
749 | ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 1Т | 4716 | 1672
750 | ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 2Т | 2498 | 1142
751 | ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 1Т | 494 | 338
752 | ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 2Т | 766 | 386
753 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 1Т | 1294 | 1039
754 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 2Т | 62 | 84
755 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 1Т | 0 | 0
756 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 2Т | 362 | 359
757 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 1Т | 149 | 195
758 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 2Т | 1034 | 728
759 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 1Т | 587 | 456
760 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 2Т | 0 | 0
761 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 1Т | 417 | 353
762 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 2Т | 421 | 335
763 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 1Т | 1674 | 838
764 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 2Т | 3746 | 2512
765 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 1Т | 276 | 192
766 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 2Т | 215 | 195
767 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Упорово" | 1Т | 1931 | 1051
768 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Упорово" | 2Т | 782 | 414
769 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 1Т | 1064 | 582
770 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 2Т | 1943 | 1051
771 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 1Т | 356 | 281
772 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 2Т | 0 | 0
773 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 1Т | 163 | 121
774 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 2Т | 341 | 270
775 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 1Т | 472 | 426
776 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 2Т | 92 | 66
777 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 1Т | 334 | 406
778 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 2Т | 459 | 356
779 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 1Т | 443 | 317
780 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 2Т | 238 | 198
781 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 1Т | 0 | 0
782 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 2Т | 578 | 336
783 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Калмак" | 1Т | 97 | 95
784 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 1Т | 523 | 224
785 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 2Т | 558 | 350
786 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Атьялово" | 1Т | 0 | 0
787 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 1Т | 146 | 100
788 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 2Т | 191 | 174
789 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 1Т | 1974 | 384
790 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 2Т | 5694 | 384
791 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 1Т | 854 | 427
792 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 2Т | 1199 | 1213
793 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Озерки" | 2Т | 158 | 220
794 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Орлово" | 1Т | 247 | 290
795 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Петелино" | 2Т | 649 | 468
796 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 1Т | 2244 | 1968
797 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 2Т | 825 | 788
798 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Пятково" | 1Т | 445 | 408
799 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 1Т | 7 | 3
800 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 2Т | 42 | 60
801 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Старый Кавдык" | 1Т | 474 | 223
802 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 1Т | 3080 | 1640
803 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 2Т | 3310 | 2100
804 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Тютрино" | 1Т | 631 | 525
805 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Шипаково" | 1Т | 149 | 154
806 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 1Т | 0 | 0
807 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 2Т | 10190 | 3560
808 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Иваново" | 1Т | 100 | 139
809 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Тумашово" | 1Т | 261 | 197
810 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 1Т | 388 | 313
811 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 2Т | 82 | 97
812 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 1Т | 740 | 279
813 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 2Т | 827 | 531
814 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Арболитовая" | 2Т | 984 | 532
815 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 1Т | 1413 | 896
816 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 2Т | 0 | 0
817 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 1Т | 0 | 0
818 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 2Т | 199 | 215
819 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 1Т | 192 | 170
820 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 2Т | 0 | 0
821 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Масали" | 2Т | 0 | 0
822 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 1Т | 169 | 116
823 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 2Т | 0 | 0
824 | ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 1Т | 333 | 206
825 | ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 2Т | 0 | 0
826 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 1Т | 0 | 0
827 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 2Т | 0 | 0
828 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 1Т | 0 | 0
829 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 2Т | 0 | 0
830 | ЮжТПО | Бухтал 35/10 | 1Т | 179 | 90
831 | ЮжТПО | Антипино 35/10 | 1Т | 147 | 134
832 | ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 1Т | 224 | 167
833 | ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 2Т | 0 | 0
834 | ЮжТПО | Мияссы 35/10 | 1Т | 133 | 96
835 | ЮжТПО | Черноярка 35/10 | 1Т | 62 | 10
836 | ЮжТПО | Большевик 35/10 | 1Т | 0 | 0
837 | ЮжТПО | Большевик 35/10 | 2Т | 362 | 129
838 | ЮжТПО | Минино 35/10 | 1Т | 387 | 252
839 | ЮжТПО | Минино 35/10 | 2Т | 589 | 497
840 | ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 1Т | 147 | 98
841 | ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 2Т | 1 | 0
842 | ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 1Т | 366 | 186
843 | ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 2Т | 103 | 55
844 | ЮжТПО | Красново 35/10 | 1Т | 582 | 397
845 | ЮжТПО | Красново 35/10 | 2Т | 246 | 176
846 | ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 1Т | 466 | 157
847 | ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 2Т | 731 | 471
848 | ЮжТПО | Турнаевская 35/10 | 1Т | 105 | 114
849 | ЮжТПО | Кировская 35/10 | 1Т | 318 | 191
850 | ЮжТПО | Кировская 35/10 | 2Т | 0 | 0
851 | ЮжТПО | Новый Тап 35/10 | 1Т | 212 | 182
852 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 1Т | 2087.5511 | 740.7756
853 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 2Т | 2505.3988 | 749.8385
854 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 1Т | 47.82 | 5.7352
855 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 2Т | 171.7258 | 39.3254
856 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 1Т | 2687.2411 | 1169.3202
857 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 2Т | 3099.4604 | 1297.279
858 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 1Т | 2346.8012 | 169.8147
859 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 2Т | 3998.5615 | 645.219
860 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 1Т | 7827.3831 | 1628.1275
861 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 2Т | 12674.5795 | 3718.8093
862 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 1Т | -6388.6957 | 2303.0123
863 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 2Т | 6053.6881 | 691.6097
864 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 1Т | 73.8041 | 25.1112
865 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 2Т | 20.9 | 75.2
866 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 1Т | 5115.6469 | 1974.0092
867 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 2Т | 1857.5362 | 917.5853
868 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 1Т | 2032.2686 | 1145.5839
869 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 2Т | 1596.013 | 1208.6072
870 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 1Т | 2083.4821 | 458.8239
871 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 2Т | 1722.1375 | 373.2937
872 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 1Т | 200.2039 | 134.9869
873 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 2Т | 137.0015 | 135.8338
874 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 1Т | 6798.7286 | -1431.0712
875 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 2Т | 7205.3975 | -148.7347
876 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 1Т | 8904.4176 | -193.8221
877 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 2Т | 7899.0745 | -1345.5113
878 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 1Т | 9177.9735 | 2089.18
879 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 2Т | 7852.5904 | -1393.6953
880 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 1Т | 7447.2404 | -1969.6882
881 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 2Т | 6205.7619 | -1051.1558
882 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 1Т | 1366.1766 | -106.7881
883 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 2Т | 3245.3574 | -268.7267
884 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 1Т | 12204.1874 | 720.7783
885 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 2Т | 10868.6992 | 1193.5414
886 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 1Т | 9000.1454 | 5182.6721
887 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 2Т | 7522.5589 | 4077.0445
888 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 1Т | 2669.8557 | 644.6566
889 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 2Т | 2423.303 | 420.1663
890 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 1Т | 7959.958 | 338.9458
891 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 2Т | 6438.2761 | 43.6782
892 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 1Т | 8134.4343 | 510.53
893 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 2Т | 7627.1635 | 1012.7349
894 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 1Т | 8591.7736 | 1862.2368
895 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 2Т | 8976.7625 | 1883.1985
896 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 1Т | 3805.1284 | 488.9629
897 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 2Т | 4935.1161 | 790.2838
898 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 1Т | 5583.5526 | 559.9573
899 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 2Т | 7148.8602 | 723.0427
900 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 1Т | 10148.4602 | 2040.7876
901 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 2Т | 10656.7414 | 1788.3638
902 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 1Т | 5942.3471 | 1094.4822
903 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 2Т | 6453.1122 | 1038.2424
904 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 1Т | 433.4377 | 231.4756
905 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 2Т | 22.25 | 78.4
906 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 1Т | 3662.5272 | 878.278
907 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 2Т | 3668.4966 | 1039.2366
908 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 1Т | 9241.4821 | -177.1908
909 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 2Т | 6166.4374 | 1502.6432
910 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 1Т | 14756.9199 | 439.7441
911 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 2Т | 10757.2874 | -4863.9253
912 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 1Т | 10086.9696 | 2593.0288
913 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 2Т | 14492.7283 | 2435.0011
914 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 1Т | 3843.2071 | -3321.0516
915 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 2Т | 3638.7926 | 808.513
916 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 1Т | 6264.4572 | -365.3086
917 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 2Т | 5082.1771 | 1282.5737
918 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 1Т | 280 | 120
919 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 2Т | 0 | 0
920 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 1Т | 24.9001 | 83.501
921 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 2Т | 26.45 | 70.7006
922 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 1Т | 5787.8459 | -583.186
923 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 2Т | 16068.188 | 3870.1494
924 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 1Т | 3703.9503 | 280.202
925 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 2Т | 10823.9765 | 1674.8923
926 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 1Т | -259.622 | -2733.5706
927 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 2Т | -1535.2059 | -2327.9662
928 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 1Т | 10141.8277 | -829.6
929 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 2Т | 11439.2575 | 250.0052
930 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 1Т | 3902.9889 | 156.1266
931 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 2Т | 2404.1728 | -1033.0403
932 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 1Т | 5996.3892 | 1179.8815
933 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 2Т | 8840.7139 | 2273.5039
934 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 1Т | 9380.4616 | 1772.7735
935 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 2Т | 8152.8487 | -1633.0237
936 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 1Т | 15969.1204 | 4538.0978
937 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 2Т | 14026.6466 | 3899.2763
938 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 1Т | 18189.9882 | 5541.7964
939 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 2Т | 17274.4673 | 7661.4551
940 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 1Т | 6469.005 | -400.229
941 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 2Т | 6177.4525 | 599.9176
942 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 1Т | 14424.3003 | 4026.7317
943 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 2Т | 5566.0092 | 130.6833
944 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 1Т | 11263.2526 | 2581.9545
945 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 2Т | 7121.2286 | 2387.023
946 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 1Т | 17105.6785 | 5325.4119
947 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 2Т | 10394.2301 | 5241.8384
948 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 1Т | 1209.0391 | 527.8317
949 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 2Т | 7601.3748 | -161.9702
950 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 1Т | 8995.48 | 698.1724
951 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 2Т | 12600.8617 | 4794.9369
952 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 1Т | 15592.1597 | 4829.4603
953 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 2Т | 15555.1888 | 4470.6514
954 | СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 1Т | 483.9434 | -505.7717
955 | СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 2Т | 18.5 | 68
956 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 1Т | 24.4001 | 60.4014
957 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 2Т | 37.5001 | 54.9029
958 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 1Т | 8989.7374 | 2332.3467
959 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 2Т | 8320.887 | 5710.7063
960 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 1Т | 10181.1002 | 3057.17
961 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 2Т | 3583.0615 | 388.2416
962 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 1Т | 5932.7837 | 1352.1764
963 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 2Т | 6191.1494 | 1592.7674
964 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 1Т | 9845.3979 | 2329.7846
965 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 2Т | 9067.2742 | 1494.4674
966 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 1Т | 1499.2681 | 207.0092
967 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 2Т | 4516.8462 | 333.7128
968 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 1Т | 7292.1816 | -303.8516
969 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 2Т | 6191.2078 | 2035.7859
970 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 1Т | 10419.0093 | 973.7921
971 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 2Т | 8459.4843 | 58.2001
972 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 1Т | 0 | 0
973 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 2Т | 560 | 210
974 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 1Т | 0 | 0
975 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 2Т | 230 | 110
976 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Уктуз | 1Т | 360 | 140
977 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Чирки | 1Т | 450 | 130
978 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 1Т | 250 | 100
979 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 2Т | 200 | 50
980 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 1Т | 220 | 80
981 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 2Т | 500 | 180
982 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Калинино | 1Т | 240 | 60
983 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Озерное | 1Т | 310 | 100
984 | ИТПО | ПС 110/10кВ Истошино | 1Т | 220 | 90
985 | ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 1Т | 880 | 240
986 | ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 2Т | 2240 | 1030
987 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 1Т | 2910 | 1170
988 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 2Т | 840 | 340
989 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Горбуново | 1Т | 870 | 340
990 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Евсино | 1Т | 290 | 100
991 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Земляная | 1Т | 360 | 160
992 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ламенка | 1Т | 560 | 220
993 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Малышенка | 1Т | 720 | 290
994 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гагарино | 1Т | 1360 | 560
995 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 1Т | 720 | 340
996 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 2Т | 670 | 320
997 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 1Т | 960 | 500
998 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 2Т | 1420 | 740
999 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 1Т | 340 | 130
1000 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 2Т | 0 | 0
1001 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 1Т | 300 | 60
1002 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 2Т | 410 | 80
1003 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 1Т | 400 | 60
1004 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 2Т | 160 | 50
1005 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 1Т | 2420 | 1200
1006 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 2Т | 2220 | 1100
1007 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 1Т | 430 | 280
1008 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 2Т | 0 | 0
1009 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Прокутка | 1Т | 590 | 320
1010 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Равнец | 1Т | 230 | 140
1011 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 1Т | 2760 | 1360
1012 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 2Т | 4820 | 2370
1013 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 1Т | 280 | 110
1014 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 2Т | 200 | 100
1015 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Дубынка | 1Т | 460 | 180
1016 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 1Т | 0 | 0
1017 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 2Т | 800 | 370
1018 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 1Т | 200 | 90
1019 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 2Т | 80 | 40
1020 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | 1Т | 210 | 90
1021 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ченчерь | 1Т | 180 | 60
1022 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Яровское | 1Т | 130 | 50
1023 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 1Т | 1790 | 470
1024 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 2Т | 3430 | 900
1025 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Балаганы | 1Т | 220 | 80
1026 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Вяткино | 1Т | 250 | 90
1027 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ермаки | 1Т | 170 | 50
1028 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Желнино | 1Т | 340 | 90
1029 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каргалы | 1Т | 340 | 120
1030 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лотовка | 1Т | 80 | 50
1031 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Пинигино | 1Т | 190 | 80
1032 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Поддубровное | 1Т | 390 | 210
1033 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 1Т | 780 | 320
1034 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 2Т | 1750 | 320
1035 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Выстрел | 1Т | 130 | 50
1036 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Менжинка | 1Т | 250 | 100
1037 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 1Т | 0 | 0
1038 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 2Т | 1980 | 950
1039 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 1Т | 1390 | 550
1040 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 2Т | 1580 | 620
1041 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Банниково | 1Т | 390 | 180
1042 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Быструха | 1Т | 260 | 120
1043 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Камышенка | 1Т | 230 | 60
1044 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Максимовская (1Т) | 2Т | 0 | 0
1045 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ощепково | 1Т | 360 | 100
1046 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 1Т | 820 | 420
1047 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 2Т | 560 | 460
1048 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | 1Т | 510 | 140
1049 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аптула | 1Т | 420 | 100
1050 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 1Т | 400 | 170
1051 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 2Т | 2190 | 910
1052 | ИТПО | ПС 110/10кВ Березовка | 1Т | 440 | 170
1053 | ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 1Т | 210 | 70
1054 | ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 2Т | 0 | 0
1055 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 1Т | 1750 | 630
1056 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 2Т | 1540 | 550
1057 | ТЭС | Алебашево 110/10 | 1Т | 13168.1261 | 1856.8
1058 | ТЭС | Алебашево 110/10 | 2Т | 15023.1136 | 2191
1059 | ТЭС | Антипино 110/10 | 1Т | 4587.1364 | 1605.4
1060 | ТЭС | Антипино 110/10 | 2Т | 3638.6608 | 1442.4
1061 | ТЭС | Борки 110/10 | 1Т | 1335.1919 | 775.6
1062 | ТЭС | Белинская 35/10 | 1Т | 2919.8989 | 884.9
1063 | ТЭС | Белинская 35/10 | 2Т | 2243.1366 | 720.2
1064 | ТЭС | Боровое 110/10 | 1Т | 4330 | 1493
1065 | ТЭС | Боровое 110/10 | 2Т | 3147.6 | 1073.1
1066 | ТЭС | Боровое 110/10 | 3Т | 3629.3 | 1236
1067 | ТЭС | Бурдун 110/10 | 1Т | 10018.6 | 1661.9
1068 | ТЭС | Бурдун 110/10 | 2Т | 10569.5 | 1761.2
1069 | ТЭС | Винзили 110/10 | 1Т | 5010.6249 | 3053.7
1070 | ТЭС | Винзили 110/10 | 2Т | 3362.2441 | 2025.8
1071 | ТЭС | Горьковка 110/10 | 1Т | 2850.0136 | 715.8
1072 | ТЭС | Горьковка 110/10 | 2Т | 2565.7066 | 603.16
1073 | ТЭС | Граничная 110/10 | 1Т | 6838.1 | 1891.5
1074 | ТЭС | Граничная 110/10 | 2Т | 9257.652 | 2605.9
1075 | ТЭС | Домостроительная 110/10 | 1Т | 2844.8 | 1267.4
1076 | ТЭС | Домостроительная 110/10 | 2Т | 3902.1 | 1719.9
1077 | ТЭС | Ембаево 110/10 | 1Т | 494.4 | 162.5
1078 | ТЭС | Ембаево 110/10 | 2Т | 1471.3 | 339.2
1079 | ТЭС | ЖБИ 110/10 | 1Т | 1182.7 | 526.7
1080 | ТЭС | ЖБИ 110/10 | 2Т | 1651.3615 | 703.9
1081 | ТЭС | Загородная 110/10 | 1Т | 16887.2 | 3271.1
1082 | ТЭС | Загородная 110/10 | 2Т | 9356.4 | 1687.5
1083 | ТЭС | Западная 110/35/10 | 1Т | 8829.2 | 3325.6
1084 | ТЭС | Западная 110/35/10 | 2Т | 13241.3 | 5224.3
1085 | ТЭС | Казарово 110/10 | 1Т | 4826.6313 | 1298.5
1086 | ТЭС | Казарово 110/10 | 2Т | 4947.2961 | 1303.2
1087 | ТЭС | Каскара 110/10 | 1Т | 2575.8515 | 1734
1088 | ТЭС | Каскара 110/10 | 2Т | 2674.9045 | 1785.8
1089 | ТЭС | Кулаково 110/10 | 1Т | 3196 | 796.8
1090 | ТЭС | Кулаково 110/10 | 2Т | 3922.1 | 994.3
1091 | ТЭС | Кыштырла 110/10/6 | 1Т | 463.5178 | 371.3
1092 | ТЭС | Кыштырла 110/10/6 | 2Т | 1579.5707 | 856.7
1093 | ТЭС | Кыштырла 110/10/6 | 3Т | 2165.7813 | 1201
1094 | ТЭС | ЛПК 110/10 | 1Т | 4236.5819 | 819.6
1095 | ТЭС | ЛПК 110/10 | 2Т | 4548.0136 | 789.3
1096 | ТЭС | Метелево 110/6 | 1Т | 287.2 | 135.2
1097 | ТЭС | Метелево 110/6 | 2Т | 2589.9 | 1256.9
1098 | ТЭС | Молчаново 110/10 | 1Т | 1627.3109 | 784.54
1099 | ТЭС | Молчаново 110/10 | 2Т | 972.8914 | 492.6
1100 | ТЭС | Монтажная 110/10 | 1Т | 1823.2422 | 916.7
1101 | ТЭС | Монтажная 110/10 | 2Т | 2415.6567 | 1217.6
1102 | ТЭС | Мурманская 110/10 | 1Т | 10314.5 | 2288
1103 | ТЭС | Мурманская 110/10 | 2Т | 10269.466 | 2294.5
1104 | ТЭС | Нариманово 110/10 | 1Т | 627.3 | 402.8
1105 | ТЭС | Н-Техническая 110/10 | 1Т | 9064.3 | 1960.6
1106 | ТЭС | Н-Техническая 110/10 | 2Т | 4431.4 | 913.2
1107 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 1АТ | 11477.2996 | 43564.3015
1108 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 2АТ | 11278.3998 | 43227.8985
1109 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 3Т | 9939.7 | 1730.208
1110 | ТЭС | Ожогино 220/110/10 | 4Т | 9306.4 | 1597.994
1111 | ТЭС | Онохино 110/10 | 1Т | 2417.1 | 1503.1
1112 | ТЭС | Онохино 110/10 | 2Т | 1355.7 | 824.3
1113 | ТЭС | Пышминская 110/10 | 1Т | 2404.4 | 993.2
1114 | ТЭС | Пышминская 110/10 | 2Т | 1707.1 | 712.2
1115 | ТЭС | Перевалово 110/10 | 1Т | 2265.7681 | 719.8
1116 | ТЭС | Перевалово 110/10 | 2Т | 2537.3676 | 797.9
1117 | ТЭС | Разбахта 110/10 | 2Т | 2854.7 | 1333.8
1118 | ТЭС | Северная 110/10 | 1Т | 4395.5044 | 794.3
1119 | ТЭС | Северная 110/10 | 2Т | 10849.9589 | 2120.2
1120 | ТЭС | Сибжилстрой 110/10 | 1Т | 6619.1875 | 2311
1121 | ТЭС | Сибжилстрой 110/10 | 2Т | 5738.139 | 1976
1122 | ТЭС | Суходольская 110/10 | 1Т | 8175.5 | 1650
1123 | ТЭС | Суходольская 110/10 | 2Т | 6870.7 | 1372.2
1124 | ТЭС | Тараскуль 110/10 | 1Т | 18.2 | 27.4
1125 | ТЭС | Тараскуль 110/10 | 2Т | 1215.7 | 701
1126 | ТЭС | Тарманы 110/10 | 1Т | 5835.9913 | 2104.5
1127 | ТЭС | Тарманы 110/10 | 2Т | 7031.8067 | 2576.85
1128 | ТЭС | Торгили 110/10 | 1Т | 4420.7293 | 1841.6
1129 | ТЭС | Торгили 110/10 | 2Т | 4435.0983 | 1846.3
1130 | ТЭС | Торгили 110/10 | 3Т | 6420.3871 | 2665.4
1131 | ТЭС | Туринская 110/10 | 1Т | 1389.5595 | 896.2
1132 | ТЭС | Туринская 110/10 | 2Т | 220.2524 | 206.5
1133 | ТЭС | Утяшево 110/10 | 1Т | 3426.5732 | 1430.5
1134 | ТЭС | Утяшево 110/10 | 2Т | 3510.245 | 1455
1135 | ТЭС | Химфарм 110/10 | 1Т | 2839.0249 | 1039.3
1136 | ТЭС | Химфарм 110/10 | 2Т | 3247.9242 | 1207.6
1137 | ТЭС | Центральная 110/10 | 1Т | 9947.5864 | 1748.5
1138 | ТЭС | Центральная 110/10 | 2Т | 5864.7043 | 1046.8
1139 | ТЭС | Червишево 110/10 | 1Т | 1865.1113 | 872.68
1140 | ТЭС | Червишево 110/10 | 2Т | 1749.7263 | 817.5
1141 | ТЭС | Чермет 110/10 | 1Т | 1663.4494 | 513.16
1142 | ТЭС | Чермет 110/10 | 2Т | 4557.7256 | 1478.82
1143 | ТЭС | Чикча 110/10 | 1Т | 307.3159 | 142.4
1144 | ТЭС | Чикча 110/10 | 2Т | 4672.1812 | 2275.3
1145 | ТЭС | Широтная 110/10 | 1Т | 7742.5371 | 1072
1146 | ТЭС | Широтная 110/10 | 2Т | 8536.3122 | 1189.1
1147 | ТЭС | Щербаковская 110/10 | 1Т | 3744.3701 | 1574
1148 | ТЭС | Щербаковская 110/10 | 2Т | 3753.3769 | 1556.8
1149 | ТЭС | Созоново 110/10 | 1Т | 382.9 | 236.2
1150 | ТЭС | Созоново 110/10 | 2Т | 792.7 | 426.1
1151 | ТЭС | Березняки 110/10 | 1Т | 1248.5 | 189.3
1152 | ТЭС | Березняки 110/10 | 2Т | 3743.7 | 485.4
1153 | ТЭС | Комарово 110/10 | 1Т | 7167.77 | 1040.7
1154 | ТЭС | Комарово 110/10 | 2Т | 5449.95 | 775.4
1155 | ТЭС | Камышинская 110/10 | 1Т | 2956.8 | 357.2
1156 | ТЭС | Камышинская 110/10 | 2Т | 999.55 | 131.3
1157 | ТЭС | Молодёжная 110/10 | 1Т | 5339.1 | 1587.1
1158 | ТЭС | Молодёжная 110/10 | 2Т | 2135.8 | 619.95
1159 | ТЭС | Причал 110/10 | 1Т | 4558.3 | 586.2
1160 | ТЭС | Причал 110/10 | 2Т | 3787.9 | 486.2
1161 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1Т | 437.0249 | 292.8067
1162 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 2Т | 185.0434 | 123.9791
1163 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 1Т | 567.0768 | 265.4383
1164 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 2Т | 43.9726 | 80.6338
1165 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Блинниково | 1Т | 199.3643 | 119.6186
1166 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 1Т | 4743.3045 | 948.6609
1167 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 2Т | 4089.4883 | 817.8977
1168 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 1Т | 7.494 | 4.996
1169 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 2Т | 4439.8045 | 2959.8696
1170 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Епанчинский Водозабор | 1Т | 720.3786 | 497.0613
1171 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 1Т | 93.5728 | 60.8223
1172 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 2Т | 302.5588 | 196.6632
1173 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ ЗКСМ | 1Т | 66.4604 | 33.2302
1174 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 1Т | 1222.8837 | 538.0688
1175 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 2Т | 1141.6294 | 502.3169
1176 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ингаир | 1Т | 216.2619 | 165.3767
1177 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 1Т | 302.8771 | 109.0358
1178 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 2Т | 612.2268 | 220.4016
1179 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 1Т | 589.1816 | 147.2954
1180 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 2Т | 748.2882 | 187.072
1181 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 1Т | 0 | 0
1182 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 2Т | 0 | 0
1183 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 1Т | 425.3707 | 97.8353
1184 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 2Т | 425.3707 | 97.8353
1185 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 1Т | 0 | 0
1186 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 2Т | 54.5262 | 1.9084
1187 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 3Т | 0 | 0
1188 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 4Т | 18.1754 | 0.63614
1189 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 1Т | 285.2893 | 142.6447
1190 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 2Т | 0 | 0
1191 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Маслово | 1Т | 724.9205 | 398.7063
1192 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 1Т | 8337.6785 | 5051.0418
1193 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 2Т | 0 | 0
1194 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Митькино | 1Т | 304.4174 | 252.6665
1195 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 1Т | 905.1488 | 687.9131
1196 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 2Т | 1294.556 | 983.8626
1197 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 1Т | 192.2245 | 5.7667
1198 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 2Т | 4854.1961 | 145.6259
1199 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 1Т | 835.9595 | 455.5979
1200 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 2Т | 961.721 | 524.1379
1201 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 1Т | 2109.8298 | 1025.9771
1202 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 2Т | 3503.2988 | 1703.5992
1203 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 3Т | 69.4291 | 11.8029
1204 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 1Т | 7172.2206 | 2661.9199
1205 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 2Т | 5916.6889 | 2163.2624
1206 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 3Т | 0 | 0
1207 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 1Т | 1561.6656 | 1149.1014
1208 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 2Т | 1069.9538 | 785.6101
1209 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ушарово | 1Т | 159.3562 | 49.4004
1210 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Чернаковская | 1Т | 168.2123 | 112.7023
1211 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 1Т | 507.9383 | 190.4769
1212 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 2Т | 436.1263 | 163.5474
1213 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Аксурка | 1Т | 118.7521 | 118.7521
1214 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 1Т | 2238.0362 | 805.693
1215 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 2Т | 2147.6302 | 773.1469
1216 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 1Т | 58.7069 | 49.9009
1217 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 2Т | 203.3264 | 172.8275
1218 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 1Т | 0 | 0
1219 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 2Т | 0 | 0
1220 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Птицы | 1Т | 99.5357 | 124.4196
1221 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 1Т | 181.2958 | 196.7059
1222 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 2Т | 34.0266 | 36.9189
1223 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Ушаково | 1Т | 187.6042 | 153.8354
1224 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Шишкино | 1Т | 133.8116 | 121.7686