Приложение № 4

к договору № ___ от _______ 201_ г.

Филиал АО «Тюменьэнерго»

«Урайские электрические сети»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор филиала |
|  | АО «Тюменьэнерго» |
|  | Урайские электрические сети |
|  | ___________ О.К. Белозерцев |
|  | «____» _____________ 2017 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по охране посредством ПЦН объектов

филиала АО «Тюменьэнерго»

«Урайские электрические сети»

Исполнитель: ведущий специалист ГБ УЭС                               Купцов А.И.

г. Урай, 2017

| - Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг |  | Охрана посредством ПЦН объектов филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС. |  |
| Основание для выполнения услуг |  | Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК от 19 сентября 2015 г. № 993. |  |
| Заказчик услуг |  | Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети. |  |
| Наименование и месторасположение объекта |  | Объект № 1 г. Урай. Объект № 2 г. Урай. Объект № 3 г. Урай. |  |
| Срок оказания услуг |  | С 01.01.2018 -31.12.2020 г. |  |
| Список принятых обозначений и сокращений |  | ТСО – технические средства охраны; КТС – кнопка тревожной сигнализации; ПЦН – пульт централизованного наблюдения; ТО – техническое обслуживание; ГБР – группа быстрого реагирования. |  |
| 2. Преследуемые цели и исходные данные |  |  |
| Цель выполнения услуг: | - создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности, в том числе диверсионно-террористических угроз или существенно ослабляющих их последствия; - защита объекта от актов незаконного вмешательства: причинения вреда имуществу предприятия, вывода из строя электросетевого оборудования и технических средств охраны. |  |
| Виды выполняемых услуг: | охрана объектов посредством ПЦН и выезд наряда быстрого реагирования при срабатывании тревожной сигнализации. |  |
| климатические условия | Относительная влажность – 85%, мах. Значение силы ветра- 30 м/с, mах. T: + 35 С°, min. T: - 48 С°. Годовое количество осадков 415 мм. |  |
| - общественно- политическая обстановка и криминогенная ситуация в районе дислокации объекта | Позволяет ведению работ в штатном режиме. |  |

3.Общие требования к условиям и порядку оказания услуг

3.1. Исполнитель оказывает услуги по охране объектов посредством ПЦН и выезду наряда быстрого реагирования при срабатывании тревожной сигнализации на объекты филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем объектов.

3.2. Услуги оказываются для выполнения следующих задач:

-обеспечение сохранности имущества на охраняемых объектах Заказчика.

3.3.Перчень оказываемых услуг:

- Оборудовать объекты, из собственного фонда до 31.12.2017г, средствами тревожной сигнализации в соответствии с Актом обследования, подписанным обеими сторонами.

-прием под охрану объектов Заказчика, оборудованных техническими средствами   Исполнителя (далее - «Комплекс» ТСО),  подключенных на пульт централизованного наблюдения;

-прием и регистрация сообщений, передаваемых «Комплексом» ТСО;

-реагирование на поступающий с охраняемого объекта сигнал «Тревога»;

-оказание услуг по охране объектов посредством ПЦН включает техническое     обслуживание «Комплекса» ТСО на охраняемом объекте, согласно перечню оборудования.

3.4.  Требования к оказанию услуг:

- осуществлять прием и регистрацию сообщений, предаваемых «Комплексом» ТСО на ПЦН;

- при получении сигнала «Тревога» на ПЦН, Исполнитель направляет группу быстрого реагирования на объекты Заказчика, принимает меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. Время прибытия на принятый под охрану ПЦН объект не более 5 минут с момента поступления сигнала на ПЦН:

- качественно и своевременно проводить техническое обслуживание «Комплекса» ТСО;

- выявлять и устранять в максимально короткие сроки неисправности «Комплекса» ТСО, являющиеся причинами ложных сработок;

- принимать меры к сокращению числа ложных сработок;

-выполнять необходимые противопожарные мероприятия и принимать меры по технической безопасности при проведении технического обслуживания «Комплекса» ТСО;

-обеспечивать немедленное информирование руководства филиала о любых обстоятельствах, возникших в ходе исполнения договора, которые могут привести к негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим Техническим заданием.

3.5. Требования, применяемые к охране в соответствии с нормативными актами.

3.5.1. Охрана осуществляется согласно Закона РФ «О частной детективной и охраной деятельности в РФ», Закона РФ «Об оружии», Уголовного Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях и Гражданского Кодекса РФ, других нормативных документов.

3.6. Требования к организации проведения технического обслуживания «Комплекса» ТСО.

3.6.1. В своей деятельности персонал Исполнителя при проведении технического обслуживания «Комплекса» ТСО должен руководствоваться основными документами:

- Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий РД. 34.21.521-91;

- Заводское техническое описание, инструкции по эксплуатации «Комплекса» ТСО.

- Выполнение своим персоналом требований СТО 34.01-27.3-001-2014;

- Выполнение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ №328н от 24.07.2013), ПТЭ 2003 г., ПУЭ 2004 г., Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (утвержден приказом №533 от 12.11.2013г) и действующей в ПАО «Российские сети» нормативно-технической документации.

3.7. Требования к проведению технического обслуживания

  - Техническое обслуживание включает в себя:

- надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования ПЦН;

- проведение регламентных и планово-предупредительных работ в соответствии с инструкциями изготовителя по эксплуатации оборудования;

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы охранных систем объекта;

- регламентные и планово-предупредительные работы проводятся Исполнителем ежемесячно;

- в случае возникновения неисправности «Комплекса», персонал Исполнителя обязан принять все необходимые меры для оперативного восстановления работоспособности оборудования и оповестить Заказчика немедленно;

- имущество УЭС, вышедшее из строя по вине Исполнителя, восстанавливается за счет средств Исполнителя, либо Исполнитель предоставляет Заказчику аналогичное по характеристикам и функциональным возможностям оборудование, без возмещения затрат со стороны Заказчика;

- создание обменного фонда за свой счет для замены оборудования, материалов, вышедших из строя;

- устранение неисправностей «Комплекса» ТСО в течение 24 часов с момента получения заявки, с использованием собственного обменного фонда.

- Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями технических, технологических, нормативных и организационных стандартов Заказчика.

- для оформления отчетности заводится журнал учета неисправностей технических средств охраны (приложение 1 к ТЗ), в который заносится дата, наименование, результат проведенных работ и подпись лица, производившего ТО ПЦН;

- после устранения неисправности сотрудник подрядной организации делает запись в Журнале о причинах возникновения неисправности и устраненном дефекте и сообщает сотруднику ГБ филиала;

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка АО «Тюменьэнерго».

4. Перечень объектов.

4.1. -  Объект № 1;  Объект № 2;  Объект № 3.

5. Перечень оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект № 1 |  |  |
| 2 | Объект № 2 |  |  |
| 3 | Объект № 3 |  |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Форма журнала заявок

Журнал учета заявок

о неисправностях технических средств охраны на объектах

филиала ______________ АО «Тюменьэнерго»

Начат " ___" ____________________ 20 ___ г.

Окончен " ___" ___________________ 20 ___ г.

| №№ п/п | Дата и время поступления заявки | Должность, Ф.И.О. лица, направившего заявку, его служебный телефон | Наименование объекта | Вид ТСО (СКУД, СОТ, СОС, СТС, СОО) | Содержание заявки | Ф.И.О. исполнителя | Причина неисправности и принятые меры по ее устранению | Дата и время окончания работ по заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к участникам ОЗП

Наименование закупки: Охрана посредством ПЦН объектов филиала                    АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС.

- Наличие опыта выполнения аналогичных услуг не менее 3 лет.

- Наличие кадровых ресурсов для выполнения услуг:

- электромонтеров не менее 2 человек (4 разряд)

- водителей не менее - 2 человек.

- ГБР – не менее 1 автопатруля в смену (с оружием).

- Требования к персоналу, обеспечивающему безопасность объектов топливно-энергетического комплекса (основание: Федеральный Закон о безопасности объектов Топливно-Энергетического Комплекса от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ) Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов Топливно-Энергетического Комплекса, Утвержден приказом Минэнерго России от 13.12.2011 N 587:

3.1. На работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, не привлекаются лица:

3.1.1 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

3.1.2 состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

3.1.3 досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет.

- Наличие материально технических ресурсов:

- ПЦН с круглосуточным персоналом;

- легковые транспортные средства (для выезда ГБР и ремонтного персонала) - по 1 единице;

- специализированный инструмент для монтажа оборудования ПЦН – не менее 1 комплекта;

- электроизмерительные приборы для выявления неисправностей ПЦН - не менее 1 комплекта.