| Вопрос: [Исправить ответ] |  |  | Канаев Дмитрий Александрович (ООО "АКСИОМАТИКА РУС") 28.04.2014 17:53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Добрый день! В приложении №4 к ТЗ на конкурс приведён перечень, озаглавленный: «Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки с использованием оборудования и материалов Заказчика Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" При этом в приложении №5 к ТЗ на конкурс приведён перечень оборудования и материалов, предоставляемых заказчиков. В котором присутствуют только приборы учёта производства ООО «Инкотекс». Где планируется устанавливать данные и приборы и нужно ли производить поставку материала (шкафов, СИП и т.д.) для их монтажа? Или предполагается замена существующих приборов учёта, без замены ответвлений и смены (установки) шкафов учёта? Спасибо! |  |  |  |
| Прочитать ответ: |  |  | Меженина Наталья Михайловна 30.04.2014 09:25 |
| Добрый день! Счетчики производства ООО "Инкотекс" планируется устанавливать на объектах согласно приложения №4 к техническому заданию. Для счетчиков(за исключением счетчиков, устанавливаемых непосредственно в КТП) необходимо предусмотреть поставку материала (шкафы, СИП и т. д.). И в том числе предусмотреть оборудование связи для интеграции в автоматизированную систему счетчиков модификаций М230ART-02 PQCSIN и М230ART-03 PQCSIDN. |  |  |  |