Приложение 14

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Кабель симметричный КИПвЭВнг-LS 1х2х0,6 (для интерфейса RS-485)

| Для реконструкции | ПС 35/10 Солнечная |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молодежная, строен.№17 |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КИПвЭВнг-LS 1х2х0,6 (для интерфейса RS-485) |  |
| 1.3 | Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ |  |
| 1.4 | Частота | 50 Гц |  |
| 1.5. | Количество токопроводящих жил | 2 |  |
| 1.6. | Номинальное сечение токопроводящей жилы | 0,6 мм2 |  |
| 1.7. | Материал проводника | медь |  |
| 1.8. | Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный газо-дымовыделением | Да |  |
| 1.9. | Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный газо-дымовыделением | Да |  |
| 1.10 | Диапазон рабочих температур | −50...+70 °C |  |
| 2 | Дополнительные параметры: |  |  |
| 2.1. | Гарантийный срок службы, не менее | 5 лет |  |
| 2.2. | Срок эксплуатации | 30 лет |  |

[Возможно добавление прочих технических характеристик]

Приложение 15

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Силовой кабель Lan кабель ParLan ARM F/UTP Cat5е PE 4х2х0,52

| Для реконструкции |  | ПС 35/10 Солнечная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | (наименование объекта) |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молодежная, строен.№17 |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |
| 1. | Основные параметры: |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  | Lan кабель ParLan ARM F/UTP Cat5е PE 4х2х0,52 |  |  |
| 1.3 | Номинальное переменное напряжение |  | 0,66 кВ |  |  |
| 1.4 | Частота |  | 50 Гц |  |  |
| 1.5. | Количество токопроводящих жил |  | 8 |  |  |
| 1.6. | Номинальное сечение токопроводящей жилы |  | 0,52 мм2 |  |  |
| 1.7. | Материал проводника |  | медь |  |  |
| 1.8. | Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный газо-дымовыделением |  | Да |  |  |
| 1.9. | Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный газо-дымовыделением |  | Да |  |  |
| 1.10 | Диапазон рабочих температур |  | −50...+50 °C |  |  |
| 2 | Дополнительные параметры: |  |  |  |  |
| 2.1. | Гарантийный срок службы, не менее |  | 5 лет |  |  |
| 2.2. | Срок эксплуатации |  | 30-35 лет |  |  |

[Возможно добавление прочих технических характеристик]

Приложение 16

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Разветвитель интерфейса РИ-3

| Для реконструкции |  | ПС 35/10 Солнечная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | (наименование объекта) |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молодежная, строен.№17 |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |
| 1. | Основные параметры: |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  | Разветвитель интерфейса РИ-3 |  |  |
| 1.3 | Исполнение устройства |  | Настенное |  |  |
| 1.4 | Класс защиты от внешних воздействий |  | IP65 |  |  |
| 1.5. | Количество проводников в шине |  | 5 |  |  |
| 1.6. | Тип контакта |  | Винтовой |  |  |
| 1.7. | Максимальное сопротивление контакта |  | 20 мОм |  |  |
| 1.8. | Максимально допустимое напряжение |  | 300 В |  |  |
| 1.9. | Максимальное сечение провода |  | 2,5 мм2 |  |  |
| 1.10 | Допустимый внешний диаметр кабеля |  | 6-11 мм |  |  |
| 1.10 | Габаритные размеры |  | 165х115х5 мм |  |  |
| 2 | Дополнительные параметры: |  |  |  |  |
| 2.1. | Гарантийный срок службы, не менее |  | 1 год |  |  |

[Возможно добавление прочих технических характеристик]